LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA

# LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA

Reģ.Nr. 90000031813, Vidus prospektā 38, Jūrmalā, LV-2010

Tālrunis +371 67752507, fakss +371 67752214, e-pasts: st-skola@apollo.lv __________________________________________________________________________________________

APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas

Iepirkuma komisijas

2014. gada 19. augusta sēdē

Protokols Nr. 20

IEPIRKUMA

„Laboratoriju mikroskopu iegāde

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”

NOLIKUMS

Identifikācijas nr. LU PSK 2014/5

Jūrmala, 2014

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma metode

Iepirkums LR likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.2 pantā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

LU PSK 2014/5

  - Pasūtītājs:

    - Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”.

Reģistrācijas nr. 90000031813

Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010

Tālruņa nr.: +371 67752507, faksa nr. +371 67752214

E-pasta adrese: st-skola@apollo.lv

    - Iepirkumu organizē iepirkuma komisija, kas izveidota, pamatojoties uz Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas direktores 2014. gada 23. janvāra rīkojumu nr. 1.7/1

    - Kontaktpersona: iepirkumu speciāliste Laura Mihailovska, tālr. nr. 26555861, e-pasts: laura.mihailovska@inbox.lv

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Iepirkuma priekšmets ir laboratoriju mikroskopu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām.

    - CPV kods: 38510000-3 – Mikroskopi.

    - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās. Iepirkuma priekšmetam ir 3 (trīs) daļas.

1.daļa	Digitālais mikroskops mikrobioloģijas laboratorijai.

2.daļa	Digitālais mikroskops hematoloģijas un klīnikas laboratorijām.

3.daļa	Laboratorijas mikroskopi.

    - Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām saskaņā ar 2. pielikumu „Tehniskā specifikācija”.

    - Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu euro (bez PVN) katrā iepirkuma daļā.

  - Līguma izpildes vieta un laiks

    - Preces piegādes vieta: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010.

    - Preces piegādes termiņš: 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas pēc līguma noslēgšanas.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

  - Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tam pievienoto pielikumu noteiktajām prasībām.

  - Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendenti, kuri iesnieguši divus vai vairākus piedāvājumus, tiks izslēgti no turpmākas dalības iepirkumā.

  - Piedāvājums iesniedzams necaurspīdīgā aploksnē. Aploksnei jābūt aizlīmētai un aizvēruma joslai apzīmogotai ar pretendenta zīmogu. Uz aploksnes norādāma sekojoša informācija:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese – Iepirkuma komisijai, Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”, Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010;

    - Pretendenta nosaukums un adrese;

    - Norāde „Piedāvājums iepirkumam „Laboratoriju mikroskopu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām””, identifikācijas nr. LU PSK 2014/5;

    - norāde „Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”.

  - Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā (oriģināls).

  - Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kuri iesniegti svešvalodās, jāpievieno pretendenta apliecināti dokumentu tulkojumi latviešu valodā. Pretendenta apliecinājums nozīmē uzraksts „Tulkojums pareizs”, pretendenta vai pretendenta pilnvarotās personas pilns amata nosaukums, paraksts, paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums. Preču ražotāja tehniskā dokumentācija var tikt iesniegta latviešu vai angļu valodā.

  - Dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām, ko beigās apstiprina ar pretendenta vai pretendenta pilnvarotās personas parakstu, paraksta atšifrējumu, amata nosaukumu, zīmoga nospiedumu, vietas nosaukumu, datumu un norādi par kopējo lappušu skaitu, kam jāatbilst piedāvājumā pievienotajam satura rādītājam. Ja pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus un citus informatīvus materiālus, tos necauršuj, bez uz katra pievienotā materiāla norādāms pretendenta nosaukums un kontaktinformācija.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, bez iestarpinājumiem, dzēsumiem vai labojumiem.

  - Iepirkumā iesniegtie piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Iepirkuma komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu piedāvājumus, kas noformēti atbilstoši šā nolikuma 3.3. punkta prasībām.

  - Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Universitātes aģentūrai „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”.

- PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

  - Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 2014. gada 01. septembrim, plkst. 12:00, Vidus prospektā 38, Jūrmalā, Latvijas Universitātes aģentūrā „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža” administratīvā korpusā, Kancelejā, 1. stāvā, 105. kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 – 12:00 un no plkst. 12:30 – 16:30, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Vidus prospektā 38, Jūrmalā, Latvijas Universitātes aģentūrā „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža” administratīvā korpusā, Kancelejā, 1. stāvā, 105. kabinetā līdz augstākminētajam termiņam. Termiņš un iesniegšanas adrese attiecas uz jebkura veida pasta, kurjerpasta un citiem piegādes veidiem.

  - Piedāvājumu reģistrē iesniegšanas secībā.

  - Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks izskatīti un, marķēti ar uzrakstu „NOKAVĒTS”, neatvērtā veidā atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

- NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI IEPIRKUMĀ

  - Pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

    - Pretendents veic šī nolikuma prasībām atbilstošas preču piegādes.

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz).

    - Pretendents 2 (divos) iepriekšējos gados veicis vismaz 2 (divas) iepirkuma priekšmetam līdzīgas pēc satura preču piegādes.

    - Attiecībā uz pretendentu nav iestājies jebkurš no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām.

  - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja tas neatbilst šā nolikuma 5.1.punktā minētajām prasībām.

- PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Titullapa, kas satur pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi un norādi: Piedāvājums iepirkumam „Laboratoriju mikroskopu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”, identifikācijas nr. LU PSK 2014/5.

  - Satura rādītājs.

  - Pieteikums dalībai iepirkumā (pieteikuma forma 1. pielikumā).

  - Pretendenta darbības apraksts (ne vairāk kā 1 (viena) lapa) (brīvā formā).

  - Atlases dokumenti:

    - dokuments, kas apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls vai pretendenta apliecināta kopija);

    - ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad pretendents norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu).

    - informācija par 2 (divu) iepriekšējo gadu (2012. gada jūlijs – 2014. gada jūlijs) laikā, ja uzņēmums dibināts vēlāk – par nostrādāto periodu, piegādātām un uzstādītām  līdzīgām precēm, norādot saņēmēju, preču piegādes īsu aprakstu, apjomu (summu), periodu (forma 4. pielikumā). Pievienot vismaz 2 (divas) pozitīvas rakstveida atsauksmes no pretendenta klientiem par veikto līdzīgo preču piegādēm un ar tām saistītajiem sniegtajiem pakalpojumiem;

    - piedāvātās preces ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja apliecinājums, kas pierāda pretendenta tiesības veikt piedāvātās preces piegādi, uzstādīšanu un nodrošināt garantijas servisu.

  - Tehniskais piedāvājums.

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskajai specifikācijai (tehniskā specifikācija 2. pielikumā) un tehniskā piedāvājuma formai (tehniskā piedāvājuma forma 3. pielikumā). Piedāvātajai precei pilnībā jāatbilst nolikuma 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj preču ražotāja izdotā tehniskā dokumentācija. Tehniskā dokumentācija jāiesniedz ar tādu detalizācijas pakāpi, lai kopā ar tehnisko piedāvājumu būtu iespēja pārliecināties par piedāvātas preces atbilstību pieprasītajiem parametriem un to faktiskajiem tehniskajiem raksturlielumiem. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp., kurā var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas katram punktam. Preču ražotāja tehniskajā dokumentācijā Pretendents atzīmē tās teksta daļas, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

  - Finanšu piedāvājums.

Finanšu piedāvājumā cenas ir jānorāda euro, uzrādot divus ciparus aiz komata. Finanšu piedāvājumā cenas ir izteiktas euro bez PVN, atsevišķi norādot PVN, un kopējo summu euro ar PVN. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši šī nolikuma 5. pielikumā norādītajai finanšu piedāvājuma formai. Finanšu piedāvājumā iekļauj visas izmaksas, kas pretendentam rodas, izpildot pasūtījumu.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA, LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks vērtēti.

  - Iepirkuma komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devītajai daļai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atver un sāk vērtēt iesniegtos pretendentu piedāvājumus.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumus vērtē atbilstoši šajā nolikumā izvirzītajām prasībām un kritērijiem.

  - Piedāvājuma atbilstība šajā nolikumā izvirzītajām prasībām un kritērijiem tiek vērtēta secīgos četros etapos:

- atbilstība noformējuma prasībām;

- atbilstība atlases prasībām;

- atbilstība tehniskajām prasībām;

- viszemākās cenas noteikšana.

  - Iepirkuma komisija:

    - Pēc piedāvājuma atvēršanas veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši nolikuma 3.punktā minētajām prasībām un vai ir iesniegti 6.1., 6.2., 6.3. un 6.4.punktā noteiktie dokumenti. Konstatējot neatbilstību kādai no izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija var lemt par pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā vai piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

    - Veic pretendentu atlasi, kuras laikā veiks nolikuma 6.5. punktā noteikto dokumentu pārbaudi. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no atlases prasībām, iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

    - Veic iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 2. pielikumā noteiktajām prasībām, t.sk., tehniskā piedāvājuma noformējumam. Ja iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

    - Veic iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma 5. pielikumā noteiktajām prasībām, t.sk., finanšu piedāvājuma noformējumam. Ja iesniegtais finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

    - Pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā izlabotās cenas.

    - Patstāvīgi pārbauda attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas pirkuma līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2. punktā minēto apstākļu esamību. Ja iepirkuma komisijas iegūtā informācija par pretendentu apliecina, ka attiecībā uz šo pretendentu pastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2. punktā noteiktais nosacījums, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

      - Veicot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi, iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iegūst šādu informāciju:

- attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr. 1561 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi”) iegūst informāciju:

- par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmuma reģistra;

- par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2. punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Iepirkuma komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

- attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

      - Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkuma komisija:

- neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

- informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc iepirkuma komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, iepirkuma komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Iepirkuma komisija par iepirkuma uzvarētāju atzīst to pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piekto daļu un kura piedāvājums atbilst nolikumā minētajām prasībām, tehniskajai specifikācijai un finanšu piedāvājumā norādītā kopējā cena euro (bez PVN) par iepirkuma priekšmetu ir viszemākā.

  - Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

  - Iepirkuma komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs savā mājaslapā internetā www.psk.lu.lv nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devītajā daļā minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devītajā daļā minēto lēmumu.

  - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- IEPIRKUMA LĪGUMA NOSACĪJUMI

  - Pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu.

  - Pasūtītājs slēdz līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar šī nolikuma noteikumiem.

  - Līgumu sagatavo pasūtītājs un iesniedz tam pretendentam, par kuru iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu.

  - Līguma projekts ietverts šī nolikuma 6.pielikumā.

  - Ja iepirkumā izraudzītais pretendents nenoslēdz līgumu ar pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka pretendents ir atteicies no iepirkuma pildīšanas, un pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- NORĒĶINU VEIDS

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža” norēķinās 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču piegādes un uzstādīšanas saskaņā ar pavadzīmi, kura izrakstīta un iesniegta Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža” grāmatvedībā, pamatojoties uz pušu parakstīto pieņemšanas – nodošanas aktu.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieaicināt komisijas darbā ekspertus.

    - Pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

    - Pieprasīt, lai pretendents uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

    - Noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu.

    - Ja pretendents neiesniedz iepirkuma komisijas pieprasītās ziņas vai skaidrojumus, vērtēt piedāvājumu atbilstoši tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei.

    - Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai ir cits objektīvs pamatojums.

    - Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkumu bez līguma noslēgšanas.

    - Citas tiesības saskaņā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt brīvu un tiešu pieeju iepirkuma dokumentiem pasūtītāja mājaslapā internetā www.psk.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

    - Rakstiski informēt visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

    - Citi pienākumi saskaņā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības

    - Piedalīties iepirkumā ir pretendenta brīva griba.

    - Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

    - Mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja pretendents iesniedz iepirkuma komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām vai atsaukšanu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Citas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot un iesniegt tikai vienu piedāvājumu atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju par savu piedāvājumu.

    - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- CITI NOTEIKUMI

  - Citas saistības attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Nolikuma pielikumi, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

    - 1. pielikums “Pieteikums”.

    - 2. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

    - 3. pielikums “Tehniskā piedāvājuma forma”.

    - 4. pielikums “Informācija par veiktajām preču piegādēm”

    - 5. pielikums “Finanšu piedāvājuma forma”.

    - 6. pielikums “Pirkuma līguma projekts”.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja					                 L. Mihailovska

  - pielikums

iepirkuma “Laboratoriju mikroskopu iegāde

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”,

ID Nr. LU PSK 2014/5, nolikumam

Uz pretendenta veidlapas

Vieta

2014. gada __. ___________________

PIETEIKUMS

| Pretendents |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /nosaukums/ |  |  |
| vienotais reģistrācijas nr. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | /reģ.nr./ |  |  |
| tā |  |  |  |  | personā, |
| /pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds/ |  |  |  |  |  |

piesakās dalībai iepirkumā “Laboratoriju mikroskopu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”, identifikācijas nr. LU PSK 2014/5, un piedāvā veikt preču piegādi par līguma summu:

- iepirkuma 1.daļai EUR ________________________ (summa vārdiem) bez PVN;

- iepirkuma 2.daļai EUR ________________________ (summa vārdiem) bez PVN;

- iepirkuma 3.daļai EUR ________________________ (summa vārdiem) bez PVN.

(norāda pēc nepieciešamības)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tam pievienotajiem pielikumiem;

- izprotam un piekrītam iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;

- iepirkuma līguma projekta noteikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas;

- garantējam piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Pretendenta kontaktinformācija.

Juridiskā adrese:	_________________________________________________________

Faktiskā adrese:	_________________________________________________________

Bankas rekvizīti:	_________________________________________________________

E-pasta adrese, interneta adrese, tālr.nr., faksa nr.:	_________________________________

___________________________________________________________________________

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amata nosaukums, tālr.nr., e-pasta adrese:	_______________

___________________________________________________________________________

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - pielikums

iepirkuma “Laboratoriju mikroskopu iegāde

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”,

ID Nr. LU PSK 2014/5, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Minimālās tehniskās prasības

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

Iepirkuma 1.daļa

„Digitālais mikroskops mikrobioloģijas laboratorijai”

Vienību skaits: 1 gab.

| Nr. | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- |
| 1. | Pamatapraksts Medicīnas laboratorijas klases, profesionālas apmācības mikroskops ar 1 darba vietu, adekvātu gaismas intensitāti un gaismas avota spektru, optisko sistēmu. |
| 2. | Optiskā sistēma Brīva no hromatiskām aberācijām, bezgalībā koriģēta optiskā sistēma ar parfokālo distanci vismaz 60 mm. |
| 3. | Apgaismojums Augstas kvalitātes balta LED apgaismojuma sistēma (ECO-iluminators) vismaz 60 000 stundu darbam. AC adapteris (100-240 V). Iebūvēta vienmērīga apgaismojuma daudzlēcu optika FLY-eye vai ekvivalents. |
| 4. | Fokusēšana Koaksiāla rotācijas fokusēšana ar atsevišķiem tuvinātās un precīzās fokusēšanas rokturiem vismaz 30 mm robežās ar precīzās fokusēšanas jūtību vismaz 0.1 mm apgriezienā, tuvinātās fokusēšanas jūtību 9.3 mm apgriezienā ar nemainīgas pozīcijas kreisās rokas rokturi. Izšķirtspēja ne mazāka kā 1 μm. |
| 5. | Tubuss Ergonomisks binokulārs tubuss (100/0 un ne mazāk kā 50/50 gaismas sadalījums) ar kameras portu. Ergonomiska regulēšana 10-30°, vismaz 40 mm pacelšana. |
| 6. | Okulāri 10X (F.O.W) ne mazāk kā 22 mm. |
| 7. | Objektīvi Plan Achromat vai ekvivalents ar sekojošu palielinājumu un tehniskajām īpašībām: - 4X N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm - 10X N.A. 0.25, W.D. 10.5 mm - 20X N.A. 0.40, W.D. 1.2 mm - 40X N.A. 0.65, W.D. 0.56 mm - 100X eļļas imersijas N.A. 1.25, W.D. 0.20 mm Objektīvi ar norādītām vai lielākām skaitliskām apertūrām un darba distancēm. |
| 8. | Objektīvu revolveris Fiksēts, vismaz 6 objektīvu revolveris. |
| 9. | Paraugu galdiņš Paraugu turētājs 2 priekšmetstikliem. Kustība pa X asi ne mazāka kā 78 mm, kustība pa Y asi ne mazāka kā 54 mm. Regulējams ar labo, kreiso roku, augšējās robežas ierobežotāju, kalibrētu palīgdzinēja virsmu. |
| 10. | Kondensors Abbe kondensors, apertūras skaitlis (N.A.) 0.90 – 0.95; darba attālums vismaz 1.9 mm. |
| 11. | Mikroskopa kamera Digitāla, krāsu CCD tipa augstas jutības kamera, kura nodrošina kvalitatīvu attēlu un krāsu precizitāti. Izšķirtspēja 3264 x 2472 pikseļi (8 miljoni pikseļu) vai augstāka. Pikseļa izmērs: vismaz 2.22 x 2.22 mikroni. Dinamiskais diapazons vismaz 61 dB. Ekspozīcijas laiks: vismaz no 0.01 milisekundes līdz 200 sekundēm. Tiešā attēla tiešraides ātrums: vismaz 480 Mbit/s. Krāsu balanss: automātisks vai manuāls, baltais balanss. Ekspozīcijas jutīgums: no 1 līdz 6x. |
| 12. | Programmatūra Attēla arhivēšana, sūtīšana, objekta marķēšana, anotācijas. Ekspozīcijas korekcija, gamma, ēnojuma, toņu korekcija un krāsu piesātinājuma korekcija. Programmatūra darbojas Microsoft Windows vidē. |
| 13. | Garantijas laiks un iekārtas apkope Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Iekārtas apkope jāveic kvalificētam servisa inženierim, nodrošinot mikroskopa uzstādīšanas darbus. Garantijas laikā jānodrošina bezmaksas remonts. |

Iepirkuma 2.daļa

„Digitālais mikroskops hematoloģijas un klīnikas laboratorijām”

Vienību skaits: 1 gab.

| Nr. | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- |
| 1. | Pamatapraksts Medicīnas laboratorijas klases, profesionālas apmācības mikroskops ar 1 darba vietu, adekvātu gaismas intensitāti un gaismas avota spektru, optisko sistēmu. Fāzu kontrasta, tumšā redzes lauka, ar polarizācijas kontrastu ergonomisks mikroskops ar alumīnija sakausējuma statīvu. |
| 2. | Optiskā sistēma Bezgalīga tubusa garuma koriģēta stikla optika. |
| 3. | Apgaismojums Augstas kvalitātes gaismas diodes (LED) stabilizēta apgaismojuma sistēma. Kellera apgaismojuma sistēma ar kodētu apertūras diafragmas atvērumu katram objektīva palielinājumam. |
| 4. | Fokusēšana Ergonomiska rupjā un smalkā fokusēšanas ierīce ar augstuma regulēšanas funkciju. |
| 5. | Polarizācija Polarizācijas kontrastam polarizātors, analizators un lamda plāksnīte. |
| 6. | Tubuss Trinokulārs, ne mazāk kā 22 mm redzes lauka okulāriem ar skatīšanas leņķi 30°, maināmu starp okulāru attālumu 55 – 57 mm diapazonā un gaismas dalījumu ne mazāk kā 50/50 % novērošanas un dokumentēšanas kanāliem. |
| 7. | Okulāri Plaša redzes lauka okulāri 10X, redzes lauks starpattēla plaknē vismaz 22 mm. |
| 8. | Objektīvi Plan Achromat vai ekvivalents ar sekojošu palielinājumu un tehniskajām īpašībām: - 4X N.A. 0.10, W.D. 18.0 mm - Fāzu kontrasta: 10X N.A. 0.25, W.D. 12.0 mm - Fāzu kontrasta: 20X N.A. 0.40, W.D. 0.9 mm - Fāzu kontrasta: 40X N.A. 0.65, W.D. 0.36 mm - Fāzu kontrasta: 100X N.A. 1.25, W.D. 0.10 mm Objektīvi ar norādītām vai lielākām skaitliskām apertūrām un darba distancēm. |
| 9. | Objektīvu revolveris Vismaz 5 pozīciju objektīvu revolveris. |
| 10. | Paraugu galdiņš Keramiska pārklājuma ergonomisks mehānisks objekta pārvietojuma galdiņš (pārvietojums vismaz 76 mm x 25 mm), adaptējams labai vai kreisai rokai, ar vienas rokas preparātu maiņas iespēju un iestatāmu augstuma ierobežotāju. |
| 11. | Kondensors Kondensors ar iebīdāmām fāzu kontrasta un tumšā redzes lauka diafragmām dažādām kontrastēšanas metodēm ar apertūras skaitli 0.90 (gaisā) / 1.25 (eļļā). |
| 12. | Mikroskopa kamera 2/3” stacionāra, krāsu digitālā kamera, mikroskopa adapteris „c-mount” un FireWire 800 interfeisu attēla ievadīšanai datorā. Kameras izšķirtspēja: ne mazāk kā 3264 x 2448 pikseļi (8 Mpikseļi). Signāla trokšņa attiecība: ne mazāk kā 58 dB > 800:1. Krāsu dziļums: 36 biti. Kameras barošana caur datora interfeisu, patērētā jauda ne vairāk kā 6W. Ekspozīcijas laiks: vismaz 2ms līdz 600 s robežās. |
| 13. | Programmatūra Ērti lietojama programmatūra mikroskopa kameras kontrolei, attēlu uzņemšanai un apstrādei. Programmatūra darbojas Microsoft Windows vidē. |
| 14. | Garantijas laiks un iekārtas apkope Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Iekārtas apkope jāveic kvalificētam servisa inženierim, nodrošinot mikroskopa uzstādīšanas darbus. Garantijas laikā jānodrošina bezmaksas remonts. |

Iepirkuma 3.daļa

„Laboratorijas mikroskopi”

Vienību skaits: 12 gab.

| Nr. | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- |
| 1. | Pamatapraksts Medicīnas laboratorijas klases, profesionālas apmācības mikroskops ar 1 darba vietu, adekvātu gaismas intensitāti un gaismas avota spektru, optisko sistēmu. |
| 2. | Optiskā sistēma Bezgalībā koriģēta optiskā sistēma ar parfokālo distanci vismaz 60 mm. |
| 3. | Apgaismojums Augstas kvalitātes balta LED apgaismojuma sistēma (ECO-iluminators) vismaz 60 000 stundu darbam. AC adapteris (100-240 V). Iebūvēta vienmērīga apgaismojuma daudzlēcu optika FLY-eye vai ekvivalents. |
| 4. | Fokusēšana Koaksiāla rotācijas fokusēšana. Precīzās fokusēšanas jutība vismaz 0,2 mm apgriezienā, tuvinātās fokusēšanas jutība vismaz 37,7 mm apgriezienā. |
| 5. | Tubuss Ergonomisks binokulārs tubuss, 30° leņķis. |
| 6. | Okulāri 10X (F.O.V) ar redzes lauku ne mazāk kā 18 mm, ar dioptriju uzstādīšanu. |
| 7. | Objektīvi Plan Achromat vai ekvivalents ar sekojošu palielinājumu un tehniskajām īpašībām: - 4X N.A. 0.10, W.D. 25 mm - 10X N.A. 0.25, W.D. 6.7 mm - 40X N.A. 0.65, W.D. 0.6 mm - 100X eļļas imersijas N.A. 1.25, W.D. 0.14 mm Objektīvi ar norādītām vai lielākām skaitliskām apertūrām un darba distancēm. |
| 8. | Objektīvu revolveris Fiksēts, vismaz 4 objektīvu revolveris. |
| 9. | Paraugu galdiņš Mehānisks galdiņš. Paraugu turētājs 1 priekšmetstiklam. Kustība pa X asi: ne mazāka kā 76 mm, kustība pa Y asi: ne mazāka kā 40 mm. Regulējams ar kreiso roku. |
| 10. | Kondensors Gaišā redzes lauka, Abbe kondensors, apertūras skaitlis (N.A.) 1.25. |
| 11. | Garantijas laiks un iekārtas apkope Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Iekārtas apkope jāveic kvalificētam servisa inženierim, nodrošinot mikroskopa uzstādīšanas darbus. Garantijas laikā jānodrošina bezmaksas remonts. |

- Pretendents nodrošina, ka piedāvātā iekārta ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas / komponentes.

  - pielikums

iepirkuma “Laboratoriju mikroskopu iegāde

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”,

ID Nr. LU PSK 2014/5, nolikumam

Uz pretendenta veidlapas

Vieta

2014. gada __. ___________________

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Pretendents |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /nosaukums/ |  |  |
| vienotais reģistrācijas nr. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | /reģ.nr./ |  |  |
| tā |  |  |  |  | personā, |
| /pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds/ |  |  |  |  |  |

tehniskais piedāvājums iepirkumā “Laboratoriju mikroskopu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”.

Identifikācijas nr. LU PSK 2014/5.

Iepirkuma 1.daļa

„Digitālais mikroskops mikrobioloģijas laboratorijai”

Modelis: ___________  Produkta kods: __________ Ražotājs, valsts: ______________

| Nr. saskaņā ar tehnisko specifikāciju |  | Piedāvātās preces tehnisko / funkcionālo parametru apraksts (pretendenta piedāvājums) | Pretendenta piedāvājuma lappuses nr., kurā var pārliecināties par izvirzīto tehniskās specifikācijas prasību izpildi* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pamatapraksts |  |  |
| 2. | Optiskā sistēma |  |  |
| 3. | Apgaismojums |  |  |
| 4. | Fokusēšana |  |  |
| 5. | Tubuss |  |  |
| 6. | Okulāri |  |  |
| 7. | Objektīvi |  |  |
| 8. | Objektīvu revolveris |  |  |
| 9. | Paraugu galdiņš |  |  |
| 10. | Kondensors |  |  |
| 11. | Mikroskopa kamera |  |  |
| 12. | Programmatūra |  |  |
| 13. | Garantijas laiks un iekārtas apkope |  |  |

* Pretendents piedāvājumam pievieno ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp., kurā var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas katram punktam. Preču ražotāja tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

- Pretendents nodrošina, ka piedāvātā iekārta ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas / komponentes.

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 2.daļa

„Digitālais mikroskops hematoloģijas un klīnikas laboratorijām”

Modelis: ___________  Produkta kods: __________ Ražotājs, valsts: ______________

| Nr. saskaņā ar tehnisko specifikāciju |  | Piedāvātās preces tehnisko / funkcionālo parametru apraksts (pretendenta piedāvājums) | Pretendenta piedāvājuma lappuses nr., kurā var pārliecināties par izvirzīto tehniskās specifikācijas prasību izpildi* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pamatapraksts |  |  |
| 2. | Optiskā sistēma |  |  |
| 3. | Apgaismojums |  |  |
| 4. | Fokusēšana |  |  |
| 5. | Polarizācija |  |  |
| 6. | Tubuss |  |  |
| 7. | Okulāri |  |  |
| 8. | Objektīvi |  |  |
| 9. | Objektīvu revolveris |  |  |
| 10. | Paraugu galdiņš |  |  |
| 11. | Kondensors |  |  |
| 12. | Mikroskopa kamera |  |  |
| 13. | Programmatūra |  |  |
| 14. | Garantijas laiks un iekārtas apkope |  |  |

* Pretendents piedāvājumam pievieno ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp., kurā var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas katram punktam. Preču ražotāja tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

- Pretendents nodrošina, ka piedāvātā iekārta ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas / komponentes.

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 3.daļa

„Laboratorijas mikroskopi”

Modelis: ___________  Produkta kods: __________ Ražotājs, valsts: ______________

| Nr. saskaņā ar tehnisko specifikāciju |  | Piedāvātās preces tehnisko / funkcionālo parametru apraksts (pretendenta piedāvājums) | Pretendenta piedāvājuma lappuses nr., kurā var pārliecināties par izvirzīto tehniskās specifikācijas prasību izpildi* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pamatapraksts |  |  |
| 2. | Optiskā sistēma |  |  |
| 3. | Apgaismojums |  |  |
| 4. | Fokusēšana |  |  |
| 5. | Tubuss |  |  |
| 6. | Okulāri |  |  |
| 7. | Objektīvi |  |  |
| 8. | Objektīvu revolveris |  |  |
| 9. | Paraugu galdiņš |  |  |
| 10. | Kondensors |  |  |
| 11. | Garantijas laiks un iekārtas apkope |  |  |

* Pretendents piedāvājumam pievieno ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp., kurā var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas katram punktam. Preču ražotāja tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

- Pretendents nodrošina, ka piedāvātā iekārta ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas / komponentes.

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - pielikums

iepirkuma “Laboratoriju mikroskopu iegāde

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”,

ID Nr. LU PSK 2014/5, nolikumam

Uz pretendenta veidlapas

Vieta

2014. gada __. ________________

INFORMĀCIJA PAR VEIKTAJĀM PREČU PIEGĀDĒM

(iepirkuma priekšmetam līdzīgas pēc satura preču piegādes)

| Nr. | Informācija par preču saņēmēju (nosaukums, kontaktinformācija) | Preču piegādes īss apraksts | Piegādes summa EUR (bez PVN) | Piegādes periods |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - pielikums

iepirkuma “Laboratoriju mikroskopu iegāde

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”,

ID Nr. LU PSK 2014/5, nolikumam

Uz pretendenta veidlapas

Vieta

2014. gada __. ________________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pretendents |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /nosaukums/ |  |  |
| vienotais reģistrācijas nr. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | /reģ.nr./ |  |  |
| tā |  |  |  |  | personā, |
| /pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds/ |  |  |  |  |  |

finanšu piedāvājums iepirkumā “Laboratoriju mikroskopu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”.

Identifikācijas nr. LU PSK 2014/5.

Iepirkuma 1.daļa

„Digitālais mikroskops mikrobioloģijas laboratorijai”

| Nr. | Preces nosaukums, modelis | Vienību skaits, gab. | Vienības cena, EUR bez PVN | Vienību summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1 |  |  |
|  | Piedāvājuma cena EUR bez PVN: |  |  |  |
|  |  | PVN 21% |  |  |
|  | Piedāvājuma summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma 1.daļas pilnīgu izpildi.

Piedāvātā kopējā līgumcena par iepirkuma 1.daļu ir:

________________________________________ euro, ____ centi (_______) EUR (bez PVN 21%).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 2.daļa

„Digitālais mikroskops hematoloģijas un klīnikas laboratorijām”

| Nr. | Preces nosaukums, modelis | Vienību skaits, gab. | Vienības cena, EUR bez PVN | Vienību summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1 |  |  |
|  | Piedāvājuma cena EUR bez PVN: |  |  |  |
|  |  | PVN 21% |  |  |
|  | Piedāvājuma summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma 2.daļas pilnīgu izpildi.

Piedāvātā kopējā līgumcena par iepirkuma 2.daļu ir:

________________________________________ euro, ____ centi (_______) EUR (bez PVN 21%).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 3.daļa

„Laboratorijas mikroskopi”

| Nr. | Preces nosaukums, modelis | Vienību skaits, gab. | Vienības cena, EUR bez PVN | Vienību summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 12 |  |  |
|  | Piedāvājuma cena EUR bez PVN: |  |  |  |
|  |  | PVN 21% |  |  |
|  | Piedāvājuma summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma 3.daļas pilnīgu izpildi.

Piedāvātā kopējā līgumcena par iepirkuma 3.daļu ir:

________________________________________ euro, ____ centi (_______) EUR (bez PVN 21%).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- pielikums

iepirkuma “Laboratoriju mikroskopu iegāde

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”,

ID Nr. LU PSK 2014/5, nolikumam

PIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Jūrmalā							    2014. gada ________________

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”, reģ.nr. 90000031813, tās direktores Ilgas Eriņas personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Pircējs, no vienas puses, un

__________________, reģ.nr. _______________, tā ______________________________ personā, kurš rīkojas uz ________________ pamata, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Pārdevējs, no otras puses,

abi kopā saukti - Puses un katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz Pircēja organizētā iepirkuma „Laboratoriju mikroskopu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”, identifikācijas Nr. LU PSK 2014/5, turpmāk šī līguma tekstā saukts – iepirkums, rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pārdevējs piegādā un pārdod Pircējam, bet Pircējs saskaņā ar savām budžeta finanšu iespējām pasūta, pieņem un pērk _____ (līguma 1. pielikums), kas atbilst Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā, turpmāk šī līguma tekstā saukta – Prece.

  - Pārdevējs piegādā Preci, veic Preces uzstādīšanu ekspluatācijai, veic Pircēja darbinieku apmācību darbam ar Preci, kā arī veic garantijas apkalpošanu Precei, ja Pircējs ievēro Preces ekspluatācijas noteikumus, atbilstoši Preces garantijas noteikumiem un šī Līguma nosacījumiem.

- LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN PREČU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

  - Pircēja pilnvarotais pārstāvis (9.3.1.punkts) pasūta Preci un Pārdevējs piegādā to Pircējam atbilstošā iepakojumā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

  - Pārdevējs veic šajā līgumā paredzētās Preces piegādi Vidus prospektā 38, Jūrmalā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

  - Pircējs ir tiesīgs veikt Preces pasūtījumu kā pilnā apjomā, tā vairākās daļās.

  - Pārdevējs pirms paredzamās Preces piegādes saskaņo (rakstiski vai pa telefonu) ar Pircēja pilnvaroto pārstāvi Preces piegādes laiku.

  - Pārdevējs sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu un izraksta pavadzīmi par piegādāto Preci.

  - Vienlaicīgi ar Preces nodošanu Pārdevējs nodod Pircējam Preces tehnisko dokumentāciju.

  - Pārdevējs preču piegādi veic darba dienā laika posmā no plkst. 9:00 līdz 17:00.

  - Ja Pārdevējs šajā Līgumā noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, tad Pārdevējs maksā līgumsodu 0,01% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.

  - Gadījumā, ja Preces pieņemšanas – nodošanas laikā tiek konstatēts Preces defekts, tad Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

  - Pircēja pilnvarotā persona, konstatējot saņemtās Preces neatbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai Līgumā noteiktajām prasībām (nepilnvērtīga funkcionēšana, kvalitātes, kvantitātes u.c. neatbilstības), nosūta Pārdevēja pilnvarotajai personai rakstisku pretenziju.

  - Pārdevējs novērš piegādātās Preces trūkumus ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pretenzijas saņemšanas brīža un piegādā Pircējam atbilstošu Preci.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāšanas risku līdz tās nodošanai Pircējam.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā summa par Preci:

    - Iepirkuma __. daļā bez PVN ir EUR ______________ (____________ euro, ____ centi), PVN 21 % sastāda EUR _____ (_____________ euro, ____ centi), kopējā summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir EUR __________ (____________ euro, ___ centi).

  - Līguma summā ir ietvertas izmaksas, kas saistītas ar Preces cenu, tās piegādi, uzstādīšanu ekspluatācijai, Pircēja darbinieku apmācību darbam ar Preci, garantijas apkopi, nodokļi, nodevas un atļaujas no trešajām personām, muitas u.c. maksājumi.

  - Samaksa par Preci tiek noteikta atbilstoši šī līguma 2. pielikumā norādītajai Preces vienas vienības cenai.

  - Samaksa par Preci tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta un pavadzīmes abpusējas parakstīšanas, pārskaitot naudu Pārdevēja norādītajā bankas kontā.

  - Ja Pircējs neveic samaksu par Preci laikā, tad Pircējs maksā līgumsodu 0,01% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.

  - Visi norēķini starp Pusēm notiek EUR (euro) valūtā.

  - Visos dokumentos, kas saistīti ar šo līgumu, Pārdevējs norāda iepirkuma identifikācijas numuru (iepirkuma identifikācijas Nr. LU PSK 2014/5).

  - Ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līgumcena euro bez PVN, bet PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

- KVALITĀTE UN GARANTIJA

  - Pārdevējs ir atbildīgs par Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un tās atbilstību visām Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

  - Piegādātajai Precei ir noteikts garantijas laiks, kas minēts Precei pievienotajos garantijas noteikumos. Garantijas laiku sāk skaitīt ar šī līguma 2.5.punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

  - Preces garantijas laiks tiek noteikts __ (______) mēneši no Preces nodošanas dienas.

  - Garantijas laikā Pārdevējs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

  - Garantijas laikā Preces bojājumus Pircējs piesaka pa tālruni nr. _____ vai nosūta bojājuma pieteikumu uz e-pastu _______. Pārdevējs bojājumu novērš ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas dienas.

  - Pārdevējs Preces garantijas perioda laikā notikuša Preces bojājuma gadījumā veic Preces bojātās daļas nomaiņu vai remontu par saviem līdzekļiem, nepazeminot Preces kvalitāti.

- PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

  - Pārdevēja saistības:

    - Pārdevējs apņemas veikt Preces savlaicīgu piegādi, kā arī Preces tehnisko apkalpošanu garantijas laikā šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

    - Pārdevējs veic Preces piegādi, uzstādīšanu Pircēja pārstāvja klātbūtnē un Pircēja darbinieku apmācību darbam ar Preci iepriekš saskaņotā termiņā un vietā.

    - Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

    - Pārdevējs apņemas Preces piegādi, uzstādīšanu un Pircēja darbinieku apmācību darbam ar Preci veikt Pircēja darbiniekiem izdevīgā darba laikā.

    - Pārdevējs apņemas Preces uzstādīšanas un apmācības darbam ar Preci laikā, strādājot Pircēja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.

    - Pārdevējs nodrošina Pircēju ar informatīvu atbalstu (konsultācijām) par jautājumiem, kas saistīti ar Preces ekspluatāciju saskaņā ar Preces tehnisko dokumentāciju nepieciešamības gadījumā.

  - Pircēja saistības:

    - Pircējs veic pasūtījumus atbilstoši savām budžeta finanšu iespējām.

    - Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

    - Pircējs apņemas, ciktāl tas ir atkarīgs no Pircēja, Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei, uzstādīšanai un Pircēja darbinieku apmācībai darbam ar Preci.

    - Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās Preces pieņemšanu.

    - Pircējs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieka, kā arī šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjās neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību izpildes.

  - Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek atlīdzināti.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

  - Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, kas tiek noformēts rakstveidā ar vienošanās protokolu, kurš kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Puses grozījumus šajā līgumā veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus.

  - Ja Pārdevējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav nodevis Preci, Pircējs ir tiesīgs vienpusēji nekavējoties izbeigt šo līgumu, paziņojot par to Pārdevējam. Šādā gadījumā Pārdevējam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas atmaksāt aprēķināto līgumsodu.

  - Šī līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un izsniegtajām preču pavadzīmēm.

- STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi šī līguma izpildes laikā tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā.

  - Gadījumā, ja Puses nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Puse, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā ziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- CITI NOTEIKUMI

  - Līgums stājas spēkā no tā noslēgšanas brīža un ir spēkā līdz 2014. gada __ . _________.

  - Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz ___ (_____) lapām, tai skaitā 1. pielikums „Preces tehniskais apraksts” un 2. pielikums „Preces cena”, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs – pie Pārdevēja.

  - Puses pilnvaro veikt ar šī līguma izpildi saistītās darbības šādas personas:

    - No Pircēja puses par pilnvaroto pārstāvi nozīmē:

____________________, tālruņa nr. _______, e-pasts: _________________.

    - No Pārdevēja puses par pilnvaroto pārstāvi nozīmē:

___________________, tālruņa nr. ________, e-pasts: _________________.

  - Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces pieņemšanas – nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu pavadzīmju iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji vai kāds no šī līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Puses pārstāvis nekavējoties rakstiski paziņo par to otrās Puses pārstāvim. Ja kāda no Pusēm neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz šajā līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pircējs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010 Reģ.nr. 90000031813 Tālr.nr. +371 67752507 Faksa nr. +371 67752214 Norēķinu konts: LV66TREL9150234006000 Valsts kase, kods TRELLV22 Direktore |  |  |  | Pārdevējs: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.V. | Ilga Eriņa |  |  | Z.V. |  |

1.pielikums

2014. gada ___. ______

Līgumam Nr. _____

Preces tehniskais apraksts

Tiks papildināts atbilstoši izvēlētā iepirkuma pretendenta piedāvājumam.

| Pircējs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” Direktore |  |  |  | Pārdevējs: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.V. | Ilga Eriņa |  |  | Z.V. |  |

2.pielikums

2014. gada ___. ______

Līgumam Nr. _____

Preces cena

Tiks papildināts atbilstoši izvēlētā iepirkuma pretendenta piedāvājumam.

| Pircējs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” Direktore |  |  |  | Pārdevējs: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.V. | Ilga Eriņa |  |  | Z.V. |  |