LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA

# LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA

Reģ.Nr. 90000031813, Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, LV-2010

Tālrunis +371 67752507, fakss +371 67752214, e-pasts: st-skola@apollo.lv __________________________________________________________________________________________

APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas

Iepirkuma komisijas

2010. gada 07. septembra sēdē

Protokols Nr. 2 ERAF

ATKLĀTA KONKURSA

„Multifunkcionālā manekena iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmu „Ārstniecība” un „Māszinības” studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās”

NOLIKUMS

Identifikācijas nr. LU PSK 2010/3 ERAF

Jūrmala, 2010. gads

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs – LU PSK 2010/3 ERAF.

  - Pasūtītājs:

    - Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”.

Reģistrācijas nr. 90000031813

Adrese: Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010

Tālruņa nr.: +371 67752507, faksa nr. +371 67752214, e-pasts: st-skola@apollo.lv

    - Iepirkuma procedūru organizē iepirkuma komisija, kas izveidota, pamatojoties uz Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas direktora p.i. 2010. gada 21. janvāra rīkojumu nr. 1-7/6 un 2010. gada 02. marta rīkojumu Nr. 1-7/14.

    - Kontaktpersonas:

Laura Mihailovska – jautājumos par iepirkuma procedūras norisi, dokumentāciju

(tālr.nr. +371 26555861, e-pasts: laura.mihailovska@inbox.lv)

Iveta Strode – jautājumos par tehnisko specifikāciju

(tālr.nr. +371 67752901, e-pasts: ivetastrode@inbox.lv)

  - Iepirkuma priekšmets

    - Iepirkuma priekšmets ir multifunkcionālā manekena iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmu „Ārstniecība” un „Māszinības” studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās.

    - CPV kods: 33100000-1.

    - Iepirkuma priekšmets tiek finansēts ERAF projekta „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” telpu un iekārtu modernizēšana”, vienošanās Nr. 2010/0128/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/017, ietvaros.

    - Iepirkuma priekšmetam ir 1 (viena) daļa saskaņā ar šā nolikuma 2. pielikumu „Tehniskā specifikācija”.

    - Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

  - Līguma izpildes vieta un laiks

    - Vidus prospekts 36/38, Jūrmala.

    - Iepirkuma priekšmeta piegāde 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aploksnē. Aploksnei jābūt aizlīmētai un aizvēruma joslai apzīmogotai ar pretendenta zīmogu. Uz aploksnes norādāma sekojoša informācija:

1.6.1.1. pasūtītāja nosaukums un adrese – Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010;

1.6.1.2. pretendenta nosaukums un adrese;

1.6.1.3. atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Multifunkcionālā manekena iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmu „Ārstniecība” un „Māszinības” studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās””, identifikācijas nr. LU PSK 2010/3 ERAF;

1.6.1.4. norāde „Neatvērt līdz 2010. gada 14. oktobrim, plkst. 12:00 „.

    - Piedāvājums sastāv no:

1.6.2.1. pieteikuma (sagatavots atbilstoši 1. pielikumā norādītajai pieteikuma formai);

1.6.2.2. atlases dokumentiem;

1.6.2.3. tehniskā piedāvājuma (sagatavots atbilstoši 3. pielikumā norādītajai tehniskā piedāvājuma formai);

1.6.2.4. finanšu piedāvājuma (sagatavots atbilstoši 4. pielikumā norādītajai finanšu piedāvājuma formai).

    - Piedāvājums iesniedzams 3 eksemplāros: viens – oriģināls, divas – kopijas. Visi piedāvājuma eksemplāri ievietojami vienā kopējā aploksnē.

    - Iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Svešvalodā izdotiem dokumentu oriģināliem (sertifikāti, apliecības, bukleti u.tml.) jāpievieno un jānoformē pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

    - Dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām, ko beigās apstiprina ar pilnvarotās personas parakstu un zīmogu un norādi par kopējo lappušu skaitu, kam jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

    - Uz piedāvājuma oriģināla un to kopiju titullapas augšējā labā stūra norāda „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

    - Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājuma labojumus, grozījumus, papildinājumus vai atsaukumu pēc savas iniciatīvas tikai līdz 2010. gada 14. oktobrim, plkst. 12:00, iesniedzot tos aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir norāde par pretendentu un kontaktadresi, pasūtītāju un kontaktadresi, iepirkuma procedūras nosaukumu, iepirkuma procedūras identifikācijas nr. un norāde „Labojumi” vai „Grozījumi” vai „Papildinājumi” vai „Atsaukums”, kā arī norāde „Neatvērt līdz 2010. gada 14. oktobrim, plkst. 12:00”. Atsaukums izslēdz pretendenta tālāku līdzdalību konkursā.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 2010. gada 14. oktobrim, plkst. 12:00, Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas administratīvā korpusā, Kancelejā, 1. stāvā, 105. kabinetā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Termiņš un iesniegšanas adrese attiecas uz jebkura veida pasta, kurjerpasta un citiem piegādes veidiem.

    - Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc iepirkuma procedūras nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks izskatīti un, marķēti ar uzrakstu „NOKAVĒTS”, neatvērtā veidā atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

    - Iesniedzot piedāvājumu personīgi, pretendenta pārstāvis reģistrējas pretendentu piedāvājumu reģistrā. Saņemot piedāvājumu pa pastu, pretendenta piedāvājumu reģistrē Kancelejas vadītāja.

  - Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks

    - Piedāvājumu atvēršana notiks 2010. gada 14. oktobrī, plkst. 12:00, Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas administratīvā korpusā, 1. stāvā, 104. kabinetā, atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

  - Informācijas apmaiņa

    - Iepirkuma komisija un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā elektroniski (pa e-pastu) vai pa faksu. Sarakstei jābūt latviešu valodā.

    - Ja iepirkuma komisija no ieinteresētās personas ir saņēmusi rakstisku jautājumu (kas iesniegts ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) par konkursa dokumentāciju, komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc  rakstveida jautājuma saņemšanas sagatavo un nosūta rakstisku atbildi elektroniski (ja pretendents norādījis e-pasta adresi) vai pa faksu (ja pretendents norādījis faksa numuru). Pasūtītājs vienlaikus ievieto šo informāciju interneta mājaslapā www.psk.lv sadaļā „Iepirkumi”, nenorādot jautājuma iesniedzēju.

- PRETENDENTA ATLASES DOKUMENTI

  - Pieteikums dalībai konkursā (šā nolikuma 1. pielikums).

  - Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

  - Apliecinājums, ka pretendents ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

  - Apliecinājums, ka pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

    - Viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

    - Vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Apliecinājums, ka pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

- Nolikuma 2.3., 2.4. un 2.5.punktā minētie iespējamie pretendentu izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

- no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā nolikuma 2.3. un 2.4.1. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

- no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemts lēmums saistībā ar šā nolikuma 2.4.2.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

- no dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šā nolikuma 2.5.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

  - Apliecinājums, ka nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai nav pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

  - Apliecinājums, ka pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Pretendenta izziņa par pēdējo trīs gadu (2007., 2008., 2009.) finanšu vidējo apgrozījumu. Pretendents, kas savu saimniecisko darbību uzsācis vēlāk, apliecina gada finanšu vidējo apgrozījumu par nostrādāto periodu.

  - Pretendenta vadītāja apstiprināta pilnvara personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs ziņām.

- TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

  - Tehniskais piedāvājums

    - Pretendenta tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskajai specifikācijai (šā nolikuma 2. pielikums) un 3. pielikumā norādītajai tehniskā piedāvājuma formai.

  - Finanšu piedāvājums

    - Pretendenta finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši šā nolikuma 4. pielikumā norādītājai finanšu piedāvājuma formai.

    - Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi.

    - Finanšu piedāvājumā cenu aprēķinā aiz komata jābūt ne vairāk par diviem cipariem.

    - Pirms finanšu piedāvājuma vērtēšanas iepirkuma komisija pārliecinās, ka piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

    - Ja pretendenta finanšu piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija izlabo finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas un informē par to pretendentu.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA, KRITĒRIJI

  - Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē bez pretendentu klātbūtnes.

  - Piedāvājuma atbilstība šajā nolikumā izvirzītajām prasībām tiek vērtēta secīgos četros etapos:

- atbilstība noformējuma prasībām;

- atbilstība atlases prasībām;

- atbilstība tehniskajām prasībām;

- viszemākās cenas noteikšana.

  - Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības konkursā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā vērtēšanas etapā.

  - Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.

  - Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 darbdienu laikā no iepirkuma komisijas rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz pasūtītājam:

    - kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā;

    - izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrēšanas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Šā nolikumā 4.5.1. un 4.5.2. punktā minētie dokumenti tiek pieņemti un atzīti, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

  - Lai izvērtētu pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, attiecībā uz darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, iepirkuma komisija no Valsts darba inspekcijas mājas lapas www.vdi.gov.lv sadaļas „Nereģistrētā nodarbinātība” iegūst informāciju par to, vai pretendents Latvijā ir sodīts par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

  - Pēc šā nolikuma 4.5.1., 4.5.2. un 4.7. punktos minēto dokumentu un ziņu saņemšanas, iepirkuma komisija vērtē un pieņem lēmumu par pretendenta noteikšanu par uzvarētāju konkursā vai izslēgšanu no turpmākās dalības konkursā.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA LĪGUMU

  - Par iepirkuma priekšmetu pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu saskaņā ar šā nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (šā nolikuma 5.pielikums).

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības:

    - pieaicināt komisijas darbā ekspertus;

    - pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības);

    - noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu;

    - pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei;

    - izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju;

    - normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas;

    - citas tiesības saskaņā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem.

  - Iepirkuma komisijai ir šādi pienākumi:

    - nodrošināt konkursa norisi un dokumentēšanu atbilstoši iepirkumu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

    - vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu;

    - rakstiski informēt visus pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas;

    - citi pienākumi saskaņā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendentam ir tiesības:

    - labot, papildināt, grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

    - iesniegt iesniegumu (sūdzību) par iepirkuma nolikumu un iepirkumu Publisko iepirkumu likuma noteiktajos termiņos un kārtībā;

    - saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju;

    - rakstiski pieprasīt papildus informāciju vai skaidrojumus par konkursa nolikumu saskaņā ar šā nolikuma 1.10.punktu;

    - citas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Pretendentam ir šādi pienākumi:

    - sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši konkursa nolikuma prasībām;

    - sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

    - sekot informācijai, kas tiks publicēta pasūtītāja mājas lapā www.psk.lv sadaļā “Iepirkumi” sakarā ar šo konkursu;

    - sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma vērtēšanai;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- CITI NOTEIKUMI

  - Citas saistības attiecībā uz atklāta konkursa norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Nolikuma pielikumi, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

    - 1. pielikums “Pieteikums”.

    - 2. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

    - 3. pielikums “Tehniskā piedāvājuma forma”.

    - 4. pielikums “Finanšu piedāvājuma forma”.

    - 5. pielikums “Līguma projekts”.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja					                 L. Mihailovska

  - pielikums

Atklāts konkurss

”Multifunkcionālā manekena iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmu

„Ārstniecība” un „Māszinības” studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās”.

Identif. Nr. LU PSK 2010/3 ERAF

PIETEIKUMS

| Pretendents |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | /nosaukums/ |  |
| /reģistrācijas numurs/ |  |  |  |
| /pretendenta juridiskā adrese/ |  |  |  |
| /pretendenta bankas rekvizīti/ |  |  |  |
| tā |  |  | personā, |
| /pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds/ |  |  |  |

piesakās piedalīties atklātā konkursā „Multifunkcionālā manekena iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmu „Ārstniecība” un „Māszinības” studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās”.

Identifikācijas nr. LU PSK 2010/3 ERAF.

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar atklātā konkursa nolikumu un tam pievienotiem pielikumiem;

- izprotam un piekrītam atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām;

- līguma projekta noteikumi mums ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs

Pretendenta biroja adrese, e-pasta adrese, tālr.nr., faksa nr.:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālr.nr., e-pasta adrese:

  - pielikums

Atklāts konkurss

” Multifunkcionālā manekena iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmu

„Ārstniecība” un „Māszinības” studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās”.

Identif. Nr. LU PSK 2010/3 ERAF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nosaukums | Tehniskās prasības | Daudzums |
| --- | --- | --- |
| Multifunkcionālais manekens | - Pilna bezvadu komplektācija. - Iekšējā elektriskā un pneimatiskā enerģija. - Papildus vada savienojums ar strāvu. - Bezvadu tehnoloģija integrējama ar esošajiem datortīkliem. - Izņemamas, uzlādējamas baterijas (aptuveni 4 stundu nepārtraukta darbība bezvadu režīmā). - Izturīgs un drošs lietošanā dažādos ārējās vides apstākļos. - Pilna auguma (pieaugušo) manekens. - Svars – līdz 70 kg. Iespējamās funkcijas: - kardiopulmonālā reanimācija (KPR); - perifērais un centrālais pulss; - elpceļu atsūkšana caur degunu un muti; - orotraheāla un nazotraheāla intubācija; - retrogrādā intubācija; - fibrooptiskā intubācija; - combitube, citu elpceļu caurlaidību nodrošinošu ierīču ievadīšana; - maskas ventilācija; - adatas krikotireotomijas iespējas; - ķirurģiska krikotireotomija; - elpceļu pretestības variēšana; - spontānas elpošanas simulācija; - elpošanas trokšņu auskultācija no priekšpuses un aizmugures; - patoloģisku elpošanas trokšņu simulācija; - kuņģa izplešana; - trizms; - mēles tūska; - samazināts kakla skriemeļu kustīgums; - krūškurvja elpošanas kustības vienā vai abās pusēs; - CO2 izelpā; - O2 saturācija; - cianoze; - adatas torakocentēze – abpusēja; - apbusējas un vienas puses krūšu kurvja kustības; - krūšu kurvja caurules ievadīšana – apbusēja; - pneimotoraksa simulācija vienā vai abās pusēs; - dažādu EKG līkņu simulācija; - defibrilācija/kardioversija; - transtorakāla kardiostimulācija; - arteriālā asinsspiediena mērīšana (auskultatīva un ar monitoru); - vitālo funkciju rādītāju izmaiņas korelācijā ar asinsspiediena svārstībām; - reakcija uz ievadāmajiem medikamentiem un manipulācijām; - dažādu skaņu (vaidu, vemšanas, u.c.) imitācija; - svīšana; - zarnu peristaltikas auskultācija; - perifēro vēnu punkcija un kateterizācija; - i/ossāla pieeja; - pulsa pildījums atkarībā no asinsspiediena; - pulsa atrašana un palpācija; - KPR kompresijas rada palpējamus pulsus, asinsspiediena līkni un EKG artefaktus; - reāls kompresiju dziļums un pretestība; - kompresiju dziļuma, atlaišanas un frekvences atpazīšana; - informācija par KPR kvalitāti reālajā laikā; - mirkšķināšana – lēna, normāla, ātra; - atvērtas, aizvērtas un daļēji atvērtas; - zīlīšu akomodācija (sinhroni/nesinhroni; normāla un palēnināta reakcija); - vispārēji un atsevišķu muskuļu grupu krampji; - urīnpūšļa kateterizācija; - dažādu situāciju scenāriju modelēšana; - gatavi situāciju scenāriji automātiskā režīmā; - notikumu ieraksts atmiņā; - simulācijas kontrole no attāluma; - bezvadu PC kontroles pults. Monitoringa sistēma: pacienta monitors - - bezvadu; - plaši konfigurējams; - ietver: - EKG (2 novadījumos); - SpO2; - CO2; - ABP; - CVP; - NIBP; - temperatūru (centrālo un perifēro); - programmējams un papildināms ar citiem parametriem. | 1 gab. |

Papildus prasības:

- Piegādātais multifunkcionālais manekens nedrīkst būt iepriekš lietots, tajā nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.

- Preces garantijas laiks ne mazāk kā 24 mēneši.

- Preces piegāde 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - pielikums

Atklāts konkurss

” Multifunkcionālā manekena iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmu

„Ārstniecība” un „Māszinības” studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās”.

Identif. Nr. LU PSK 2010/3 ERAF

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Pretendenta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | /nosaukums/ |  |
| /reģistrācijas numurs/ |  |  |  |
| tā |  |  | personā, |
| /pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds/ |  |  |  |

tehniskais piedāvājums.

| Nr. | Nosaukums | Piedāvātās preces tehniskais apraksts |
| --- | --- | --- |
| 1. | Preces nosaukums: ______ Ražotājs: ______________ |  |

paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs

  - pielikums

Atklāts konkurss

” Multifunkcionālā manekena iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmu

„Ārstniecība” un „Māszinības” studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās”.

Identif. Nr. LU PSK 2010/3 ERAF

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pretendenta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | /nosaukums/ |  |
| /reģistrācijas numurs/ |  |  |  |
| tā |  |  | personā, |
| /pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds/ |  |  |  |

finanšu piedāvājums.

| Preces nosaukums |  |  | Vienību skaits | Vienības cena, LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |
|  |  | Kopējā piedāvājuma cena, LVL bez PVN |  |  |
|  |  | PVN |  |  |
|  | Kopējā piedāvājuma summa, LVL ar PVN |  |  |  |

paraksts, paraksta atšifrējums, zīmogs

  - pielikums

Atklāts konkurss

”Multifunkcionālā manekena iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmu

„Ārstniecība” un „Māszinības” studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās”.

Identif. Nr. LU PSK 2010/3 ERAF

PIRKUMA LĪGUMS Nr. __ (projekts)

Jūrmalā							    2010. gada ________________

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes  P. Stradiņa medicīnas koledža”, tās direktores Ilgas Eriņas personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Pircējs, no vienas puses, un _________________________________, tā ______________________________ personā, kurš rīkojas uz ________________ pamata, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Pārdevējs, no otras puses, abi kopā saukti - Puses un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz ERAF projekta „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” telpu un iekārtu modernizēšana” vienošanās Nr. 2010/0128/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/017, ietvaros rīkotās iepirkuma procedūras „Multifunkcionālā manekena iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmu „Ārstniecība” un „Māszinības” studentu apmācībai praktiskajās nodarbībās”, identifikācijas Nr. LU PSK 2010/3 ERAF, turpmāk šī līguma tekstā saukta – iepirkuma procedūra, rezultātiem, noslēdz šo  līgumu, turpmāk tekstā - līgums, par sekojošo:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pārdevējs piegādā Pircējam, bet Pircējs pieņem ______________ (līguma 1. pielikums), kas atbilst Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam iepirkuma procedūrā, turpmāk šī līguma tekstā saukta – prece.

  - Pārdevējs piegādā, uzstāda un apmāca darbam ar preci 3 (trīs) Pircēja darbiniekus, kā arī veic garantijas un pēc garantijas apkalpošanu Precei atbilstoši šī līguma nosacījumiem.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līgumcena par preci bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir Ls ______________ (____________ lati, ____ santīmi), PVN ___% sastāda Ls _____ (_____________ lati, ____ santīmi), kopējā līguma summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir Ls __________ (____________ lati, ___ santīmi).

  - Līgumcenu Pircējs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta un pavadzīmes abpusējas parakstīšanas, pārskaitot naudu Pārdevēja norādītajā bankas kontā.

  - Ja Pircējs neveic samaksu par Preci laikā, tad Pircējs maksā līgumsodu 0,01% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.

- PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI

  - Pārdevējs nodod preci Pircējam Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, atbilstoši līguma 1. punktā minētajam pasūtījumam 12 (divpadsmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Līdz nodošanai – pieņemšanai Pārdevējs nodrošina 3 (trīs) Pircēja darbinieku apmācību darbam ar piegādāto preci.

  - Vienlaicīgi ar preces nodošanu Pārdevējs nodod Pircējam preces tehnisko dokumentāciju latviešu valodā un Pārdevēja pilnvarotā pārstāvja parakstītu preces pieņemšanas – nodošanas aktu, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Pārdevējs noteiktajā termiņā preci nav piegādājis, tad Pārdevējs maksā līgumsodu 0,01% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.

  - Gadījumā, ja preces pieņemšanas – nodošanas laikā tiek konstatēts preces defekts, tad preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās preces pilnīgas vai daļējas bojāšanas risku līdz tās nodošanai Pircējam.

- KVALITĀTE UN GARANTIJA

  - Pārdevējs garantē, ka piegādātā prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visām Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

  - Preces garantijas laiks tiek noteikts ___ (__________) mēneši no preces nodošanas dienas, ja tā tiek izmantota saskaņā ar tehniskās dokumentācijas prasībām.

  - Garantijas laikā Pārdevējs ir atbildīgs par katru preces defektu, ja vien tas nav radies preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

- PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

  - Pārdevēja saistības:

    - Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu preces piegādi, uzstādīšanu, kā arī preces tehnisko apkalpošanu garantijas laikā.

    - Pārdevējs veic preces piegādi un uzstādīšanu Pircēja uzraudzībā iepriekš saskaņotā termiņā.

    - Pārdevējs ir atbildīgs par preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

    - Pārdevējs apņemas preces piegādi un uzstādīšanas darbus veikt Pircēja darbiniekiem izdevīgā darba laikā.

    - Pārdevējs apmāca darbam ar preci Pircēja darbiniekus darbiniekiem izdevīgā darba laikā.

    - Pārdevējs apņemas preces piegādes, uzstādīšanas un apmācības laikā, strādājot Pircēja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.

    - Pārdevējs  nodrošina Pircēja darbiniekus ar informatīvu atbalstu (konsultācijām) par jautājumiem, kas saistīti ar preces ekspluatāciju saskaņā ar preces tehnisko dokumentāciju pēc 5.1.5. punkta izpildes nepieciešamības gadījumā.

  - Pircēja saistības:

    - Pircējs apņemas veikt samaksu par preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

    - Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus preces piegādei un uzstādīšanai.

    - Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās un uzstādītās preces pieņemšanu.

    - Pircējs apņemas izmantot preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieka, kā arī šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjās neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību izpildes.

  - Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek atlīdzināti.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

  - Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Ja Pārdevējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav nodevis preci, Pircējs ir tiesīgs vienpusēji nekavējoties izbeigt līgumu, paziņojot par to Pārdevējam. Šādā gadījumā Pārdevējam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas atmaksāt aprēķināto līgumsodu.

- STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā.

  - Gadījumā, ja Puses nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Puse, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- CITI NOTEIKUMI

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz ____________________.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz ___ (_____) lapām, tai skaitā 1. pielikums „Tehniskais piedāvājums” un 2. pielikums „Finanšu piedāvājums”, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs – pie Pārdevēja.

  - Pircējs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē iepirkumu speciālisti Lauru Mihailovsku, tālruņa numurs +371 67730633.

  - Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē ___________________, tālruņa numurs ___________.

  - Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par preces pieņemšanas – nodošanas organizēšanu, preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši līguma prasībām, savlaicīgu pavadzīmju iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pircējs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010 Reģ.nr. 90000031813 Tālr.nr. +371 67752507 Faksa nr. +371 67752214 Norēķinu konts: LV61TREL9150234009000 Valsts kase, kods TRELLV22 Direktore |  |  |  | Pārdevējs: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.V. | Ilga Eriņa |  |  | Z.V. |  |