LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA

# LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA

Reģ.Nr. 90000031813, Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, LV-2010

Tālrunis +371 67752507, fakss +371 67752214, e-pasts: st-skola@apollo.lv __________________________________________________________________________________________

APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas

Iepirkuma komisijas

2013. gada 18. aprīļa sēdē

Protokols Nr. 06

Nepabeigtie būvdarbi objektā

„Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija”

N O L I K U M S

Iepirkuma identifikācijas numurs: LU PSK 2013/2

Jūrmala, 2013

Saturs

A daļa

- Vispārīgā informācija......................................................................................................	3

- Piedāvājuma noformēšanas un iesniegšanas kārtība.......................................................	3

- Informācija par līguma priekšmetu.................................................................................	4

- Iesniedzamie dokumenti.................................................................................................	4

- Piedāvājuma vērtēšana un pretendentiem izvirzāmās prasības......................................	6

- Piedāvājumu izskatīšanas kārtība...................................................................................	8

- Informācija par iepirkuma līgumu..................................................................................	9

- Komisijas tiesības un pienākumi....................................................................................	9

- Pretendentu tiesības un pienākumi..................................................................................	9

- Citi noteikumi.................................................................................................................	9

B daļa

1.pielikums. Pieteikums dalībai iepirkumā............................................................................	11

2.pielikums. Tehniskā specifikācija (tehniskā piedāvājuma veidlapa)..................................	12

3.pielikums. Projekta dokumentācija.....................................................................................	70

4.pielikums. Finanšu piedāvājums (veidlapa)	........................................................................71

5.pielikums. Būvniecības līguma projekts.............................................................................	72

A daļa

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma metode – iepirkums LR likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.1 pantā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs – LU PSK 2013/2

  - Pasūtītājs:

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”.

Reģistrācijas nr. 90000031813.

Adrese: Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010.

Tālruņa nr.: +371 67752507, faksa nr. +371 67752214, e-pasts: st-skola@apollo.lv

  - Iepirkumu organizē iepirkuma komisija, kas izveidota, pamatojoties uz Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas direktores 2012. gada 18. decembra rīkojumu nr. 1-7/74.

  - Iepirkuma priekšmets: „Nepabeigtie būvdarbi objektā „Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””.

  - CPV kods: 45400000-1

  - Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar nolikuma 2. pielikumu.

  - Iepirkuma priekšmetam ir 1 (viena) daļa.

  - Iepirkuma priekšmeta vietas apskate un ieinteresēto personu sanāksme:

    - Vietas apskati nodrošina nekustamo īpašumu pārvaldnieks Jānis Kačkeris, tālr. 29408561, e-pasts: st-skola@apollo.lv

    - Vietas apskate notiek ieinteresētām personām vienlaikus 2013. gada 23. aprīlī, sākums plkst. 10:00, Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā.

  - Kontaktpersonas, kuras ir pilnvarotas sniegt informāciju par iepirkumu:

    - Par nolikuma A daļu – Laura Mihailovska, iepirkumu speciāliste, tālr. nr. 26555861, e-pasts: laura.mihailovska@inbox.lv

    - Par nolikuma B daļu - Jānis Kačkeris, nekustamo īpašumu pārvaldnieks, tālr. 29408561, e-pasts: st-skola@apollo.lv

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

  - Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tam pievienoto pielikumu noteiktajām prasībām.

  - Piedāvājuma noformējumā jāietver:

    - Titullapa, kas satur pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi un norādi: Piedāvājums iepirkumam „Nepabeigtie būvdarbi objektā „Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””, identifikācijas nr. LU PSK 2013/2.

    - Satura rādītājs.

    - Pieteikums dalībai iepirkumā (pieteikuma forma šā nolikuma 1. pielikumā).

    - Pretendenta vispārīgs darbības apraksts (ne vairāk kā 1 lapa).

    - Iesniedzamie dokumenti (skatīt šā nolikuma 4.punktu).

  - Piedāvājumu sagatavo atbilstoši LR Valsts valodas likuma, LR Dokumentu juridiskā spēka likuma un LR Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Dokumentiem, kuri iesniegti svešvalodās, jāpievieno pretendenta apliecināti dokumentu tulkojumi latviešu valodā. Pretendenta apliecinājums nozīmē uzraksts „Tulkojums pareizs”, pretendenta vai pretendenta pilnvarotās personas pilns amata nosaukums, paraksts, paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums.

  - Dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Pretendentam jāiesniedz piedāvājums 1 (vienā) eksemplārā.

  - Piedāvājumam jābūt caurauklotam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt/aizvietot, lapām jābūt sanumurētām, ko beigās apstiprina ar pretendenta vai pretendenta pilnvarotās personas parakstu, paraksta atšifrējumu, amata nosaukumu, pretendenta zīmoga nospiedumu, vietas nosaukumu, datumu un norādi par kopējo lappušu skaitu, kam jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Ja pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus un citus informatīvus materiālus, tos necauršauj, bet uz katra pievienotā materiāla norādāms pretendenta nosaukums un kontaktinformācija.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Piedāvājums iesniedzams necaurspīdīgā aploksnē. Aploksnei jābūt aizlīmētai un aizvēruma joslai apzīmogotai ar pretendenta zīmogu. Uz aploksnes norādāma sekojoša informācija:

    - pasūtītāja nosaukums un adrese – Iepirkuma komisijai, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010;

    - pretendenta nosaukums un adrese;

    - norāde „Piedāvājums iepirkumam „Nepabeigtie būvdarbi objektā „Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””, identifikācijas nr. LU PSK 2013/2. Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Vienā piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:

    - Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 2013. gada 29. aprīlim, plkst. 12:00, Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas administratīvā korpusā, Kancelejā, 1. stāvā, 105. kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 – 12:00 un no plkst. 13:00 – 16:30,

    - Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 2.11.1.punktā noteiktajā adresē līdz 2013. gada 29. aprīlim, plkst. 12:00. Termiņš un iesniegšanas adrese attiecas uz jebkura veida pasta, kurjerpasta un citiem piegādes veidiem.

    - Piedāvājumus reģistrē iesniegšanas secībā.

    - Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks izskatīti un, marķēti ar uzrakstu „Nokavēts”, neatvērtā veidā atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

- INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU

  - Līguma priekšmets: „Nepabeigtie būvdarbi objektā „Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””.

  - Darbu izpildes termiņš: ne vēlāk kā 50 (piecdesmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - Paredzamais iepirkuma apjoms: saskaņā ar šā nolikuma 2. pielikumu. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam jāņem vērā, ka uzrādītais iepirkuma apjoms var būt aptuvens un var tikt precizēts iepirkuma gaitā. Darbu izpilde nedrīkst traucēt studiju procesu norisei.

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendents piedāvājumā ietver šādus atlases dokumentus:

    - Dokuments, kurš apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls);

    - Komercreģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija;

    - Apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv šādi nosacījumi:

      - pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākuma kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

      - tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

    - Pretendenta būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešams nolikumā 2. pielikumā noteikto darbu veikšanai.

    - Pretendenta gada finanšu apgrozījums būvniecības nozarē pēdējo trīs gadu (2010., 2011., 2012.) laikā ir ne mazāks kā Ls 50 000 (piecdesmit tūkstoši).

    - Pretendenta sagatavots saraksts par tā pēdējos trīs gados (2010., 2011., 2012.) veiktajiem un uzsāktajiem būvdarbiem, norādot:

      - Objekta nosaukumu, vietu un pasūtītāju;

      - Veikto/nepabeigto darbu apjomus (naudas izteiksmē);

      - Paveikto darbu izpildes termiņus;

      - Nepabeigto darbu paredzamo izpildes termiņu.

    - Vismaz trīs pozitīvas rakstveida atsauksmes par šā nolikuma 4.1.6.punktā minētajiem pretendenta veiktajiem būvdarbiem pēdējo trīs gadu (2010., 2011., 2012.) laikā.

    - Apliecinājums, ka personālam, kurš atbildīgs par būvdarbu vadību, ir šo darbu veikšanai nepieciešamā profesionālā kvalifikācija un pieredze (pretendenta personālam, kurš ir atbildīgs par būvdarbu vadību, ir pieredze vismaz 3 (trīs)  līdzīga apjoma būvdarbos pēdējo trīs gadu (2010., 2011., 2012.) laikā), pievienojot attiecīgu informāciju.

    - Ja pretendents darbu izpildē ir paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, tad pretendents savā piedāvājumā norāda, kādus darbus un kādā apjomā (naudas izteiksmē) tie veiks. Papildus jāpievieno apliecinājumi, ka apakšuzņēmēji piekrīt strādāt ar pretendentu minēto būvdarbu izpildē.

    - Detalizēts darbu izpildes laika plāns, iekļaujot plānā darba spēku resursus un finanšu plūsmu un ņemot vērā šā nolikuma 3.3. punktā paredzētos ierobežojumus.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst šā nolikuma 2. pielikumā noteiktajām prasībām.

    - Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj aizpildītu 2. pielikumu pēc šā nolikuma veidlapas parauga. Gadījumā, ja pretendents tehniskajā specifikācijā norādītā materiāla vai izstrādājuma vietā piedāvā citu materiālu vai izstrādājumu, tad pretendentam ar ražotāja tehnisko dokumentāciju jāpierāda, ka piedāvātais materiāls vai izstrādājums ir ekvivalents un apmierina Pasūtītāja prasības.

    - Pretendenta tehniskais piedāvājums papildus jāiesniedz elektroniski CD diskā MS Office 2010 programmas Excel lasāmā formātā.

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumā jāiekļauj:

      - aizpildītu 3. pielikumu pēc šā nolikuma veidlapas parauga (Finanšu piedāvājums);

      - pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu, sagatavotu atbilstoši MK 19.12.2006. noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, iesniedzot lokālās tāmes, kopsavilkuma aprēķinu pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem un Būvniecības koptāmi.

    - Tāmēs paredzēt visus nepieciešamos izdevumus nepabeigtajiem būvdarbiem objektā „Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā, rekonstrukcija”, tai skaitā, būvgružu izvešanai, nepieciešamo mehānismu un tehnisko līdzekļu nomai, telpu un logu (abu pušu) tīrīšanai. Cenā jāiekļauj visi izdevumi un nodokļi (bez PVN), virsizdevumi (5%) un nodevas, ar ko tiek aplikti darbi.

    - Pretendenta finanšu piedāvājums papildus jāiesniedz elektroniski CD diskā MS Office 2010 programmas Excel lasāmā formātā.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PRETENDENTIEM

IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

  - Iesniegtie piedāvājumi tiks vērtēti pēc kritērija – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

  - Piedāvājuma vērtēšana notiks secīgos sekojošos posmos:

    - Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Tiek pārbaudīta piedāvājuma noformēšanas atbilstība šā nolikuma prasībām.

    - Pretendentu atlase. Tiek noskaidrota pretendentu kompetence un atbilstība paredzamā iepirkuma līguma izpildes pēc pretendenta iesniegtajiem šā nolikuma 4. punktā norādītajiem dokumentiem un apliecinājumiem;

    - Piedāvājuma atbilstības pārbaude:

      - Iepirkuma komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (šā nolikuma 2.pielikums). Pretendentam jāaizpilda visas 2. pielikumā norādītās ailītes.

      - Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā cenas ir norādītas latos un vai finanšu piedāvājuma kopējā cena ir norādīta, aizpildot šā nolikuma 3. pielikumu.

    - Piedāvājuma vērtēšana, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

      - Piedāvājumu novērtēs, piemērojot sekojošus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritērijus ar punktu sistēmu:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Vērtēšana | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena, LVL bez PVN (C) | Atbilstoši finanšu piedāvājumā norādītajai informācijai. Vērtējums saskaņā ar 5.2.4.2.1. punktā norādīto formulu (zemāka cena – vairāk punktu). | 50 |
| 2. | Atliktā maksājuma termiņš (ne mazāk kā 9 mēneši). (M) Piezīme: nosakot atliktā maksājuma termiņu, minimālais solis ir 1 mēnesis. | Atbilstoši pieteikumā norādītajai informācijai. Vērtējums saskaņā ar 5.2.4.2.2. punktā norādīto formulu (garāks termiņš – vairāk punktu). | 30 |
| 3. | Darbu izpildes termiņš (ne vēlāk kā 50 darba dienas) (I) | Atbilstoši pieteikumā norādītajai informācijai. Vērtējums saskaņā ar 5.2.4.2.3. punktā norādīto formulu (īsāks laiks – vairāk punktu). | 10 |
| 4. | Kvalitāte: garantijas termiņš darbiem (garantijas laiks pēc darbu nodošanas. Ne mazāk kā 24 mēneši) (G) Piezīme: nosakot garantijas termiņu darbiem, minimālais solis ir 12 mēneši. | Atbilstoši pieteikumā norādītājai informācijai. Vērtējums saskaņā ar 5.2.4.2.4. punktā norādīto formulu (garāks termiņš – vairāk punktu). | 10 |
| Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits (P): |  |  | 100 |

      - Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka pēc sekojošas formulas:

P = C + M + I + G, kur

P – pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums;

C – cenas kritērija skaitliskais vērtējums;

M – atliktā maksājuma termiņa skaitliskais vērtējums;

I – darbu izpildes termiņa skaitliskais vērtējums;

G – darbu garantijas termiņa skaitliskais vērtējums.

        - C – cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:

C=CxCyxN, kur

Cx – viszemākā piedāvātā cena;

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;

N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība (50 izdevīguma punkti).

        - M – atliktā maksājuma termiņa skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:

M=MxMyxN, kur

Mx – vērtējamā piedāvājuma atliktā maksājuma termiņš;

My – maksimālais piedāvātais atliktā maksājuma termiņš;

N – maksimālā skaitliskā vērtība atliktā maksājuma termiņam (30 izdevīguma punkti).

        - I – darbu izpildes termiņa skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:

I=IxIyxN, kur

Ix – ātrākais piedāvātais darbu izpildes termiņš;

Iy – vērtējamā piedāvājuma darbu izpildes termiņš;

N – maksimālā skaitliskā vērtība darbu izpildes termiņam (10 izdevīguma punkti).

        - G – darbu garantijas termiņa skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:

G=GxGyxN, kur

Gx – vērtējamā piedāvājuma darbu garantijas termiņš;

Gy – maksimālais piedāvātais darbu garantijas termiņš;

N – maksimālā skaitliskā vērtība darbu garantijas termiņam (10 izdevīguma punkti).

      - Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ir piedāvājums, kas iegūst visaugstāko kopējo punktu skaitu.

- PIEDĀVĀJUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājuma noformējums atbilst šā nolikuma 2. punkta prasībām. Iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamājā vērtēšanas posmā, ja piedāvājums neatbildīs visām minētajām noformēšanas prasībām.

  - Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no atlases prasībām, iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

  - Iepirkuma komisija pārbaudīs pretendenta piedāvājuma atbilstību. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no nolikumā norādītājām piedāvājuma atbilstības prasībām, iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

  - Pēc pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija veic piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši šā nolikuma 5. punktā noteiktajai kārtībai.

  - Pretendentam jāņem vērā, ja pretendents nav iesniedzis 5.2.4.punktā noteikto informāciju un iepirkuma komisijai nav iespējams šo informāciju iegūt no piedāvājumā iekļautās informācijas, iepirkuma komisija attiecīgajā vērtēšanas kritērijā pretendentam piešķir 0 punktus.

  - Ja vairāki pretendenti saņem vienādu punktu skaitu (atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijiem), iepirkuma komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kurš ir ar zemāko cenu.

  - Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Šādus dokumentus pasūtītājs nepieprasa, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iepriekš iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

  - Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, iepirkuma komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļiem.

  - Iepirkuma komisija 3 (trīs)  darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA LĪGUMU

  - Līguma slēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, mantiskās, finansiālās un citas attiecības, kādas var rasties, veicot iepirkumu pasūtītāja vajadzībām.

  - Pasūtītājs līgumu slēdz saskaņā ar pretendenta piedāvājumu, kas izriet no nolikumā izvirzītajām prasībām.

  - Līgumu sagatavo pasūtītājs un iesniedz tam pretendentam, par kuru iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu.

  - Būvniecības līguma projekts šā nolikuma 5. pielikumā.

- KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības:

    - pieaicināt komisijas darbā ekspertus;

    - pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības);

    - pieprasīt, lai pretendents uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus;

    - noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu;

    - pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei;

    - normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkumu bez līguma noslēgšanas;

    - citas tiesības saskaņā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem.

  - Iepirkuma komisijai ir šādi pienākumi:

    - nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

    - vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu;

    - rakstiski informēt visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas;

    - citi pienākumi saskaņā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem.

- PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendentam ir tiesības:

    - saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju;

    - citas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Pretendentam ir šādi pienākumi:

    - sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām;

    - sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

    - sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma vērtēšanai;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- CITI NOTEIKUMI

  - Citas saistības attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Nolikuma pielikumi, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

    - 1. pielikums Pieteikums dalībai iepirkumā.

    - 2. pielikums Tehniskā specifikācija (tehniskā piedāvājuma veidlapa).

    - 3. pielikums Projekta dokumentācija.

    - 4. pielikums Finanšu piedāvājums (veidlapa).

    - 5. pielikums Būvniecības līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja					                 L. Mihailovska

B daļa

1.pielikums

LU PSK 2013/2

PIETEIKUMS

dalībai iepirkumā

“Nepabeigtie būvdarbi objektā

„Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””.

Identifikācijas nr. LU PSK 2013/2

| Pretendents |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | /nosaukums/ |  |
| /reģistrācijas numurs/ |  |  |  |
| /pretendenta juridiskā adrese/ |  |  |  |
| /pretendenta bankas rekvizīti/ |  |  |  |
| tā |  |  | personā, |
| /pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds/ |  |  |  |

piesakās piedalīties iepirkumā “Nepabeigtie būvdarbi objektā “Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””. Identifikācijas nr. LU PSK 2013/2.

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tam pievienotiem pielikumiem;

- izprotam un piekrītam iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;

- līguma projekta noteikumi mums ir skaidri un saprotami, iebildumi un pretenziju nav;

- esam veikuši iepirkuma priekšmeta vietas Vidus prospektā 36, Jūrmalā, apskati un ietvēruši tehniskajā un finanšu piedāvājumā visas izmaksas, kas saistītas pasūtītāja nepieciešamajiem būvdarbiem atbilstoši iepirkuma noteikumiem;

- atliktā maksājuma termiņš: ___ (__________) mēneši;

- darbu izpildes termiņš: ___ (__________) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas;

- izpildīto darbu garantijas termiņš: ___ (________) mēneši pēc darbu nodošanas;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amats/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2013. gada __. ___________

Pretendenta biroja adrese, e-pasta adrese, interneta adrese, tālr.nr., faksa nr.:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālr.nr., e-pasta adrese:

2.pielikums

LU PSK 2013/2

Iepirkuma

“Nepabeigtie būvdarbi objektā

„Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””.

Identifikācijas nr. LU PSK 2013/2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darbi veicami saskaņā ar 14.07.2002. akceptēto tehnisko projektu un 02.03.2010. akceptēto izmaiņu projektu (šā nolikuma 3. pielikums).

Iepirkuma ietvaros paredzēts veikt darbus divām savstarpēji saistītām ēkām – mācību telpu ēkai un viesnīcai.

Iekšdarbi un fasādes darbi veicami viesnīcas ēkas daļā. Pārējie darbi saistīti ar abām ēkām.

Objektā paredzēts veikt nepabeigtos būvdarbus, kas pārsvarā attiecas uz viesnīcas daļu (būvdarbi tika pārtraukti 2009.gadā), lai to sagatavotu nodošanai ekspluatācijā. Mācību telpu ēkas daļa 2012.gadā ir pieņemta ekspluatācijā.

Būvdarbos iekļauts (uzrādīti apjomīgākie darbi, ieskaitot materiālus):

- Viesnīcas iekšdarbi (telpu platība 430 m²):

- ieejas priekštelpu apdare (nav apšūts ar reģipsi);

- durvju uzstādīšana;

- griestu un sienu krāsošana (ir veikta 1.kartas krāsošana, izņemot koridorus un virtuves);

- gaismas ķermeņu montāža;

- santehnikas uzstādīšana;

- linoleja un flīžu ieklāšana (grīdas ir izolētas ar saplāksni, virtuvēs - betonētas). Samezglos grīdas ir noflīzētas, sienām nav augšējās noslēdzošās kārtas;

- koridorā 1.stāvā uzstādītajā iekārto griestu režģī jāieliek plāksnes (materiāls atrodas objektā).

- Viesnīcas fasādes darbi (ēka iekļauta kultūrvēsturiskā mantojuma uzskaitē):

- dekoratīvo ornamentu uzstādīšana;

- logu aiļu apdare;

- trūkstošo fasādes elementu uzstādīšana.

- Teritorijas labiekārtošanas darbi:

- blīvēšanas un bruģēšanas darbi pie mācību telpu ēkas ieejas un pagraba daļas, un cokola apdare;

- asfalta seguma noņemšana (35 m²) pie dienesta viesnīcas ēkas un zālāja izveidošana.

- Zibensaizsardzības sistēmas izveidošana visam objektam.

Būvdarbu izmaksu koptāme sastāv no sešām atsevišķām tāmēm:

- Viesnīcas 1.stāva iekšdarbi.

- Viesnīcas 2.stāva iekšdarbi.

- Viesnīcas 3.stāva iekšdarbi.

- Viesnīcas fasādes darbi.

- Teritorijas labiekārtošanas darbi.

- Zibensaizsardzība.

Veicamie būvdarbi

Viesnīcas 1.stāva iekšdarbi

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Aizpilda pretendents. Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Telpa N 100 vējtveris |  |  |  |
| 1.1 | Griestu apdare | m2 | 1.5 |  |
|  | Iekārto griestu montāža | m2 | 1 |  |
| 1.2 | Sienu apdare |  |  |  |
|  | Nopakot ar vati | m2 | 1.9 |  |
|  | Uzlikt tvaika izolāciju | m2 | 1.9 |  |
|  | Uzskrūvēt ģipškartonu | m2 | 9.2 |  |
|  | Nogruntēt | m2 | 12 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 12 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 12 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 12 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 2.3 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 15.6 |  |
|  | Ģipškartons Norgips 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 2.3 |  |
|  | Vate Parock ekstra (UNS)-150 565x1200 (3,45m2) (1 paka) | vien. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 4 |  |
| 1.3 | Grīdu flīzēšana | m2 | 1.8 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Noflīzēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Grīdas flīzes (300x300) | m2 | 1.1 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 1.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdas līstes no flīžu gabaliem (h=0,15) | t.m. | 3 |  |
|  | Grīdas flīzes (300x300) | m2 | 1 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 1.5 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aiļu apdare | gab. | 2 |  |
|  | Durvju aplodu uzstādīšana | kompl. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 6 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 6 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 1.6 | Elektrības darbi | m2 | 1 |  |
|  | Griestu iebūves montāža | gab. | 1 |  |
|  | Griestu iebūve | gab. | 1 |  |
| 2 | Telpa N 113 |  |  |  |
| 2.1 | Griestu apdare | m2 | 25.19 |  |
|  | Salikt griestu plāksnes | m2 | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 2.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 88.88 |  |
|  | Sienu remonts (3-4 vietās) | gab. | 1 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.25 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 2.3 | Grīdas seguma ieklāšana | m2 | 25.1 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 2.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 28 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 12 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 6 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 25 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (12-lab.,12-kr.) | gab. | 24 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 8 |  |
|  | Stiprinājumi HSL (50 gab.) | vien. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 2.5 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Radiators jāpieliek | gab. | 1 |  |
|  | Logam rokturis jāpieliek, eņģu uzlikas, ventilācijas restīte | gab. | 1 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 4 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 2.6 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt iebūves | gab. | 6 |  |
|  | Avārijas apgaismojuma lampu uzstādīšana | gab. | 4 |  |
|  | Instalācijas kabeļu montāža | t.m. | 42 |  |
|  | Elektrotehniskie mērījumi esošai instalācijai | gab. | 1 |  |
|  | Elektrotehnisko shēmu izgatavošana stāvam | gab. | 1 |  |
|  | Instalācijas kabelis 3x1,5 | t.m. | 50 |  |
|  | Griestu iebūves | gab. | 6 |  |
|  | Kustību detektors Siemens | vien. | 4 |  |
|  | Avārijas apgaismojuma lampas MARS 308/2 1x8W/3 hod.mainted./IP65 | gab. | 4 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 2.7 | Dažādi materiāli pa visu stāvu durvju apdarei un flīzējamām virsmām |  |  |  |
|  | Ģipškartona plāksnes Norgips 3000x1200 | gab. | 10 |  |
|  | Špaktele Knauf Uniflot 25 kg | gab. | 3 |  |
|  | Flīžu šuvojamais 5kg | gab. | 3 |  |
|  | Flīžu krustiņi (100gab.) | gab. | 2 |  |
| 3 | Telpa N114 |  |  |  |
| 3.1 | Griestu apdare | m2 | 7.8 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund LF | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 3.2 | Sienu apdare | m2 | 29.9 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Sienu krāsošana 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund LF | l | 0.22 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.25 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 3.3 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 8.1 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund LF | l | 0.15 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 3.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdas līstu montāža | t.m. | 9.1 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 4 |  |
|  | Stiprinājumi HSL (50 gab.) | vien. | 1 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 2 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 3 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 3.5 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Durvju demontāža | gab. | 1 |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Jaunu durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes apdare | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, ventilācijas resti, eņģu uzlikas | kompl. | 1 |  |
|  | Iestrādāt slēdzeni stikla durvīm | gab. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 1 |  |
|  | Slēdzene durvīm | gab. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 4 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadules (2,0m) | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 3.6 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Rozešu un slēdžu montāža | gab. | 4 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņa montāža | gab. | 1 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 1 |  |
|  | DG spuldzes Kanlux | gab. | 4 |  |
| 4 | Telpa N115-116 |  |  |  |
| 4.1 | Griestu apdare | m2 | 7.7 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.25 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 4.2 | Sienu remonts |  |  |  |
|  | Stāvvada kastes remonts | gab. | 1 |  |
|  | Iemontēt durtiņas stāvvadam 1200x400 | gab. | 1 |  |
|  | Sienas remonts (1-vietā) | gab. | 1 |  |
|  | Metāla durtiņas 1200x400 | gab. | 1 |  |
| 4.3 | Sienu apdare | m2 | 31.8 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Sienu krāsošana 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.25 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 4.4 | Sienu flīzēšana | m2 | 2.1 |  |
|  | Noflīzēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 1.1 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
| 4.5 | Grīdu flīzēšana | m2 | 8.1 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Noflīzēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Grīdas flīzes 300x300 | m2 | 1.1 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 4.6 | Grīdlīstu izveidošana |  |  |  |
|  | Pielīmēt flīžu maliņu (h=0.15) | t.m. | 10.1 |  |
|  | Grīdas flīzes | m2 | 1.6 |  |
|  | Grīdas un grīdas līstes šuvojamais | kg | 5 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 4.7 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Durvju demontāža | gab. | 1 |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, ventilācijas resti, eņģu uzlikas un noregulēt | kompl. | 1 |  |
|  | Izveidot caurumu ārsienā nosūces ventilācijai | gab. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 4 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadules (2,0m) | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 4.8 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Rozešu un slēdžu montāža | gab. | 7 |  |
|  | Nozarkārbas montāža | gab. | 1 |  |
|  | 3-fāzu rozetes un kārbas montāža | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņa montāža | gab. | 1 |  |
|  | Virtuves nosūcēja montāža | gab. | 1 |  |
|  | Nozarkārba 1-vietīgā (z-a) | gab. | 1 |  |
|  | Virtuves nosūcējs AKR 420WH | vien. | 1 |  |
|  | Plastmasas pāreja | gab. | 1 |  |
|  | Metāla gofra 100mm (1,5m) | gab. | 1 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 1 |  |
|  | DG spuldzes Kanlux | gab. | 4 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 4.9 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt izlietni | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Virtuves izlietne UKINOX COL 15 GT (59,4x48,8) | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Jika Olymp 351611 | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A331 (diam.70mm) | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 5 | Telpa N 117 |  |  |  |
| 5.1 | Griestu apdare | m2 | 15.55 |  |
|  | Griestu remonts (1-caurums) | gab. | 1 |  |
|  | Gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Krāsot 1x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.1 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
| 5.2 | 4.Sienu remonts |  |  |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 3.4 |  |
|  | Uzlīmēt tapeti | m2 | 3.4 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.5 |  |
|  | Krāsojamā tapete | m2 | 4 |  |
|  | Tapešu līme | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 5.3 | Sienu apdare | m2 | 52.25 |  |
|  | Krāsot tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.15 |  |
| 5.4 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 15.55 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 5.5 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 17.25 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 7 |  |
|  | Stiprinājumi HSL (50 gab.) | vien. | 1 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 7 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 3 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 5.6 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Durvju demontāža | gab. | 1 |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju ailes apdare | gab. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, vent. resti, eņģu uzlikas | gab. | 2 |  |
|  | Pielikt apgaismes ķermeņus | gab. | 2 |  |
|  | Rozešu un slēdžu montāža | gab. | 9 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 8 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 2 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 2 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 2 |  |
|  | DG spuldze Kanlux | gab. | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 6 | Telpa N 117a |  |  |  |
| 6.1 | Griestu apdare | m2 | 2.46 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 6.2 | Sienu apdare | m2 | 7.8 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.5 |  |
|  | Krāsa Vivacolor Interior Extra | kg | 0.28 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 6.3 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Uzstādīt revīzijas lūku | gab. | 1 |  |
|  | Noflīzēt līniju (h=1,5m) | t.m. | 5.15 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 1.56 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 6.4 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Ventilatora uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 3 |  |
|  | Slēdzis 1-pola IP 44 | vien. | 1 |  |
|  | Rozetes z/a IP 44 | vien. | 2 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | vien. | 1 |  |
|  | Nosūces ventilators | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 6.5 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa,90+kg) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 (izvads vertikālais) | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 1 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | vien. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 4 |  |
| 7 | Telpa N118 |  |  |  |
| 7.1 | Griestu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 10.71 |  |
|  | Griestu remonts (1-caurums) | gab. | 1 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus | m2 | 1 |  |
|  | Griestu krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 7.2 | Sienu apdare | m2 | 37.58 |  |
|  | Tapešu krāsošana | m2 | 1 |  |
|  | Krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 7.3 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Durvju demontāža | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes paplašināšana (900-1200) | gab. | 1 |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, ventilācijas resti, eņģu uzlikas | kompl. | 2 |  |
|  | Durvis LANA 1200x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 8 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 2 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 2 |  |
|  | Nobeiguma vadules (3,0m) | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 7.4 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 10.71 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 7.5 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 15.31 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 7 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 5 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 1 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 7.6 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt griestu apgaismojumu | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 8 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 2 |  |
|  | DG spuldzes Kanlux | gab. | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 8 | Telpa N 118 a |  |  |  |
| 8.1 | Griestu apdare | m2 | 3.2 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.5 |  |
|  | Griestu krāsa Vivacolor Interior Extra | kg | 0.28 |  |
| 8.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 8.4 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.22 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.25 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 8.3 | Sienu flīzēšana |  |  |  |
|  | Flīžu malas izveidošana (h=1,5m) | t.m. | 6.1 |  |
|  | Flīzes sienai (200x300) | m2 | 1.8 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 9 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 8.4 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 8.5 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Ventilatora uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 3 |  |
|  | Slēdzis 1-pola IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Rozetes z/a IP 44 | gab. | 2 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | gab. | 1 |  |
|  | Nosūces ventilators | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 8.6 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni un maisītāju | diena | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 3 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 (izvads vertikālais) | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 4 |  |
| 9. | Telpa N 119 |  |  |  |
| 9.1 | Griestu apdare | gab. | 15.14 |  |
|  | Griestu remonts (1-caurums) | gab. | 1 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 1x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 9.2 | Sienu krāsošana | m2 | 46.69 |  |
|  | Nokrāsot tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 9.3 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 15.14 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 9.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdas līstu montāža | t.m. | 16.3 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 7 |  |
|  | Stiprinājumi HSL (50 gab.) | vien. | 1 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 5 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 2 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 3 |  |
| 9.5 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Griestu apgaismojuma montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 9 |  |
|  | DG spuldze Kanlux | gab. | 8 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 2 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 9.6 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju demontāža | gab. | 1 |  |
|  | Durvju montāža | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti | kompl. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 2 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 1 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 10 | Telpa N 119a |  |  |  |
| 10.1 | Griestu apdare | m2 | 2.24 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.25 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 10.2 | Sienu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 7.9 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Sienas krāsa Vivacolor Interior Extra | kg | 0.28 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 10.3 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Noflīzēt sienu uz h=1,5m ar flīžu līniju | t.m. | 5.28 |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 1.6 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 10.4 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Ventilatora uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 1 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 3 |  |
|  | Slēdzis 1-pola IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Rozetes z/a IP 44 | gab. | 2 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | gab. | 1 |  |
|  | Nosūces ventilators | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 10.5 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (800x800, kantaina 90+kg) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 (izvads vertikālais) | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 3 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 4 |  |
| 11. | Telpa N 120 |  |  |  |
| 11.1 | Griestu apdare | m2 | 20.99 |  |
|  | Griestu remonts | gab. | 1 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus | m2 | 1 |  |
|  | Griestu krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 11.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 82.96 |  |
|  | Nokrāsot tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Krāsa Sadolin INETAK-2 | kg. | 0.15 |  |
|  | Sienas krāsa | kg | 0.25 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 11.3 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 20.99 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 11.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 26.3 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 11 |  |
|  | Stiprinājumi HSL (50 gab.) | vien. | 1 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 10 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 8 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (3-lab.,3-kr.) | gab. | 6 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 11.5 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Durvju demontāža | gab. | 1 |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 2 |  |
|  | Durvju montāža | gab. | 2 |  |
|  | Durvju aiļu izveidošana | gab. | 2 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | komp. | 2 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti | kompl | 2 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 2 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 2 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 2 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 2 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 2 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 4 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 2 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 5 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 5 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 11.6 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt griestu apgaismojumu | gab. | 3 |  |
|  | Slēdžu un rozešu uzstādīšana | gab. | 12 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 3 |  |
|  | DG spuldze Kanlux | gab. | 12 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 12 | Telpa N 120a |  |  |  |
| 12.1 | Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 3.2 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 12.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 8.5 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Krāsa Vivacolor Interior Extra | kg | 0.28 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 12.3 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju montāža | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | gab. | 1 |  |
|  | Noflīzēt līniju (h=1,5m) | t.m. | 6.1 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 1.8 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 9 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 12.4 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Ventilatora uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu nomaiņa | gab. | 3 |  |
|  | Slēdzis 1-pola IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Rozetes z/a IP 44 | gab. | 2 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | gab. | 1 |  |
|  | Ventilators nosūces | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 12.5 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (900x900, riņķa ceturksnis 90+kg) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 3 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 4 |  |
| 13 | Telpa N 121 |  |  |  |
| 13.1 | Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 9.73 |  |
|  | Griestu remonts | gab. | 1 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus | m2 | 1 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 13.2 | Sienu remonts | m2 | 3.2 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Uzlīmēt tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsojamā tapete | m2 | 1.1 |  |
|  | Tapešu līme | kg | 0.05 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 13.3 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 35.68 |  |
|  | Nokrāsot tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 13.4 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 9.73 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 13.5 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 12.55 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 5 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 2 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 5 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 13.6 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Durvju demontāža | gab. | 1 |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturi, eņģu uzlikas, ventilācijas resti | kompl. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 4 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 1 |  |
|  | Loga ventilācijas restīte | gab. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 13.7 | Elektrības darbi | m | 1 |  |
|  | Uzstādīt griestu apgaismojumu | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 7 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 2 |  |
|  | DG spuldzes Kanlux | gab. | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 14 | Telpa N 121a |  |  |  |
| 14.1 | Griestu apdare | m | 2.36 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 14.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 7.1 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Krāsa Vivacolor Interior Extra | kg | 0.28 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 14.3 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju montāža | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Flīžu līnijas izveidošana (h=1,5m) | t.m. | 5.2 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 1.6 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 14.4 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Pievienot ventilatoru | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu nomaiņa | gab. | 3 |  |
|  | Nosūces ventilators | gab. | 1 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | gab. | 1 |  |
|  | Slēdzis 1-pola IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Rozetes z/a IP 44 | gab. | 2 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 3 |  |
| 14.5 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 3 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 4 |  |
| 15 | Telpa N 122 |  |  |  |
| 15.1 | Griestu apdare | gab. | 15.51 |  |
|  | Griestu remonts | gab. | 1 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus 1x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Griestu krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 15.2 | Sienu remonts | m2 | 5.7 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Uzlīmēt tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsojamā tapete | m2 | 1.1 |  |
|  | Tapešu līme | kg | 1 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 15.3 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 38.08 |  |
|  | Krāsot tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 15.4 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 15.5 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.1 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 15.5 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 14.05 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 6 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 5 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 5 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 6 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 15.6 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Durvju demontāža | gab. | 1 |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju montāža | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturi, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti | kompl. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 4 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 1 |  |
|  | Loga ventilācijas restīte | gab. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 15.7 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt griestu apgaismojumu | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 9 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 2 |  |
|  | DG spuldze Kanlux | gab. | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 16 | Telpa N 122a |  |  |  |
| 16.1 | Griestu apdare | m2 | 2.56 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 16.2 | Sienu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 8.3 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Krāsa Vivacolor Interior Extra | kg | 0.28 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 16.3 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Salikt jaunas durvis | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt durvis | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Noflīzēt līniju (h=1,5m) | t.m. | 5.5 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 1.8 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 9 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 16.4 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Pievienot ventilatoru | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu nomaiņa | gab. | 3 |  |
|  | Slēdzis 1-pola IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Rozetes z/a IP 44 | gab. | 3 |  |
|  | Nosūces ventilators | gab. | 1 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 16.5 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni un maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 3 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 4 |  |
| 17 | 16. Telpa N123 |  |  |  |
| 17.1 | Griestu apdare | m2 | 10.94 |  |
|  | Griestu remonts | gab. | 1 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus 1x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 17.2 | Sienu remonts | m2 | 2.5 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Uzlīmēt tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsojamā tapete | m2 | 1.1 |  |
|  | Tapešu līme | vien. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 17.3 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 38.17 |  |
|  | Nokrāsot tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 17.4 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 10.9 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 17.5 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 13.55 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 6 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 2 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL 2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 5 |  |
|  | Stiprinājumi HSL (50 gab.) | vien. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 17.6 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju montāža | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam pielikt rokturi, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti | gab. | 2 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 8 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 2 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 2 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 17.7 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt griestu apgaismojumu | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 3 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 2 |  |
|  | DG spuldze Kanlux | gab. | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 18 | Telpa N 123a |  |  |  |
| 18.1 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 2.5 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus 1x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 18.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 7.3 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Krāsa Vivacolor Interior Extra | kg | 0.28 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 18.3 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Flīžu līnijas izveidošana (h=1,5m) | t.m. | 5.2 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 1.6 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 8 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 18.4 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Ventilatora uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu nomaiņa | gab. | 3 |  |
|  | Nosūces ventilators | gab. | 1 |  |
|  | Slēdzis 1-pola IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Rozetes z/a IP 44 | gab. | 2 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 18.5 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 3 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 4 |  |
| 19 | Telpa N 124 |  |  |  |
| 19.1 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 7.89 |  |
|  | Gruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Krāsot griestus 1x | m2 | 1 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 19.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 30 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.25 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 19.3 | Grīdas flīzēšana | m2 | 7.89 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Noflīzēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Grīdas flīzes (300x300) | m2 | 1.1 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 19.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Izveidot grīdas līsti no flīzes (h=0,15) | t.m. | 9.5 |  |
|  | Grīdas flīzes 300x300 | m2 | 1.5 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 9 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 19.5 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti | gab. | 2 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 8 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 2 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 2 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 19.6 | Sienu flīzēšana | m2 | 2.6 |  |
|  | Noflīzēt sienu virs virtuves virsmas | m2 | 1 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 11 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 2.8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 19.7 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Pielikt nosūcēju virs plīts | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 3 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 4 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 1 |  |
|  | DG spuldze Kanlux | gab. | 4 |  |
|  | Apgaismojums zem skapīšiem fluorescentā lampa TL5012A-14W | gab. | 2 |  |
|  | Nosūcējs virs plīts AKR 420WH | vien. | 1 |  |
|  | Metāliskā gofra 100mm, 1,5m | gab. | 1 |  |
|  | Plastmasa pārejas posms | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 19.8 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt virtuves izlietni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot radiatoru | gab. | 1 |  |
|  | Virtuves izlietne dubultā UKINOX COL 15 TG (59,4x48,8cm) | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Jika Olymp 351611 | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A331 (diam.70mm) | gab. | 1 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 2 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 2 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |

* Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts, darbu un materiālu pozīcijās norādīt līdzvērtīgu (ekvivalentu).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2013. gada ___. ____________

Viesnīcas 2.stāva iekšdarbi

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Aizpilda pretendents Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Telpa N 200 |  |  |  |
| 1.1 | Griestu apdare | m2 | 1.5 |  |
|  | Vējtveris griestu apdare | m2 | 1.5 |  |
|  | Iekārto griestu montāža | m2 | 1 |  |
| 1.2 | Sienu apdare |  |  |  |
|  | Nopakot ar vati | m2 | 1.9 |  |
|  | Uzlikt tvaika izolāciju | m2 | 1.9 |  |
|  | Uzskrūvēt ģipškartonu | m2 | 9.2 |  |
|  | Nogruntēt | m2 | 12 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 12 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 12 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 12 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 2.3 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 15.6 |  |
|  | Ģipškartons Norgips 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 2.3 |  |
|  | Vate Parock ekstra (UNS)-150 565x1200 (3,45m2) (1 paka) | vien. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 4 |  |
| 1.3 | Grīdu flīzēšana | m2 | 1.8 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Noflīzēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Grīdas flīzes (300x300) | m2 | 1.1 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 1.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdas līstes no flīžu gabaliem (h=0,15) | t.m. | 3 |  |
|  | Grīdas flīzes (300x300) | m2 | 1 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 1.5 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aiļu apdare | gab. | 2 |  |
|  | Durvju aplodu uzstādīšana | kompl. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 6 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 6 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 1.6 | Elektrības darbi | m2 | 1 |  |
|  | Griestu iebūves montāža | gab. | 1 |  |
|  | Griestu iebūve | gab. | 1 |  |
| 2. | Telpa N 214 |  |  |  |
| 2.1 | Griestu apdare | m2 | 21.3 |  |
|  | Griestu remonts | gab. | 1 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.25 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 2.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 92.08 |  |
|  | Nokrāsot tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 2.3 | Grīdas seguma ieklāšana | m2 | 21.3 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 2.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 27 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 12 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 5 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 24 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (12-lab.,12-kr.) | gab. | 24 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 8 |  |
|  | Stiprinājumi HSL (50 gab.) | vien. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 2.5 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Radiators jāpieliek | gab. | 1 |  |
|  | Logam rokturis jāpieliek, eņģu uzlikas ,ventilācijas restīte | gab. | 1 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 4 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 2.6 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt iebūves | gab. | 6 |  |
|  | Avārijas apgaismojuma lampu uzstādīšana | gab. | 4 |  |
|  | Instalācijas kabeļu montāža | t.m. | 42 |  |
|  | Elektrotehniskie mērījumi esošai instalācijai | gab. | 1 |  |
|  | Elektrotehnisko shēmu izgatavošana stāvam | gab. | 1 |  |
|  | Instalācijas kabelis 3x1,5 | t.m. | 50 |  |
|  | Griestu iebūves | gab. | 6 |  |
|  | Kustību detektors Siemens | vien. | 4 |  |
|  | Avārijas apgaismojuma lampas MARS 308/2 1x8W/3 hod.mainted./IP65 | gab. | 4 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 2.7 | Dažādi materiāli pa visu stāvu durvju apdarei un flīzējamām virsmām | m2 | 1 |  |
|  | Ģipškartona plāksnes Norgips 3000x1200 | gab. | 10 |  |
|  | Špaktele Knauf Uniflot 25 kg | gab. | 3 |  |
|  | Flīžu šuvojamais 5kg | gab. | 3 |  |
|  | Flīžu krustiņi (100gab.) | gab. | 2 |  |
| 3. | Telpa N215 |  |  |  |
| 3.1 | Griestu apdare | m2 | 7.8 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund LF | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 3.2 | Sienu apdare | m2 | 29.48 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Sienu krāsošana 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund LF | l | 0.22 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.25 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 3.3 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 7.8 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund LF | l | 0.15 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 3.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdas līstu montāža | t.m. | 8.9 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 4 |  |
|  | Stiprinājumi HSL (50 gab.) | vien. | 1 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 2 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 3 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 3.5 | Dažādi darbi | m2 | 1 |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Jaunu durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes apdare | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, ventilācijas resti, eņģu uzlikas | kompl. | 1 |  |
|  | Iestrādāt slēdzeni stikla durvīm | gab. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 1 |  |
|  | Slēdzene durvīm | gab. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 4 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadules (2,0m) | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 3.6 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Rozešu un slēdžu montāža | gab. | 4 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņa montāža | gab. | 1 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 1 |  |
|  | DG spuldzes Kanlux | gab. | 4 |  |
| 4. | Telpa N216-217 |  |  |  |
| 4.1 | Griestu apdare | m2 | 7.9 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.25 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 4.2 | Sienu remonts |  |  |  |
|  | Iemontēt durtiņas stāvvadam 1200x400 | gab. | 1 |  |
|  | Sienas remonts (1-vietā) | gab. | 1 |  |
|  | Metāla durtiņas 1200x400 | gab. | 1 |  |
| 4.3 | Sienu apdare | m2 | 29.9 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Sienu krāsošana 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.25 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 4.4 | Sienu flīzēšana | m2 | 2.1 |  |
|  | Noflīzēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 1.1 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
| 4.5 | Grīdu flīzēšana | m2 | 7.9 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Noflīzēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Grīdas flīzes 300x300 | m2 | 1.1 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 4.6 | Grīdlīstu izveidošana |  |  |  |
|  | Pielīmēt flīžu maliņu (h=0.15) | t.m. | 10.1 |  |
|  | Grīdas flīzes | m2 | 1.6 |  |
|  | Grīdas un grīdas līstes šuvojamais | kg | 5 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 4.7 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Durvju demontāža | gab. | 1 |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, ventilācijas resti, eņģu uzlikas un noregulēt | kompl. | 1 |  |
|  | Izveidot caurumu ārsienā nosūces ventilācijai | gab. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 4 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadules (2,0m) | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 4.8 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Rozešu un slēdžu montāža | gab. | 7 |  |
|  | Nozarkārbas montāža | gab. | 1 |  |
|  | 3-fāzu rozetes un kārbas montāža | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņa montāža | gab. | 1 |  |
|  | Virtuves nosūcēja montāža | gab. | 1 |  |
|  | Nozarkārba 1-vietīgā (z-a) | gab. | 1 |  |
|  | Virtuves nosūcējs AKR 420WH | vien. | 1 |  |
|  | Plastmasas pāreja | gab. | 1 |  |
|  | Metāla gofra 100mm (1,5m) | gab. | 1 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 1 |  |
|  | DG spuldzes Kanlux | gab. | 4 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 4.9 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt izlietni | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Virtuves izlietne UKINOX COL 15 GT (59,4x48,8) | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Jika Olymp 351611 | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A331 (diam.70mm) | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 5. | Telpa N 218 |  |  |  |
| 5.1 | Griestu apdare | m2 | 15.61 |  |
|  | Gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Krāsot 1x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.1 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
| 5.2 | Sienu remonts |  |  |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 3.4 |  |
|  | Uzlīmēt tapeti | m2 | 3.4 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.5 |  |
|  | Krāsojamā tapete | m2 | 4 |  |
|  | Tapešu līme | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 5.3 | Sienu apdare | m2 | 43.96 |  |
|  | Krāsot tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.15 |  |
| 5.4 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 15.6 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 5.5 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 16.2 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 7 |  |
|  | Stiprinājumi HSL (50 gab.) | vien. | 1 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 5 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 3 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 5.6 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Durvju demontāža | gab. | 1 |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju ailes apdare | gab. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, vent.resti, eņģu uzlikas | gab. | 2 |  |
|  | Pielikt apgaismes ķermeņus | gab. | 2 |  |
|  | Rozešu un slēdžu montāža | gab. | 9 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 8 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 2 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 2 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 2 |  |
|  | DG spuldze Kanlux | gab. | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 6. | Telpa N 218a |  |  |  |
| 6.1 | Griestu apdare | m2 | 2.47 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 6.2 | Sienu apdare | m2 | 8.7 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.5 |  |
|  | Krāsa Vivacolor Interior Extra | kg | 0.28 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 6.3 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Uzstādīt revīzijas lūku | gab. | 1 |  |
|  | Noflīzēt līniju (h=1,5m) | t.m. | 5.8 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 1.56 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 6.4 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Ventilatora uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 3 |  |
|  | Slēdzis 1-pola IP 44 | vien. | 1 |  |
|  | Rozetes z/a IP 44 | vien. | 2 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | vien. | 1 |  |
|  | Nosūces ventilators | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 6.5 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa,90+kg) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 (izvads vertikālais) | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 1 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | vien. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 4 |  |
| 7. | Telpa N219 |  |  |  |
| 7.1 | Griestu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 10.67 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus | m2 | 1 |  |
|  | Griestu krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 7.2 | Sienu apdare | m2 | 38.17 |  |
|  | Tapešu krāsošana | m2 | 1 |  |
|  | Krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 7.3 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Durvju demontāža | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes paplašināšana (900-1200) | gab. | 1 |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, ventilācijas resti, eņģu uzlikas | kompl. | 2 |  |
|  | Durvis LANA 1200x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 8 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 2 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 2 |  |
|  | Nobeiguma vadules (3,0m) | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 7.4 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 10.67 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 7.5 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 14.57 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 7 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 3 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 7.6 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt griestu apgaismojumu | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 7 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 2 |  |
|  | DG spuldzes Kanlux | gab. | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 8. | Telpa N 219 a |  |  |  |
| 8.1 | Griestu apdare | m2 | 3.13 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Griestu krāsa Vivacolor Interior Extra | kg | 0.28 |  |
| 8.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 6.9 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.22 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.25 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 8.3 | Sienu flīzēšana |  |  |  |
|  | Flīžu malas izveidošana (h=1,5m) | t.m. | 6.8 |  |
|  | Flīzes sienai (200x300) | m2 | 1.8 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 9 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 8.4 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1.3 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 8.5 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Ventilatora uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 3 |  |
|  | Slēdzis 1-pola IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Rozetes z/a IP 44 | gab. | 2 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | gab. | 1 |  |
|  | Nosūces ventilators | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 8.6 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni un maisītāju | diena | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 3 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 (izvads vertikālais) | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 4 |  |
| 9. | Telpa N 220 |  |  |  |
| 9.1 | Griestu apdare | gab. | 15.36 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 1x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 9.2 | Sienu krāsošana | gab. | 46.6 |  |
|  | Nokrāsot tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 9.3 | Grīdu seguma ieklāšana | gab. | 15.3 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 9.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdas līstu montāža | t.m. | 16.1 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 7 |  |
|  | Stiprinājumi HSL (50 gab.) | vien. | 1 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 5 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 3 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 3 |  |
| 9.5 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Griestu apgaismojuma montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 9 |  |
|  | DG spuldze Kanlux | gab. | 8 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 2 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 9.6 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju montāža | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti | kompl. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 2 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 1 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 10. | Telpa N 220a |  |  |  |
| 10.1 | Griestu apdare | m | 2.35 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.25 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 10.2 | Sienu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 9.1 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Sienas krāsa Vivacolor Interior Extra | kg | 0.28 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 10.3 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Noflīzēt sienu uz h=1,5m ar flīžu līniju | t.m. | 6 |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 1.6 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 10.4 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Ventilatora uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 1 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 3 |  |
|  | Slēdzis 1-pola IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Rozetes z/a IP 44 | gab. | 2 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | gab. | 1 |  |
|  | Nosūces ventilators | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 10.5 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (800x800 ,kantaina 90+kg) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 (izvads vertikālais) | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 3 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 4 |  |
| 11 | Telpa N 221 |  |  |  |
| 11.1 | Griestu apdare | m2 | 21.26 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus | m2 | 1 |  |
|  | Griestu krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 11.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 78.42 |  |
|  | Nokrāsot tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Krāsa Sadolin INETAK-2 | kg. | 0.15 |  |
|  | Sienas krāsa | kg | 0.25 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 11.3 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 21.2 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 11.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 26.1 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 11 |  |
|  | Stiprinājumi HSL (50 gab.) | vien. | 1 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 11 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 5 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (3-lab.,3-kr.) | gab. | 6 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 11.5 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 2 |  |
|  | Durvju montāža | gab. | 2 |  |
|  | Durvju aiļu izveidošana | gab. | 2 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | komp. | 2 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti | kompl | 2 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 2 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 2 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 2 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 2 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 2 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 4 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 2 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 5 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 5 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 11.6 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt griestu apgaismojumu | gab. | 3 |  |
|  | Slēdžu un rozešu uzstādīšana | gab. | 12 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 3 |  |
|  | DG spuldze Kanlux | gab. | 12 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 12. | Telpa N 221a |  |  |  |
| 12.1 | Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 3.25 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 12.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 10 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Krāsa Vivacolor Interior Extra | kg | 0.28 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 12.3 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju montāža | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | gab. | 1 |  |
|  | Noflīzēt līniju (h=1,5m) | t.m. | 6.5 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 1.8 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 9 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 12.4 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Ventilatora uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu nomaiņa | gab. | 3 |  |
|  | Slēdzis 1-pola IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Rozetes z/a IP 44 | gab. | 2 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | gab. | 1 |  |
|  | Ventilators nosūces | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 12.5 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (900x900 ,riņķa ceturksnis 90+kg) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 3 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 4 |  |
| 13. | Telpa N 222 |  |  |  |
| 13.1 | Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 10.28 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus | m2 | 1 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 13.2 | Sienu remonts | m2 | 3.2 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Uzlīmēt tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsojamā tapete | m2 | 1.1 |  |
|  | Tapešu līme | kg | 0.05 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 13.3 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 37.9 |  |
|  | Nokrāsot tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 13.4 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 10.2 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 13.5 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 13.1 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 5 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 5 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 2 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 5 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 13.6 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturi, eņģu uzlikas, ventilācijas resti | kompl. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 4 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 1 |  |
|  | Loga ventilācijas restīte | gab. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 13.7 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt griestu apgaismojumu | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 7 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 2 |  |
|  | DG spuldzes Kanlux | gab. | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 14. | Telpa N 222a |  |  |  |
| 14.1 | Griestu apdare | m | 2.38 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 14.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 8.7 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Krāsa Vivacolor Interior Extra | kg | 0.28 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 14.3 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju montāža | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Flīžu līnijas izveidošana (h=1,5m) | t.m. | 5.4 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 1.6 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 14.4 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Pievienot ventilatoru | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu nomaiņa | gab. | 3 |  |
|  | Nosūces ventilators | gab. | 1 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | gab. | 1 |  |
|  | Slēdzis 1-pola IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Rozetes z/a IP 44 | gab. | 2 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 3 |  |
| 14.5 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 3 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 4 |  |
| 15. | Telpa N 223 |  |  |  |
| 15.1 | Griestu apdare | m2 | 15.02 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus 1x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Griestu krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 15.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 38.62 |  |
|  | Krāsot tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 15.3 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 15.02 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.1 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 15.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 9.9 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 6 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 5 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 3 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 6 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 15.5 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju montāža | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturi, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti | kompl. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 4 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 1 |  |
|  | Loga ventilācijas restīte | gab. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 15.6 | Elektrības darbi | m2 | 1 |  |
|  | Uzstādīt griestu apgaismojumu | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 9 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 2 |  |
|  | DG spuldze Kanlux | gab. | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 16. | Telpa N 223a |  |  |  |
| 16.1 | Griestu apdare | gab. | 2.51 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 16.2 | Sienu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 10.2 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Krāsa Vivacolor Interior Extra | kg | 0.28 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 16.3 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Salikt jaunas durvis | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt durvis | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Noflīzēt līniju (h=1,5m) | t.m. | 6.5 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 1.8 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 9 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 16.4 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Pievienot ventilatoru | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu nomaiņa | gab. | 3 |  |
|  | Slēdzis 1-pola IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Rozetes z/a IP 44 | gab. | 3 |  |
|  | Nosūces ventilators | gab. | 1 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 16.5 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni un maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 3 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 4 |  |
| 17. | Telpa N224 |  |  |  |
| 17.1 | Griestu apdare | gab. | 9.93 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus 1x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 17.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 35.23 |  |
|  | Nokrāsot tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 17.3 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 9.9 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 17.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 13.5 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 6 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 2 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL 2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 5 |  |
|  | Stiprinājumi HSL (50 gab.) | vien. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 17.5 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju montāža | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam pielikt rokturi, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti | gab. | 2 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 8 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 2 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 2 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 17.6 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt griestu apgaismojumu | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 3 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 2 |  |
|  | DG spuldze Kanlux | gab. | 8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 18. | Telpa N 224a |  |  |  |
| 18.1 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 2.51 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus 1x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 18.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 8.3 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Krāsa Vivacolor Interior Extra | kg | 0.28 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 18.3 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Flīžu līnijas izveidošana (h=1,5m) | t.m. | 5.3 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 1.6 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 8 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 18.4 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Ventilatora uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu nomaiņa | gab. | 3 |  |
|  | Nosūces ventilators | gab. | 1 |  |
|  | Slēdzis 1-pola IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Rozetes z/a IP 44 | gab. | 2 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 18.5 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 3 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 4 |  |
| 19. | Telpa N 225 |  |  |  |
| 19.1 | Griestu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 8.37 |  |
|  | Gruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Krāsot griestus 1x | m2 | 1 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 19.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 35.3 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.25 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 19.3 | Grīdas flīzēšana | m2 | 8.37 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Noflīzēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Grīdas flīzes (300x300) | m2 | 1.1 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 19.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Izveidot grīdas līsti no flīzes (h=0,15) | t.m. | 9.1 |  |
|  | Grīdas flīzes 300x300 | m2 | 1.5 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 9 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 19.5 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti | gab. | 2 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 8 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 2 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 2 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 19.6 | Sienu flīzēšana | m2 | 2.7 |  |
|  | Noflīzēt sienu virs virtuves virsmas | m2 | 1 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 11 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 2.8 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 19.7 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Pielikt nosūcēju virs plīts | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 3 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 4 |  |
|  | Griestu lampa DG4x18W | gab. | 1 |  |
|  | DG spuldze Kanlux | gab. | 4 |  |
|  | Apgaismojums zem skapīšiem fluorescentā lampa TL5012A-14W | gab. | 2 |  |
|  | Nosūcējs virs plīts AKR 420WH | vien. | 1 |  |
|  | Metāliskā gofra 100mm ,1,5m | gab. | 1 |  |
|  | Plastmasa pārejas posms | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 19.8 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt virtuves izlietni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot radiatoru | gab. | 1 |  |
|  | Virtuves izlietne dubultā UKINOX COL 15 TG (59,4x48,8cm) | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Jika Olymp 351611 | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A331 (diam.70mm) | gab. | 1 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 2 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 2 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |

* Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts, darbu un materiālu pozīcijās norādīt līdzvērtīgu (ekvivalentu).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2013. gada ___. ____________

Viesnīcas 3.stāva iekšdarbi

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Aizpilda pretendents Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Telpa N311 |  |  |  |
| 1.1 | Griestu apdare | m2 | 19.76 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund LF | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 1.2 | Sienu apdare | m2 | 20.2 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Sienu krāsošana 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund LF | l | 0.22 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.25 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 1.3 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 12.59 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund LF | l | 0.15 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 1.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdas līstu montāža | t.m. | 12.2 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 4 |  |
|  | Stiprinājumi HSL (50 gab.) | vien. | 1 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 3 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 1.5 | Dažādi darbi | m2 | 1 |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Jaunu durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes apdare | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, ventilācijas resti, eņģu uzlikas | kompl. | 1 |  |
|  | Loga ailes apdare ar koka līstēm | t.m. | 5.4 |  |
|  | Iestrādāt slēdzeni stikla durvīm | gab. | 1 |  |
|  | Durtiņas uz pažobeli iemontēt | gab. | 2 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 1 |  |
|  | Durtiņas uz pažobeli | gab. | 2 |  |
|  | Slēdzene durvīm | gab. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 4 |  |
|  | Loga apdares līstes | t.m. | 7 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadules (2,0m) | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 1.6 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Rozešu un slēdžu montāža | gab. | 4 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņa montāža | gab. | 2 |  |
|  | Griestu lampa SM2x18 nova IP40 | gab. | 2 |  |
|  | DG spuldzes Kanlux | gab. | 4 |  |
| 1.7 | Sienas remonts pie ieejas durvīm | m2 | 5.7 |  |
|  | Sapakot vati 150mm | m2 | 1 |  |
|  | Pielikt tvaika izolāciju | m2 | 1 |  |
|  | Pieskrūvēt ģipškartonu 2-kārtās | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Ģipškartona loksne | m2 | 1.1 |  |
|  | Sietlenta | m | 2 |  |
|  | Skrūves ģipškartonam | gab. | 40 |  |
|  | Stiprinājumi, skrūves | komplekts | 6 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Tvaika izolācijas plēve | m2 | 1.1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.27 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 1.8 | Sienas remonts asīs F-F | m2 | 5.8 |  |
|  | Aiztaisīt caurumus | kompl. | 1 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.27 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 2. | Telpa N312 |  |  |  |
| 2.1 | Griestu apdare | m2 | 8.42 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Griestu remonts | gab. | 1 |  |
|  | Nokrāsot | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.25 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 2.2 | Sienu apdare | m2 | 26.3 |  |
|  | Nokrāsot tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 2.3 | 2.2. Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 8.4 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 2.4 | Grīdlīstu izveidošana |  |  |  |
|  | Pielikt grīdas līstes | t.m. | 8.5 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 4 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 5 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 3 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (5-lab.,5-kr.) | gab. | 10 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 2.5 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Rozešu un slēdžu montāža | gab. | 7 |  |
|  | Nozarkārbas montāža | gab. | 1 |  |
|  | 3-fāzu rozetes un kārbas montāža | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņa montāža | gab. | 3 |  |
|  | Nozarkārba 1-vietīgā (z-a) | gab. | 1 |  |
|  | Plastmasas pāreja | gab. | 1 |  |
|  | Metāla gofra 100mm (1,5m) | gab. | 1 |  |
|  | Griestu lampa SM2x18 nova IP40 | gab. | 3 |  |
|  | DG spuldzes Kanlux | gab. | 6 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 2.6 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Salikt jaunas durvis | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt durvis | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes apdare | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 3. | Telpa N 313 |  |  |  |
| 3.1 | Griestu montāža | m2 | 1.5 |  |
|  | Iekārto griestu montāža | m2 | 1 |  |
| 3.2 | Sienu apdare | m2 | 9.8 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot | m2 | 1 |  |
|  | Noflīzēt sienas fragmentu (1,5m2) | gab. | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 1.6 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 2.3 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 4 |  |
| 3.3 | Grīdu flīzēšana | m2 | 1.41 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Noflīzēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Grīdas flīzes (300x300) | m2 | 1.1 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 3.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdas līstes no flīžu gabaliem (h=0,15) | t.m. | 4.7 |  |
|  | Grīdas flīzes (300x300) | m2 | 0.6 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 3.5 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aiļu apdare | gab. | 2 |  |
|  | Durvju aplodu uzstādīšana | kompl. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 6 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 6 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 3.6 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Griestu iebūves montāža | gab. | 1 |  |
|  | Griestu iebūve | gab. | 1 |  |
| 3.7 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Pielikt izlietni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns RubinetaT18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 3 |  |
| 4. | Telpa N 314 |  |  |  |
| 4.1 | Griestu apdare | m2 | 25.61 |  |
|  | Gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Krāsot 1x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.1 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
| 4.2 | Sienu apdare | m2 | 32.4 |  |
|  | Krāsot tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.15 |  |
| 4.3 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 15.5 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 4.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 17.5 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 7 |  |
|  | Stiprinājumi HSL (50 gab.) | vien. | 1 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 7 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 4.5 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju ailes apdare | gab. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, vent.resti, eņģu uzlikas | gab. | 2 |  |
|  | Pielikt apgaismes ķermeņus | gab. | 2 |  |
|  | Rozešu un slēdžu montāža | gab. | 9 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 8 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 2 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 2 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Griestu lampa DG2x36w | gab. | 2 |  |
|  | DG spuldze Kanlux | gab. | 4 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 5. | Telpa 314a |  |  |  |
| 5.1 | Griestu apdare | m2 | 5.4 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 5.2 | Sienu apdare |  |  |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 3 |  |
|  | Noflīzēt sienas fragmentus | m2 | 3 |  |
|  | Noflīzēt līniju uz h=1,5m | t.m. | 2.9 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 4.7 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 24 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 5.3 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Uzstādīt revīzijas lūku | gab. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 5.4 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Ventilatora uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 3 |  |
|  | Slēdzis 1-pola IP 44 | vien. | 1 |  |
|  | Rozetes z/a IP 44 | vien. | 2 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" IP 44 | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | vien. | 1 |  |
|  | Nosūces ventilators | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 5.5 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (800x8000 riņķa ceturkšņa,90+kg) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 (izvads vertikālais) | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 1 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | vien. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 4 |  |
| 6. | Telpa N315 |  |  |  |
| 6.1 | Griestu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 28.4 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot griestus | m2 | 1 |  |
|  | Griestu krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 6.2 | Sienu apdare | m2 | 33.17 |  |
|  | Tapešu krāsošana | m2 | 1 |  |
|  | Krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 6.3 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, ventilācjas resti, eņģu uzlikas | kompl. | 2 |  |
|  | Durvis LANA 1200x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 8 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 2 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 2 |  |
|  | Nobeiguma vadules (3,0m) | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 6.4 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 15.8 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 6.5 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 16.9 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 7 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 6 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (2-lab.,2-kr.) | gab. | 4 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 4 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 6.6 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt griestu apgaismojumu | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 9 |  |
|  | Griestu lampa DG2x36w | gab. | 2 |  |
|  | DG spuldzes Kanlux | gab. | 4 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 7. | Telpa N 315a |  |  |  |
| 7.1 | Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 6.38 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Griestu krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.25 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 7.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 2.8 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Sienas krāsa Vivacolor Interior Extra | kg | 0.28 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 7.3 | Sienu flīzēšana |  |  |  |
|  | Noflīzēt sienu fragmentus | m2 | 2.2 |  |
|  | Noflīzēt flīžu līniju h=1,5m | t.m. | 3.6 |  |
|  | Sienu flīzes 200x300 | m2 | 3.6 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 11.5 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 7.4 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 7.5 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Pievienot ventilatoru | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 3 |  |
|  | Nosūces ventilators | gab. | 1 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 3 |  |
| 7.6 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni un maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni un maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (900x900 riņķa ceturkšņa) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 3 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 4 |  |
| 8. | Telpa N 317 |  |  |  |
| 8.1 | Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 14 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot | m2 | 1 |  |
|  | Krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 8.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 10.95 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.25 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 8.3 | Sienu flīzēšana | m2 | 2.9 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Noflīzēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Sienas flīzes (200x300) | m2 | 1.05 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 8.4 | Flīžu grīda, bez zīmējuma | m2 | 4.4 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Noflīzēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Grīdas flīzes | m2 | 1.2 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | vien. | 4.5 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 8.5 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Pievienot virtuves nosūcēju | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt apgaismes ķermeņus | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 5 |  |
|  | Virtuves nosūcējs AKR 420WH | vien. | 1 |  |
|  | Griestu lampa DG2x36w | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojums zem virtuves skapīša fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 8.6 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt virtuves izlietni un maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Virtuves izlietne dubultā UKINOX COL 15 TG (59,4x48,8cm) | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Jika Olymp 351611 | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A331 (diam.70mm) | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 3 |  |
| 9. | Telpa N 318 |  |  |  |
| 9.1 | Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 50.55 |  |
|  | Griestu remonts | gab. | 1 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot | m2 | 1 |  |
|  | Griestu krāsa Sadolin Bindo-7 | kg | 0.17 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 9.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 91.51 |  |
|  | Nokrāsot tapeti | m2 | 1 |  |
|  | Sienas krāsa Sadolin INETAK-2 | kg | 0.17 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 9.3 | Grīdu seguma ieklāšana | m2 | 34.49 |  |
|  | Nogruntēt grīdu | m2 | 1 |  |
|  | Ieklāt linoleju | m2 | 1 |  |
|  | Linoleja līme Linoset | kg | 0.25 |  |
|  | Linolejs | m2 | 1.05 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 9.4 | Grīdlīstu montāža |  |  |  |
|  | Grīdlīstu montāža | t.m. | 34.1 |  |
|  | Grīdas līstes Arbiton LM55 (2,5m) | gab. | 15 |  |
|  | Stiprinājumi HSL (50 gab.) | vien. | 1 |  |
|  | Iekšējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 7 |  |
|  | Ārējie stūri ARBT LM HSL | gab. | 7 |  |
|  | Nobeigumi ARBT LM HSL (4-lab.,4-kr.) | gab. | 8 |  |
|  | Savienojumi ARBT LM HSL | gab. | 9 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 9.5 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Logam uzlikt rokturus, eņģu uzlikas, ventilācijas restīti | gab. | 2 |  |
|  | Sānu durtiņu montāža uz pažobeli | gab. | 2 |  |
|  | Sānu durtiņas (1,2x0,6) | gab. | 2 |  |
|  | Durvis LANA 870x2060 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju rokturis Abloy Polarita 16/001 | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | komplekts | 1 |  |
|  | Loga rokturis FSB 3433 | gab. | 2 |  |
|  | Loga eņģu uzlikas | gab. | 8 |  |
|  | Ventilācijas restīte logam | gab. | 2 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Celtniecības putas Penosil Premium Gunfoam 750ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 9.6 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Griestu iebūvju montāža | gab. | 6 |  |
|  | Rozešu un slēdžu montāža | gab. | 12 |  |
|  | Avārijas apgaismojuma uzstādīšana | gab. | 3 |  |
|  | Elektroinstalācijas mērījumi stāvam | gab. | 1 |  |
|  | Elektroinstalācijas shēmu izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Griestu lampa DG2x36w | gab. | 2 |  |
|  | Avārijas apgaismojuma lampas MARS 308/2 1x8W/3 hod.mainted./IP65 | gab. | 3 |  |
|  | Kustību detektors Siemens | gab. | 2 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 10. | Telpa N 318a |  |  |  |
| 10.1 | Griestu uzlabotā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 3.5 |  |
|  | Nogruntēt griestus | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Griestu krāsa Sadolin Bindo-7 | vien. | 0.25 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 10.2 | Sienu augstvērtīgā krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu | m2 | 1.8 |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 1 |  |
|  | Vienlaidus nošpaktelēt | m2 | 1 |  |
|  | Nogruntēt pirms krāsošanas | m2 | 1 |  |
|  | Nokrāsot 2x | m2 | 1 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.25 |  |
|  | Sienas krāsa Vivacolor Interior Extra | kg | 0.28 |  |
|  | Smilšpapīrs | m2 | 0.05 |  |
|  | Špakteļmasa Sheetrock | kg | 1.7 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 10.3 | Sienu flīzēšana |  |  |  |
|  | Nogruntēt sienu | m2 | 2 |  |
|  | Noflīzēt sienu | m2 | 2 |  |
|  | Noflīzēt flīžu līniju | t.m. | 4.1 |  |
|  | Flīzes sienai (200x300) | m2 | 3.4 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 12.5 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.45 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |
| 10.4 | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Jaunu durvju salikšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju ailes izveidošana | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodu montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Durvis LANA 725x2030 | gab. | 1 |  |
|  | Durvju aplodas | kompl. | 1 |  |
|  | Durvju bloķēšanas mehānisms WC | gab. | 1 |  |
|  | Nosedzošās plāksnes atslēgai (2 gab.) | kompl. | 1 |  |
|  | Nobeiguma vadule 3.0m | gab. | 3 |  |
|  | Stūra šinas Zn (2.5m) | gab. | 3 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 2 |  |
| 10.5 | Elektrības darbi |  |  |  |
|  | Ventilatora uzstādīšana | gab. | 1 |  |
|  | Apgaismojuma ķermeņu montāža | gab. | 2 |  |
|  | Slēdžu un rozešu montāža | gab. | 3 |  |
|  | Nosūces ventilators | gab. | 1 |  |
|  | Griestu apgaismojums "Rondo" | gab. | 1 |  |
|  | Spuldzes 60w | gab. | 2 |  |
|  | Apgaismojums pie spoguļa fluorescentā lampa TL5012A-14 14W | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 3 |  |
| 10.6 | Santehnikas darbi |  |  |  |
|  | Uzstādīt podu | gab. | 1 |  |
|  | Uzstādīt izlietni un maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Pievienot dvieļu žāvētāju | gab. | 1 |  |
|  | Uzmontēt dušas kabīni ar maisītāju | gab. | 1 |  |
|  | Dušas vanna (900x900 ,kantaina 90+kg) | gab. | 1 |  |
|  | Sifons dušas paliktnim | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta P12/K Mars | gab. | 1 |  |
|  | Izlietne 560x430 Ifo | gab. | 1 |  |
|  | Jaucējkrāns Rubineta T18 Star | gab. | 1 |  |
|  | Sifons ALCAPLAST A41 | gab. | 1 |  |
|  | Pods Jika Olymp 822617 | gab. | 1 |  |
|  | Sēdriņķis ar vāku Olymp 893281 | gab. | 1 |  |
|  | Leņķa ventilis | gab. | 3 |  |
|  | Pievads FM 0,3 | gab. | 2 |  |
|  | Pievads FM 0,5 | gab. | 1 |  |
|  | Sanitārais silikons Penosil 310 ml | gab. | 1 |  |
|  | Mehanizācija | gab. | 4 |  |

* Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts, darbu un materiālu pozīcijās norādīt līdzvērtīgu (ekvivalentu).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2013. gada ___. ____________

Viesnīcas fasādes darbi

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Aizpilda pretendents Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Fasādes apdare ar koka elementiem |  |  |  |
| 1.1 | Logu aiļu apdare L-11 | gab. | 30 |  |
| 1.2 | Logu aiļu apdare L-12 | gab. | 6 |  |
| 1.3 | Logu aiļu apdare L-9 | gab. | 2 |  |
| 1.4 | Logu aiļu apdare L-10 | gab. | 1 |  |
| 1.5 | Fasādes stūru apdare | gab. | 14 |  |
| 1.6 | Stāva dalījuma savienojuma elementu uzstādīšana | gab. | 38 |  |
| 1.7 | Sastatņu montāža un demontāža ap visu ēku | m2 | 420 |  |
| 1.8 | Kokmateriāla gruntēšana | m2 | 78.5 |  |
| 1.9 | Kokmateriāla krāsošana | m2 | 78.5 |  |
| 1.10 | Logu aiļu apdares līstes (l=2500) | gab. | 98 |  |
| 1.11 | Fasādes stūru apdares dēļi (l=3000) | gab. | 28 |  |
| 1.12 | Savienojuma elementi uz stāva dalījumu (l=700) | gab. | 38 |  |
| 1.13 | Skrūves 4,2x70 (500 gab.) | vien. | 1 |  |
| 1.14 | Koka špaktele āra darbiem | vien. | 1 |  |
| 1.15 | Grunts Viva Protekt | gab. | 1 |  |
| 1.16 | Krāsa Tikkurila Valti c.Satin (1572) | gab. | 1 |  |
| 1.17 | Sastatņu īre 1-mēnesis | m2 | 120 |  |
| 1.18 | Mehanizācija | gab. | 6 |  |
| 2. | Dekoratīvie kokgriezumi |  |  |  |
| 2.1 | Kokgriezumu montāža (3-fasādēs) | gab. | 3 |  |
| 2.2 | Izgatavot kokgriezumus (1-fasādei 8-bloki) | vien. | 3 |  |

* Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts, darbu un materiālu pozīcijās norādīt līdzvērtīgu (ekvivalentu).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2013. gada ___. ____________

Teritorijas labiekārtošanas darbi

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Aizpilda pretendents Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Flīzēšanas darbi |  |  |  |
| 1.1 | Pie ieejas durvīm | m2 | 7.2 |  |
|  | Nogruntēt virsmu | m2 | 1 |  |
|  | Noflīzēt | m2 | 1 |  |
|  | Flīzes, dažādas | m2 | 1.2 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Šuvotājs | kg | 0.2 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 1.2 | Kabatas pie pagraba logiem 2 gab. | m2 | 6.6 |  |
|  | Nogruntēt virsmu | m2 | 1 |  |
|  | Noflīzēt | m2 | 1 |  |
|  | Flīzes, dažādas | m2 | 1.2 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 4.5 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.15 |  |
|  | Šuvotājs | kg | 0.2 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 1.3 | Grīdlīstes daļu pie pagraba ieejas |  |  |  |
|  | Nogruntēt virsmu | m2 | 3 |  |
|  | Noflīzēt kājlīstes daļu (h=0,15) | t.m. | 12 |  |
|  | Grīdas flīzes (300x300) | m2 | 2 |  |
|  | Flīžu līme Flekskleber | kg | 9.5 |  |
|  | Grunts Tiefengrund | l | 0.35 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 2 |  |
| 2. | Bruģa segums |  |  |  |
|  | Nokalt esošo betona celiņu asīs 1-1,starp asīm F-H | m2 | 3.3 |  |
|  | Sagatavot pamatni asīs E-F-H | m2 | 8.6 |  |
|  | Ieklāt bruģi | m2 | 8.6 |  |
|  | Bruģakmeņi | m2 | 9.4 |  |
|  | Smilts | m3 | 3 |  |
|  | Šķembas | m3 | 1 |  |
|  | Perforatora īre | diena | 1 |  |
|  | Blietes īre | diena | 1 |  |
| 3. | Dažādi darbi |  |  |  |
|  | Nokalt asfalta segumu asīs 1-7 | m2 | 35 |  |
|  | Sakraut gružus konteinerā | m3 | 18.5 |  |
|  | Izlīdzināt melnzemi | m3 | 16 |  |
|  | Būvgruži (h=0,3, ird.koef.-1,8,-10,3m3) | vien. | 1 |  |
|  | Melnzeme 1-krava (16m3) | gab. | 1 |  |
|  | Perforatora īre 25kg | diena | 1 |  |
|  | Būvgružu konteineri ( 9,0m3) | gab. | 2 |  |
| 4. | Fasādes darbi |  |  |  |
|  | Pielikt cokola lāseņus | t.m. | 59.4 |  |
|  | Nogruntēt cokola daļu (h=0,4) | m2 | 24.5 |  |
|  | Apmest ar dekoratīvo apmetumu | m2 | 24.5 |  |
|  | Dekoratīvais apmetums SAKRET SBP 25kg | gab. | 3 |  |
|  | Grunts šķīdums āra darbiem PG SAKRET 15l | gab. | 1 |  |
|  | Cokola lāseņi (2.0m) | gab. | 13 |  |
|  | Mehanizācija | vien. | 3 |  |

* Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts, darbu un materiālu pozīcijās norādīt līdzvērtīgu (ekvivalentu).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2013. gada ___. ____________

Zibensaizsardzība

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Aizpilda pretendents Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zemējuma kontūra izbūve abām ēkām |  |  |  |
| 1.1 | Tranšeju rakšana zemējuma kontūram (h=0,7) | t.m. | 132 |  |
| 1.2 | Zemējuma mietu iedzīšana (1 vieta,9mieti) izveido trīsstūra shēmu | gab. | 108 |  |
| 1.3 | Zemējuma lentas montāža tranšejās | t.m. | 132 |  |
| 1.4 | Zemējuma kontūra hermētiska savienošana ar zibens uztvērēja kontūru | gab. | 12 |  |
| 1.5 | Zemējuma iesmi | gab. | 108 |  |
| 1.6 | Uzgaļi iesmiem | gab. | 12 |  |
| 1.7 | Savienojuma klemmes uz iesmiem (slīpās) | gab. | 12 |  |
| 1.8 | Zemējuma lenta Zn | t.m. | 136 |  |
| 1.9 | Zemējuma stieple Zn | t.m. | 42 |  |
| 1.10 | Mērījuma klemmes | gab. | 12 |  |
| 1.11 | Lenta hermetizēšanai | gab. | 3 |  |
| 1.12 | Darba cimdi (pāri) | gab. | 3 |  |
| 1.13 | Perforators (īre dienas) | gab. | 4 |  |
| 2. | Zibens uztvērēja izbūve abām ēkām |  |  |  |
| 2.1 | Zibens uztvērēja stieples montāža pa ēkas sienām un jumtu | t.m. | 252 |  |
| 2.2 | Pārsprieguma novadītāja elementu uzstādīšana | gab. | 2 |  |
| 2.3 | Alumīnija stieple | t.m. | 268 |  |
| 2.4 | Stiprinājumi alumīnija stieplei | gab. | 615 |  |
| 2.5 | Savienojumi alumīnija stieplei (multiklemmes) | gab. | 34 |  |
| 2.6 | Skrūves Rannila jumtiem 4,8x28 (250 gab.) | gab. | 4 |  |
| 2.7 | Pārsprieguma novadītājs 1 kompl.-3 elementi | gab. | 2 |  |
| 2.8 | Mehanizācija | vien. | 5 |  |
| 2.9 | Mehanizācija (torņa pacēlāja īre dienas) | gab. | 8 |  |

* Pretendenta detalizēts piedāvājuma apraksts, darbu un materiālu pozīcijās norādīt līdzvērtīgu (ekvivalentu).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2013. gada ___. ____________

3.pielikums

LU PSK 2013/2

Projekta dokumentāciju (kopā 12 dokumenti pdf formātā) skatīt Pasūtītāja mājas lapā:  www.psk.lu.lv - Iepirkumi -  2013. gads – pie iepirkuma “Nepabeigtie būvdarbi objektā

„Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija”” dokumentācijas.

4.pielikums

LU PSK 2013/2

Iepirkums

“Nepabeigtie būvdarbi objektā

„Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””.

Identifikācijas nr. LU PSK 2013/2

| Pretendenta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | /nosaukums/ |  |
| /reģistrācijas numurs/ |  |  |  |
| tā |  |  | personā, |
| /pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds/ |  |  |  |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mūsu piedāvātā kopējā līgumcena par iepirkumu „Nepabeigtie būvdarbi objektā „Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija” ir:

| Nr.p.k. | Nepabeigtie būvdarbi objektā „Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā, rekonstrukcija” | Pretendenta piedāvātā cena par nolikuma 2. pielikumā noteikto apjomu (LVL bez PVN 21%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Viesnīcas 1.stāva iekšdarbi |  |
| 2. | Viesnīcas 2.stāva iekšdarbi |  |
| 3. | Viesnīcas 3.stāva iekšdarbi |  |
| 4. | Viesnīcas fasādes darbi |  |
| 5. | Teritorijas labiekārtošanas darbi |  |
| 6. | Zibensaizsardzība |  |
| Kopā LVL bez PVN 21%: |  |  |
| PVN 21%: |  |  |
| Kopā LVL ar PVN 21%: |  |  |

Finanšu piedāvājumā cenā ietvertas atlaides, bonusi u.c. izmaksas.

Mūsu piedāvātā kopējā līgumcena par visu iepirkuma apjomu ir: _______________________________ (___,___) LVL (bez PVN 21%).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2013. gada __. ___________

5.pielikums

LU PSK 2013/2

BŪVNIECĪBAS LĪGUMA PROJEKTS

Jūrmalā 				       		                    2013. gada _____.________

| Pasūtītājs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža” līgumu uzskaites Nr._____/________ | Darbuzņēmējs: Darbuzņēmēja līgumu uzskaites Nr._____/______ |
| --- | --- |

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”, reģistrēta LR IZM 2010. gada 20. janvārī ar Nr. 2947002472, juridiskā adrese Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, Bulduri, LV-2010, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs LV 90000031813 (turpmāk – Pasūtītājs), tās direktores Ilgas Eriņas personā, kas rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses, un _______________, turpmāk tekstā - Darbuzņēmējs, kas reģistrēta ___________________________reģistrācijas Nr., juridiskā adrese _________, _________, ___________, LV-_____, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. _________________, un kuras vārdā saskaņā ar ___________ rīkojas tās __________ _________ __________ no otras puses, turpmāk tekstā kopā saukti Puses, pamatojoties uz Iepirkuma komisijas __.________ lēmumu iepirkumā „Nepabeigtie būvdarbi objektā „Mācību telpu ēkas ar viesnīcu Vidus prospektā 36, Jūrmalā rekonstrukcija””, identifikācijas nr. LU PSK 2013/2, turpmāk tekstā – iepirkums, noslēdz šo būvniecības līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”, par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

## 1.1. Pasūtītājs uzdod un Darbuzņēmējs apņemas veikt __. pielikumā, turpmāk tekstā Darbi, bet Pasūtītājs apņemas apmaksāt Darbus un materiālus saskaņā ar būvdarbu tāmēm –(__.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Darbi sevī ietver darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un instrumentu iegādi, montāžu, uzstādīšanu, testēšanu un mērījumu veikšanu, kā arī līgumsaistību izpildes nodrošināšanai nepieciešamā darbaspēka komplektēšanu un algošanu.

1.3. Darbuzņēmējs atzīst, ka tas, līdz šā Līguma parakstīšanas brīdim ir veicis objekta Vidus prospekts 36, Jūrmalā, Bulduros pārbaudi un ietvēris cenā visas izmaksas, kas saistītas ar Darbiem, saskaņā ar Pasūtītāja un Darbuzņēmēja saskaņotām lokālām tāmēm, kopsavilkumu un esošo situāciju.

2. Līguma summa

Līguma summa tiek noteikta Pušu saskaņotās lokālās tāmēs un kopsavilkumā (__.pielikums), kur detalizēti uzskaitītas visas ar Darbu veikšanu saistītās izmaksas, un tā ir ____________ LVL (_____________________________) un PVN __% _________ (_______________), kas kopā ir ___________ LVL (_______________________________).

Līguma summā ietverti visi veicamie darbi, izmantojamie materiāli un uzstādāmais un izmantojamais aprīkojums saistībā ar Darbiem, ieskaitot darbus un materiālus, kuri uzskatāmi par vispār nepieciešamiem pielikumos norādīto darbu veikšanai. Minētā cena nedrīkst tikt mainīta inflācijas, materiālu tirgus cenu maiņas vai citu līdzīgu apstākļu ietekmē.

3. Maksājumu termiņi un soda sankcijas

## 3.1. Līgumsummas apmaksa tiek veikta Pasūtītājam pieejamā finansējuma ietvaros vai periodā, kuru Darbuzņēmējs norādījis iepirkuma piedāvājumā.

## 3.2. Līgumsummas samaksa par faktiski izpildītajiem darbiem tiek veikta atbilstoši abpusēji saskaņotam darbu izpildes laika plānam, pamatojoties uz abpusēji parakstītiem Darbu pieņemšanas - nodošanas aktiem un Darbuzņēmēja iesniegtajiem rēķiniem, kuri tiek apmaksāti 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc to iesniegšanas saskaņā ar 3.1. punktu.

3.3. Darbu pabeigšanas termiņš: 20__. gada __. _________.

3.4. Gadījumā, ja Darbu nodošanas termiņš tiek kavēts vairāk kā par vienu mēnesi, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu vienpusēji.

3.5. Ja Pasūtītājam radušies zaudējumi no Darbuzņēmēja prettiesiskām darbībām, Darbuzņēmējam tie jākompensē Pasūtītājam pilnā apjomā.

3.6. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs nokavē Darbu pabeigšanas termiņu, kas paredzēts šā Līguma 3.3.punktā, tas maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru Darbu nodošanas termiņa kavējuma dienu, bet līgumsoda kopēja summa nedrīkst pārsniegt 5% (piecus procentus), bet ne vairāk, kā 1 (vienu) mēnesi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

3.7. Šā Līguma darbība stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un izbeidzas ar brīdi, kad Puses izpildījušas šajā Līgumā paredzētās saistības.

- Darbuzņēmēja pienākumi un tiesības

4.1. Darbuzņēmējam jāveic un jāpabeidz Līgumā norādītie Darbi, izpildot Līgumā noteiktās prasības, paveicot Darbus kvalitatīvi 3.3.punktā norādītajā termiņā, pielietojot nepieciešamo tehnoloģiju un izmantojot kvalificētu darbaspēku, taupīgi un racionāli izmantojot būvniecības materiālus, energoresursus, kā arī Darbiem atvēlētos līdzekļus un par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, nekavējoties informējot Pasūtītāju, kā arī atturoties no tādas rīcības, kas apgrūtinātu saistību izpildi.

4.2. Darbuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sava personāla kvalifikāciju, darba drošību, ugunsdrošību, elektroierīču lietošanas noteikumu ievērošanu, kā arī par citu pienākumu izpildi sakarā ar šajā Līgumā noteikto savu saistību izpildi visā Darbu veikšanas periodā. Minēto saistību neizpildes gadījumā Darbuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumu.

4.3. Darbuzņēmējam pēc saviem ieskatiem ir tiesības izvēlēties licenzētus un atbilstošas kvalifikācijas apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Darbuzņēmējs uzņemas atbildību par izvēlētajiem apakšuzņēmējiem normatīvajos aktos paredzētā kārtībā.

4.4. Darbuzņēmējam jāievēro šī Līguma 3.3.punktā paredzēto Darbu pabeigšanas termiņu. Par faktisko Darbu sākuma datumu Darbuzņēmējam jābrīdina Pasūtītājs 2 (divas) darba dienas iepriekš.

4.5. Darbu izpildē Darbuzņēmējam jāievēro Pušu saskaņota Tāme, Būvniecības normas un noteikumi, kā arī citi normatīvie dokumenti un jāizmanto materiāli, konstrukcijas un izstrādājumi, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām, kā arī atbilst Pušu saskaņotam darba uzdevumam.

4.6. Darbuzņēmēja pienākums pirms Darbu pabeigšanas brīdināt (informēt) Pasūtītāju vai tā pārstāvi par slēpto darbu pārbaudes nepieciešamību vai jebkāda cita veida kvalitātes pārbaudes izdarīšanu, kuru veic Pasūtītāja pārstāvis.

4.7. Darbuzņēmējam jānodrošina, lai Darbu veikšanas laikā līdz minimumam tiktu samazināta iespēja, ka tiek traucēts ēkas lietotāju darbs. Traucējumu gadījumā Darbs jāpārtrauc, šajā gadījumā pārskatāmi Darbu pabeigšanas termiņi, kas tiek noformēts ar abpusējo aktu.

4.8. Darbuzņēmējam jārūpējas, lai tiktu nodrošināta tīrība Darbu teritorijā visā Darbu izpildes laikā, ne vēlāk kā Darbu pabeigšanas dienā par saviem līdzekļiem jāizved Darbu procesā radušos gružus, kā arī Darbuzņēmējam piederošos darbarīkus un inventāru.

4.9. Darbuzņēmējam jānodrošina visa dokumentācija, kas nepieciešama objekta nodošanai ekspluatācijā vienu nedēļu pirms Darbu pabeigšanas. Pēc Darbu pabeigšanas Darbuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam remontdarbu izpildes dokumentācija un tehnoloģiskais apraksts un izpildshēmas.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

5.1. Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājs saskaņo ar Darbuzņēmēju tāmes, kā arī citu nepieciešamo dokumentāciju.

5.2. Pasūtītājs apmaksā Darbuzņēmējam summu atbilstoši šā Līguma nosacījumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē rēķinu apmaksu, kas paredzēti Līgumā, tas maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet līgumsoda kopēja summa nedrīkst pārsniegt 5% (piecus procentus), bet ne vairāk, kā 1 (vienu) mēnesi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes.

5.3. Pasūtītājs nodod Darbuzņēmējam Darbu objektu un nodrošina maksimālo atbrīvošanu no nepiederošo priekšmetu un cilvēku kustības.

5.4. Pasūtītājs nodrošina Darbuzņēmēju ar elektroenerģijas (jauda 20 KW) un ūdens pieslēgšanās vietām.

5.5. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt, kā Darbuzņēmējs veic Darbus un to izpildes kvalitāti. Gadījumā, ja tiek konstatēts neatbilstoši normatīviem izpildīti Darbi, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nekvalitatīvi veikto Darbu izlabošanu, neveicot nekādus papildus maksājumus un nepārceļot šajā Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, izņemot gadījumu, kad Darbu neatbilstība normatīviem radusies Pasūtītāja vainas dēļ.

5.6. Pasūtītājs patur sev tiesības ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Darbuzņēmējam, par tā nodarītiem zaudējumiem.

- Darbu pieņemšana – nodošana

6.1. Pēc Darbu pabeigšanas Pušu pilnvarotie pārstāvji veic Darbu izpildes novērtējumu un pieņemšanu. Darbu galīgā nodošana tiek noformēta ar Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.

6.2. Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti paredzētie darbi, defekti, vai arī neatbilstība darba uzdevumam, tad Darbu pieņemšana nenotiek, un par to sastādāms abpusējs akts, kurā norādītajā termiņā Darbuzņēmējam saviem spēkiem un līdzekļiem līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītos darbus, jānovērš defekti un jānodrošina atbilstība darba uzdevumam. Ja Darbuzņēmējs neveic nepieciešamos darbus minētajā aktā norādītajā termiņā, tiek piemēroti šī Līguma 3.4. punkta nosacījumi un norēķins starp Pusēm tiek izdarīts tikai par Pasūtītāja atzītajiem darbiem.

- Garantijas

7.1. Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām un šī Līguma noteikumiem. Garantijas laiks ir periods, kurā Darbuzņēmējs ir atbildīgs par tā veikto Darbu. Garantijas laiks tiek rēķināts no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

7.2. Garantijas laiks fiziski izpildītajiem Darbiem un izmantoto materiālu kvalitātei ir ___ (_____________) mēneši.

7.3. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par to garantijas laikā konstatēto defektu vai kļūmju labošanu, attiecībā uz kuriem Darbuzņēmējam neizdodas pierādīt, ka tie nav radušies tā vainas dēļ. Pusēm jāvienojas par konstatēto un pierādīto defektīvo vai nepaveikto Darbu izpildes termiņiem.

7.4. Punktā 7.2. minēto garantiju ietvaros Darbuzņēmējs novērš attiecīgā objekta ekspluatācijas laikā konstatētos defektus 10 darba dienu laikā no brīža, kad Darbuzņēmējam nodota informācija par radušos defektu.

7.5. Ja Darbuzņēmējs, neņemot vērā Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas, neizlabo konstatētos trūkumus vai nesāk trūkumu novēršanu, vai jebkādā citā veidā izvairās no trūkumu likvidēšanas Līgumā noteiktājā termiņā vairāk kā par 15 (piecpadsmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības uzticēt trūkumu likvidēšanu trešajām personām uz Darbuzņēmēja rēķina, kurš tiek apmaksāts 10 dienu laikā bezstrīdus kārtībā. Garantijas laika izbeigšanās neatbrīvo Darbuzņēmēju no saistībām likvidēt defektus, ja Pasūtītājs ir rakstiski paziņojis Darbuzņēmējam par defektu konstatāciju pirms garantijas laika izbeigšanās.

- Līguma izbeigšana

8.1. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas Pasūtītājam un Darbuzņēmējam par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

8.2. Līgums var tikt izbeigts pirms Darbu pabeigšanas vienpusēji no Pasūtītāja puses ar rakstveida paziņojumu Darbuzņēmējam:

8.2.1. ja Darbuzņēmējs nepilda Līguma nosacījumus un neizpildi nav novērsis noteiktajā termiņā;

8.2.2. ja Darbuzņēmējs darbojas pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem un nelikumības nav novērsis Pušu saskaņotā termiņā;

8.2.3. ja Darbuzņēmējs pārtrauc darboties kā juridiska persona un tam nav tiesību un saistību pārņēmēja, un/vai pret Darbuzņēmēju tiek ierosināta lieta par tā maksātnespējas atzīšanu.

- Pušu atbildība

9.1. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par to vainas dēļ nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar šo Līgumu. Būvniecības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei. Puse, kura nevar izpildīt savas saistības šādu apstākļu dēļ, brīdina otru pusi par to ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc attiecīgā notikuma.

- Strīdi

10.1. Mantiskos strīdus, kādi rodas sakarā ar šo Līgumu, izšķir tiesa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Citi noteikumi

11.1. Izmaiņas šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās noformētas rakstveidā un tās apstiprinājuši Pušu pilnvarotie pārstāvji. Parakstītās Pušu vienošanās, kā arī visas Tāmes, ir Pielikumi pie šī Līguma un ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

11.2. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā rēķinā, Darbuzņēmējs norāda rēķina pilnas apmaksas datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā iepirkuma identifikācijas numuru LU PSK 2013/2). Līguma 11.2.punkta prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs patur tiesības neapmaksāt rēķinus līdz minēto prasību izpildei.

11.3. Puses pilnvaro veikt ar šā Līguma izpildi saistītās darbības (nodot, pieņemt darbus, parakstīt rēķinus) šādas personas:

11.3.1. no Darbuzņēmēja puses: _____________ _____________

11.3.2. no Pasūtītāja puses: ________ _______ ______ ________

11.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, latviešu valodā uz __ (______) lapaspusēm, pa vienam eksemplāram katrai pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11.5. Līgumam tiek pievienoti sekojoši dokumenti:

__. pielikums - ___________    (_____) lapām.

__.pielikums - ____________ (_____) lapām.

- Pušu rekvizīti un saraksti

| Pasūtītājs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010 Reģ.nr. 90000031813 Tālr.nr. +371 67752507 Faksa nr. +371 67752214 Norēķinu konts: LV66TREL9150234006000 Valsts kase, kods TRELLV22 Direktore |  |  |  | Darbuzņēmējs: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.V. | Ilga Eriņa |  |  | Z.V. |  |