## Laboratorija
Poz. | Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums |  |  | Iekārtas tips |  | Mērvienība | Daudzums | Iekārtas vienības masa, kg
APKURES SISTĒMA (iekšējie tīkli)
1 | Rūpnieciski izolēta caurule Uponor Thermo |  |  | 63x8,7/175 |  | m. | 6
2 | Likums 90° | Cauruļu fasondaļas | Cauruļu fasondaļas | dn50 |  | gab. | 4
3 | Gala blīvētāji single 175 |  |  |  |  | gab. | 6
4 | Uzgalis ar ārējo vītni |  |  | 63X50 |  | gab. | 6
5 | Uponor Ecoflex aizsargčaulas komplekts |  |  | 175+200 |  | gab. | 4
6 | Līkuma izolācija Uponor Thermo | Cauruļu fasondaļas | Cauruļu fasondaļas | 200175140 |  | gab. | 4
7 | Lodveida vārsts Giacomini ar saskrūvi |  |  | dn50 | TA 500-15 | gab. | 2
8 | Radiators "Purmo Compact" ar sienas |  |  | C11-400-500 | C11-400-500 | kompl. | 1
9 | stiprinājumiem un atgaisošanas skruvi |  |  | C11-500-1000 |  | kompl. | 2
10 | tas pats |  |  | C11-500-600 |  | kompl. | 8
11 | tas pats |  |  | C11-500-800 |  | kompl. | 18
12 | tas pats |  |  | C22-500-1000 |  | kompl. | 6
13 | tas pats |  |  | C22-500-1200 |  | kompl. | 2
14 | tas pats |  |  | C22-500-600 |  | kompl. | 7
15 | tas pats |  |  | C22-500-800 |  | kompl. | 13
16 | tas pats |  |  | C22-900-1000 |  | kompl. | 2
17 | Termostatiskais vārsts DN15, taisns |  |  | RA-N 15 |  | kompl. | 20
18 | Termostatiskais vārsts ar galvu Herz (Hercules} DN15, taisns |  |  | RA-N 15 |  | kompl. | 39
19 | Termostatiskais sensors |  |  | RA-2000 |  | kompl. | 59
20 | Noslēgvārsts DN15, taisns |  |  | RLV 15 |  | kompl. | 59
21 | Radiators "Purmo Ventil Compact" ar sienas |  |  | CV22-200-1200 | CV22-200-1200 | kompl. | 2
22 | stiprinājumiem un atgaisošanas skruvi |  |  | CV22-200-1600 | CV22-200-1600 | kompl. | 6
23 | Termostatiskais sensors |  |  | RA-2000 |  | kompl. | 8
24 | H-veida vārsts, taisns |  |  | RLV-K |  | kompl. | 8
25 | Kompresijas savienojums |  |  |  |  | gab. | 16
26 | Dekoratīvas uzlikas caurulēm |  |  |  |  | gab. | 16
27 | Lodveida vārsts |  |  | TA 500-15 | TA 500-15 | gab. | 5
28 | tas pats |  |  | TA 500-20 | TA 500-20 | gab. | 5
29 | tas pats |  |  | TA 500-25 | TA 500-25 | gab. | 2
30 | tas pats |  |  | TA 500-32 | TA 500-32 | gab. | 4
31 | tas pats |  |  | TA 500-50 | TA 500-50 | gab. | 4
32 | Balansēšanas vārsts |  |  | STAD/F-15/14 | STAD/F-15/14 | gab. | 10
33 | tas pats |  |  | STAD/F-20 | STAD/F-20 | gab. | 2
34 | tas pats |  |  | STAD/F-25 | STAD/F-25 | gab. | 1
35 | tas pats |  |  | STAD/F-40 | STAD/F-40 | gab. | 1
36 | Daudzslāņu caurule |  |  | Ø16x2 | Ø16x2 | m. | 250
37 |  |  |  | Ø20x2,25 | Ø20x2,25 | m. | 300
38 |  |  |  | Ø25x2,5 | Ø25x2,5 | m. | 140
39 |  |  |  | Ø32x3,0 | Ø32x3,0 | m. | 58
40 |  |  |  | Ø40x4,0 | Ø40x4,0 | m. | 25
41 |  |  |  | Ø63x6,0 |  | m. | 30
42 | Cauruļvadu veidgabali daudzslāņu caurulei |  |  |  |  | kompl. | 1
43 | Cauruļvadu stiprinājumi |  |  |  |  | kompl. | 1
44 | Siltumizolācija δ=9mm caurulei Ø16x2 | Siltumizolācija δ=5mm caurulei Ø16x2 | Siltumizolācija δ=5mm caurulei Ø16x2 |  |  | m. | 250
45 | Ø20x2,25 | Ø20x2,25 | Ø20x2,25 |  |  | m. | 300
46 | Ø25x2,5 | Ø25x2,5 | Ø25x2,5 |  |  | m. | 140
47 | Ø32x3,0 | Ø32x3,0 | Ø32x3,0 |  |  | m. | 58
48 | Ø40x4,0 |  |  |  |  | m. | 25
49 | Ø63x6,0 |  |  |  |  | m. | 24
50 | Siltumizolācija δ=50mm caurulei Ø63x6,0 |  |  |  |  | m. | 6
51 | Autom. atgaisotājs ar lodveida vārstu dn15 |  |  |  |  | gab. | 8
52 | Marķēšanas materiāli |  |  |  |  | kompl. | 1
53 | Ugunsdrošo konstrukciju šķersošanas |  |  |  |  | kompl. | 1
54 | vietu aizblīvēšana HILTI FIRE STOP
55 | Esošo radiatoru demontāža |  |  |  |  | gab. | 59
56 | Esošās apkures sistēmas cauruļvadu demontāža |  |  |  |  | m. | 300
57 | Tehnoloģisko urbumu veikšana |  |  | d100 |  | kompl. | 50
58 | Tehnoloģisko urbumu veikšana |  |  | d200 |  | kompl. | 2
59 | Dekoratīvais penālis cauruļvadiem 100x60 |  |  |  |  | m. | 100
Zemes darbi
60 | Bruģa demontāža |  |  |  |  | m2 | 2
61 | Grunts izstrāde ar rokām |  |  |  |  | m3 | 3
62 | Zālāja izjaukšana un atjaunošana uzberot melnzemi un iesējot zāli |  |  |  |  | m2 | 1
63 | Bruģa atjaunošana |  |  |  |  | m2 | 2
64 | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no rupjgraudainas smilts h=0,10m (bez māla un akmeņiem) |  |  |  |  | m3 | 10
65 | Tranšeju aizbēršana ar rokam |  |  |  |  | m3 | 3
Celtniecības darbi
66 | Sienu, griestu, grīdu sagatavošana montāžai |  |  |  |  | m2 | 70
67 | Sienu, griestu, grīdu atjaunošana |  |  |  |  | m2 | 70
68 | papildus nostiprinājumu veidošana sienās aiz radiatoriem ar finieri 10mm |  |  | 30X30 |  | gab | 118
69 | Stāvvada aizšūšana ar mitrumnoturīgu riģipsi |  |  |  |  | m2 | 30
70 | Griestu lūkas 400X500 |  |  |  |  | gab | 3
71 | Sienas skapis noslēgventiļiem, balts 400X500 |  |  |  |  | gab | 3
Lapa
2