LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA

# LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA

Reģ.Nr. 90000031813, Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, LV-2010

Tālrunis +371 67752507, fakss +371 67752214, e-pasts: st-skola@apollo.lv __________________________________________________________________________________________

APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas

Iepirkuma komisijas

2012. gada 26. janvāra sēdē

Protokols Nr. 1 ERAF

ATKLĀTA KONKURSA

„Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents”

simulācijas klases ierīkošanai”

NOLIKUMS

Identifikācijas nr. LU PSK 2012/1 ERAF

Jūrmala, 2012

A daļa „VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA”

- Iepirkuma identifikācijas numurs

LU PSK 2012/1 ERAF

- Pasūtītājs

  - Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”.

Reģistrācijas nr. 90000031813.

Adrese: Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010.

Tālruņa nr.: +371 67752507, faksa nr. +371 67752214, e-pasta adrese: st-skola@apollo.lv

  - Iepirkuma procedūru organizē iepirkuma komisija, kas izveidota, pamatojoties uz Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas direktores 2011. gada 08. decembra rīkojumu nr. 1-7/61.

  - Kontaktpersonas:

    - Par nolikuma A daļu - Laura Mihailovska, tālr.nr. 26555861

e-pasta adrese: laura.mihailovska@inbox.lv

    - Par nolikuma B daļu - Jānis Oliņš, tālr.nr. 29511254

e-pasta adrese: da_psk@e-apollo.lv

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets ir digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai.

  - CPV kods: galvenais priekšmets – 30200000-1 (Datoru iekārtas un piederumi. Preces); papildu priekšmets –  48800000-6 (Informācijas sistēmas un serveri. Preces).

  - Iepirkuma priekšmets tiek finansēts ERAF projekta „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” telpu un iekārtu modernizēšana”, vienošanās Nr. 2010/0128/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/017, ietvaros.

  - Iepirkuma priekšmetam ir 1 (viena) daļa.

  - Piedāvājumu jāiesniedz par visu B daļas 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija” norādīto apjomu.

  - Iepirkuma priekšmets uzstādāms un ieviešams ekspluatācijā Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā kā vienots informācijas sistēmas tehnoloģiskās infrastruktūras risinājums (skatīt B daļas 3. pielikumu „Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju klases diagnostiskās darba stacijas ar 3D apstrādes iespējām un RIS integrāciju komplektācija”).

- Līguma izpildes vieta un laiks

  - Preces piegādes vieta: Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010.

  - Preces piegādes termiņš: 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pirkuma līguma parakstīšanas dienas.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu un tam pievienoto pielikumu noteiktajām prasībām.

  - Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendenti, kuri iesnieguši divus vai vairākus piedāvājumus vai vienu piedāvājumu iesnieguši vairākos variantos, tiks izslēgti no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.

  - Piedāvājums iesniedzams necaurspīdīgā aploksnē. Aploksnei jābūt aizlīmētai un aizvēruma joslai apzīmogotai ar pretendenta zīmogu. Uz aploksnes norādāma sekojoša informācija:

    - pasūtītāja nosaukums un adrese – Iepirkuma komisijai, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010;

    - pretendenta nosaukums un adrese;

    - norāde „Piedāvājums atklātam konkursam „Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai”, identifikācijas nr. LU PSK 2012/1 ERAF;

    - norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

  - Piedāvājums iesniedzams 3 eksemplāros: viens – oriģināls, divas – kopija. Visi piedāvājuma eksemplāri ievietojami vienā kopējā necaurspīdīgā aploksnē.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kuri iesniegti svešvalodās, jāpievieno pretendenta apliecināti dokumentu tulkojumi latviešu valodā. Pretendenta apliecinājums nozīmē uzraksts „Tulkojums pareizs”, pretendenta vai pretendenta pilnvarotās personas pilns amata nosaukums, paraksts, paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums. Tehniskā dokumentācija var tikt iesniegta latviešu vai angļu valodā.

  - Dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām, ko beigās apstiprina ar pretendenta vai pretendenta pilnvarotās personas parakstu, paraksta atšifrējumu, amata nosaukumu, zīmoga nospiedumu, vietas nosaukumu, datumu un norādi par kopējo lappušu skaitu, kam jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

  - Uz piedāvājuma oriģināla titullapas augšējā labā stūra norāda „ORIĢINĀLS”. Uz piedāvājuma kopiju titullapas augšējā labā stūra norāda „KOPIJA”.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem, dzēsumiem vai labojumiem.

  - Pretendentam tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums papildus jāiesniedz elektroniskā formā. Tiem jābūt veidotiem kā Microsoft Word un/vai Excel dokumentiem. Elektroniskajam datu nesējam (CD-ROM), kas satur tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu, jābūt ievietotam 5.3.punktā minētajā piedāvājuma aploksnē.

  - Atklātā konkursā iesniegtie piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžai.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 2012. gada 06. martam, plkst. 12:00, Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas administratīvā korpusā, Kancelejā, 1. stāvā, 105. kabinetā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Termiņš un iesniegšanas adrese attiecas uz jebkura veida pasta, kurjerpasta un citiem piegādes veidiem.

  - Piedāvājumus reģistrē iesniegšanas secībā.

  - Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc iepirkuma procedūras nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks izskatīti un, marķēti ar uzrakstu „NOKAVĒTS”, neatvērtā veidā atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

  - Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2012. gada 06. martam, plkst. 12:00, ierodoties personīgi Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas administratīvā korpusā, Kancelejā, 1. stāvā, 105. kabinetā. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz tālāku dalību atklātā konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

  - Piedāvājumi tiks atvērti atklātā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžā, administratīvā korpusā, Kancelejā, 1. stāvā, 105. kabinetā tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2012. gada 06. martā, plkst. 12:00.

  - Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā iepirkuma komisija nolasa pretendentu sarakstu.

  - Pēc pretendentu paziņošanas katrs iepirkuma komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

  - Pēc iepriekš minēto apliecinājumu parakstīšanas iepirkuma komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu.

  - Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un 6.8. punktā minēto ziņu nosaukšanas visi iepirkuma komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma.

  - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

- Nosacījumi pretendenta dalībai atklātā konkursā

  - Atklātajā konkursā var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība, kura atbilst atklātā konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

  - Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos.

  - Pretendentam ir jābūt pilnvarotam no ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja veikt piedāvātās tehnikas piegādi un nodrošināt garantijas servisu.

  - Pretendenta piedāvātajai tehnikai jābūt ražotāja autorizētam servisa centram Rīgā vai Jūrmalā, kas ir pilnvarots veikt piedāvātās tehnikas remontu.

- Iesniedzamie dokumenti

  - Titullapa, kas satur pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi un atzīmi: Piedāvājums atklātam konkursam „Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai”, identifikācijas nr. LU PSK 2012/1 ERAF.

  - Satura rādītājs.

  - Pieteikums dalībai atklātā konkursā (pieteikuma forma B daļā 1. pielikumā).

  - Atlases dokumenti:

    - ja piedāvājumu paraksta persona, kura nav minēta LR Uzņēmuma reģistra izziņā vai citas valsts kompetentas iestādes izdotā izziņā, tad pretendentam jāiesniedz amatpersonas ar paraksta tiesībām izdota pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu;

    - apliecinājums, kurā norāda, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

    - Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošās iestādes citā valstī izsniegtās reģistrācijas apliecības kopija;

    - izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, ko izdevis LR Uzņēmuma Reģistrs vai līdzvērtīga iestāde citā valstī, kurā norādīts, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

    - izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, ko izdevis LR Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - Šā nolikuma 8.4.4. un 8.4.5. punktā minētos dokumentus iesniedz tikai tas pretendents, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 8.4.4. un 8.4.5. punktā minētos dokumentus pretendents iesniedz 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas atsevišķa rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas.

    - Lai novērtētu pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, pretendentam jāiesniedz apstiprinātus saīsinātus 2009. un 2010. gada finanšu pārskatus (izrakstus): peļņa-zaudējumi.

    - Lai pārliecinātos par pretendenta tehniskām un profesionālām spējām, pretendentam jāiesniedz piedāvātās preces ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja apliecinājums, kas pierāda pretendenta tiesības veikt piedāvātās preces piegādi un nodrošināt garantijas servisu, kā arī apliecinājums par garantijas apkalpošanas pēctecību un pārņemšanu gadījumā, ja pretendenta vai ražotāja autorizēta servisa organizācijas rīcībspēja kļūst ierobežota vai pasūtītājam ir pamatotas pretenzijas pret pretendenta garantijas apkalpošanas kvalitāti. Pretendentam jāiesniedz arī apliecinājums par būtiskākajām veiktajām līdzīga rakstura preču piegādēm ne vairāk kā trijos iepriekšējos (2009., 2010., 2011.) gados, ja uzņēmums dibināts vēlāk – par nostrādāto periodu, norādot summas, laiku un saņēmējus. Informācijai pievieno ne mazāk kā 3 (trīs) rakstveida pretendenta klienta atsauksmes.

    - Apliecinājuma (piemēram, ISO 9001 sertifikāta) par pretendenta kvalitātes vadības sistēmu kopija vai kvalitātes vadības sistēmas detalizēts apraksts, kurā iekļaujama vismaz sekojoša informācija:

      - uzņēmuma darbības sfēra, uz kuru attiecas aprakstītā kvalitātes vadības sistēma;

      - kvalitātes vadības sistēmas procesu apraksts un procesu savstarpējās mijiedarbības apraksts;

      - apraksts, kādā veidā tiek nodrošināta spēja piegādāt preci, kas atbilst klienta vēlmēm, nodrošinot klienta apmierinātību, t.sk., pieraksti, dokumentēti pierādījumi par veiktajām darbībām un sasniegtajiem rezultātiem;

      - atbildības sadalījums kvalitātes vadības plānošanā, īstenošanā, kontrolē un attīstības nodrošināšanā;

      - apraksts par kvalitātes vadības sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošinājumu, t.sk., neatbilstošu pakalpojuma vadību (rīcību ar neatbilstību), korektīvās darbības (rīcība turpmākai neatbilstības novēršanai), preventīvās darbības (rīcība varbūtējas neatbilstības nepieļaušanai un pilnveidošanai) un rīcība ar klienta īpašumu.

    - Ja pretendents piedāvājuma realizācijā pieaicina apakšuzņēmēju, tad pretendents iesniedz:

      - apliecinājumu, ka uz šo apakšuzņēmēju nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie nosacījumi;

      - apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu un atbildības sadalījumu.

  - Tehniskais piedāvājums, kuru sagatavo atbilstoši tehniskajai specifikācijai (tehniskā specifikācija B daļā 2. pielikumā) un tehniskā piedāvājuma formai (tehniskā piedāvājuma forma B daļā 4. pielikumā). Piedāvātajai precei pilnībā jāatbilst nolikuma B daļā 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno:

    - preču ražotāja tehniskā dokumentācija. Tehniskā dokumentācija jāiesniedz ar tādu detalizācijas pakāpi, lai kopā ar tehnisko piedāvājumu būtu iespēja pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību pieprasītajiem parametriem un to faktiskajiem tehniskajiem raksturlielumiem. Tehniskajā piedāvājumā jānorāda nummurs piedāvājuma lappusēm, kurās pierādās piedāvātās tehnikas atbilstība nolikuma prasībām attiecībā uz katru no tehniskās specifikācijas punktiem.

    - pretendenta apliecinājums, ka piedāvātā tehnika nav iepriekš lietota, tajā nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.

- Finanšu piedāvājums, kas izteikts latos bez PVN, atsevišķi norādot PVN, un kopējo summu ar PVN. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši B daļā 5. pielikumā norādītājai finanšu piedāvājuma formai. Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas pretendentam rodas, izpildot pasūtījumu, tai skaitā, sistēmas uzturēšanas, apkopes un apkalpošanas izmaksas garantijas laikā.

- Norēķinu veids

  - Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža norēķinās 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču piegādes saskaņā ar pavadzīmi, kura izrakstīta un iesniegta Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas grāmatvedībā, pamatojoties uz Pušu parakstīto pieņemšanas – nodošanas aktu.

- Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs pretendentam 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžai.

- Informācijas sniegšana

  - Paziņojums par atklāto konkursu tiek ievietots Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā.

  - Ar atklātā konkursa nolikumu var iepazīties Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas interneta mājas lapā www.psk.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”/”2012.gads”.

  - Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, tad Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža to sniedz iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas interneta mājas lapā www.psk.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”/”2012.gads”.

  - Ja iespējamais pretendents pieprasa papildu informāciju par nolikumu, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu (elektroniski un/vai pa faksu un/vai pa pastu) iespējamam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju interneta mājas lapā www.psk.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”/”2012.gads”.

  - Ja Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža izdarījusi grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos vai pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņus, tā sagatavo un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par grozījumiem. Pēc paziņojuma par grozījumiem publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža ievieto informāciju par grozījumiem interneta mājas lapā www.psk.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”/”2012.gads”.

  - Ja minētās ziņas Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža ir ievietojusi interneta mājas lapā www.psk.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”/”2012.gads”, tiek uzskatīts, ka visi iespējamie pretendenti ir saņēmuši papildu informāciju.

  - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

- Piedāvājumu vērtēšana, lēmumu pieņemšana un līguma slēgšana

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks vērtēti.

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Iepirkuma komisija, vērtējot piedāvājumus, veiks piedāvājumu noformējuma pārbaudi. Iepirkuma komisija sākotnēji pārbaudīs, vai iesniegtie pretendentu piedāvājumi ir atbilstoši nolikuma 5.punktā minētajām prasībām un vai ir iesniegti 8.1., 8.2. un 8.3. punktā noteiktie dokumenti. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuros būs iesniegti 8.1., 8.2. un 8.3. punktā pieprasītie dokumenti un kuri noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, kas attiecināmas uz piedāvājuma noformējumu. Iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā vērtēšanas etapā, ja piedāvājums neatbildīs visām minētajām prasībām.

  - Pretendentu atlase. Iepirkuma komisija pretendentu atlases laikā veiks dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst izvirzītajām pretendentu atlases prasībām. Lai pārliecinātos, ka pretendents atbilst atlases prasībām, iepirkuma komisija veic nolikuma 8.4. punktā noteikto dokumentu pārbaudi. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no atlases prasībām, iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.

  - Iepirkuma komisija pārbaudīs pretendentu piedāvājumu atbilstību nolikuma B daļas 2. pielikumam „Tehniskā specifikācija”. Iepirkuma komisija izslēgs pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbildīs nolikuma B daļā 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija” un nolikuma 8.5. punktā noteiktajām prasībām.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

  - Iepirkuma komisija pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kas atbildīs visiem nolikuma nosacījumiem un kura piedāvājums būs ar viszemāko cenu.

  - Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informēs visus pretendentus, kas piedalījušies atklātajā konkursā par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.

  - Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem  un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

- Nogaidīšanas termiņš ir 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā informācija par iepirkuma līguma slēgšanu ir vienlaikus nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai nodota personīgi, un papildus viena darbdiena.

- Nogaidīšanas termiņš ir 15 (piecpadsmit) dienas pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā informācija par iepirkuma līguma slēgšanu kaut vienam pretendentam ir nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.

- Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot noteikto nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam pretendentam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

  - Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža ar izraudzīto pretendentu slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar nolikuma noteikumiem un nolikuma B daļas 6. pielikumu „Iepirkuma līguma projekts”.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieaicināt komisijas darbā ekspertus.

    - Pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

    - Pieprasīt, lai pretendents uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

    - Noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu.

    - Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to pretendentus.

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei. Ja iepirkuma komisija konstatē nepatiesu ziņu iesniegšanas faktu, pretendents no tālākas dalības atklātā konkursā tiek izslēgts.

    - Izvēlēties slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu.

    - Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.

    - Citas tiesības saskaņā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt atklātā konkursa norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc pretendenta rakstiska pieprasījuma sniegt precizējošu informāciju par nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

    - Rakstiski informēt visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

    - Citi pienākumi saskaņā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

    - Līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām mainīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz tālāku dalību konkursā.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Citas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

    - Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

    - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- Lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

  - Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par atklātā konkursa izbeigšanu bez rezultāta, ja:

    - Nav saņemts neviens piedāvājums.

    - Nav saņemts neviens piedāvājums, kas atbilst visām nolikuma A daļā “Vispārīgā informācija” un B daļā 2. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām.

    - Visi atbilstošie piedāvājumi pārsniedz iepirkuma procedūrā noteikto paredzamās līgumcenas slieksni vai Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas plānotos budžeta resursu limitus.

- Citi noteikumi

  - Citas saistības attiecībā uz iepirkuma procedūras norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Nolikuma pielikumi, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

    - B daļa 1. pielikums “Pieteikums”.

    - B daļa 2. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

    - B daļa 3. pielikums „Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju klases diagnostiskās darba stacijas ar 3D apstrādes iespējām un RIS integrāciju komplektācija”.

    - B daļa 4. pielikums “Tehniskā piedāvājuma forma”.

    - B daļa 5. pielikums “Finanšu piedāvājuma forma”.

    - B daļa 6. pielikums “Iepirkuma līguma projekts”.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja					                L. Mihailovska

B daļa

  - pielikums atklātā konkursa

„Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai”,  identifikācijas Nr. LU PSK 2012/1 ERAF, nolikumam

PIETEIKUMS

| Pretendents |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | /nosaukums/ |  |
| /reģistrācijas numurs/ |  |  |  |
| /pretendenta juridiskā adrese/ |  |  |  |
| /pretendenta bankas rekvizīti/ |  |  |  |
| tā |  |  | personā, |
| /pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds/ |  |  |  |

piesakās piedalīties atklātā konkursā “Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai”.

Identifikācijas nr. LU PSK 2012/1 ERAF.

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras nolikumu un tam pievienotiem pielikumiem;

- izprotam un piekrītam iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām;

- iepirkuma līguma projekta noteikumi mums ir skaidri un saprotami, iebildumi un pretenziju nav;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pretendenta biroja adrese, e-pasta adrese, interneta adrese, tālr.nr., faksa nr.:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālr.nr., e-pasta adrese:

  - pielikums atklātā konkursa

„Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai”,  identifikācijas Nr. LU PSK 2012/1 ERAF, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pasūtītāja minimālās prasības

- Tehniskās prasības darba stacijām ar diviem 3MP diagnostiskas medicīnas monitoriem un vienu LCD krāsu monitoru

  - Sistēmbloks Nr.1, skaits – 2 gab.

| Nr. | Parametrs | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Procesors ar pamatplati (mainbord) | Procesora veiktspēja ekvivalenta Intel Core i5-2400 3.10 GHz SandyBridge un atbilstošu pamatplati (SandyBridge B3 stepping plate)*. Procesors izpildīts 32 nm tehnoloģijā. |
| 1.1.2. | Operatīvā atmiņa | 4Gb DDR3-1333MHz vai lielāka Non-ECC, paplašināma līdz 8 GB |
| 1.1.3. | Cietais disks | 500 GB SATA2 (7200rpm) |
| 1.1.4. | Optiskā iekārta | Iebūvēta CD/DVD+/-RW DL |
| 1.1.5. | Tīkla karte | Integrēta 10/100/1000 Mbit/s, ASF 2.0, savietojamība ar Windows RIS |
| 1.1.6. | Videokarte | Realizēta kā atsevišķa karte ar pasīvu dzesēšanas sistēmu un paredzēta darbam ar zemāk minēto krāsu LCD monitoru. Atbalsta DirectX 10. 1. |
| 1.1.7. | Videokarte | Paredzēta darbam ar diviem zemāk minētajiem diagnostikas medicīniskiem LCD melnbaltajam monitoram (ar divām pieslēgvietām, multi-monitoru apskates stacijām). Video karte ar PCI Express savienojumu (ekvivalents MXRT-5450 (1GB))*. |
| 1.1.8. | Skaņas karte | Balss ierakstīšanas un diktēto tekstu audio noklausīšanos nodrošināšana. Integrēta (ekvivalents Intel HD Audio) vai labāka; Mikrofona ieeja un austiņu izeja korpusa priekšpusē; Audio ieeja un izeja korpusa aizmugurē. |
| 1.1.9. | Korpuss | MidiATX, ventilācijas atverēm jābūt izvietotām korpusa priekšā un aizmugurē tādā veidā, lai netiktu traucēta sistēmbloka komponenšu dzesēšana, ja sistēmbloks ievietots mēbelēs cieši pieguļoši sānu malām. |
| 1.1.10. | Barošanas bloks | Ar pietiekošu jaudu, lai nodrošinātu visu komponenšu stabilu darbību. Barošanas bloks aprīkots ar sistēmu, kas nodrošina temperatūras kontroli pret pārkaršanu. Barošanas blokam vai visai sistēmai jādarbojas ar vismaz 80% efektivitāti ( jābūt 80 Plus sertificētam). Paredzēta vieta monitora elektrobarošanas kabeļa pievienojumam. |
| 1.1.11. | Tastatūra (keyboard) | USB, ar QWERTY taustiņu izvietojumu, LAT |
| 1.1.12. | Datorpele | USB, lāzera ar 2 taustiņiem un rullīti, (ekvivalents Logitech LS1 Laser Mouse)*, (krāsu saskaņo pirms piegādes). |
| 1.1.13. | Integrēti porti un sloti (bez papildus kartēm vai adapteriem) | 4 x USB 2.0 (2 USB porti korpusa priekšā), 1 x RJ-45, 2xPCIe. |
| 1.1.14. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem | Atbilst MK 2004.gada 17. augusta noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”, tās jaunākajā redakcijā; Sistēmbloka trokšņu līmenis gan pie 100% procesora noslodzes, gan darbojoties cietajam diskam (abos gadījumos pie nestrādājošas optiskās DVD-RW iekārtas) nepārsniedz 30dB pie maksimālās telpas temperatūras +24,5°C pēc LVS EN ISO 7779 standarta. |
| 1.1.15. | Datora komponenšu programmatūra | Atjaunošanas programmatūra datora komponentēm – Pasūtītājs tiek nodrošināts ar datoru komponenšu atjaunošanas programmatūras instalācijas datu nesēju (kompaktdisku) komplektu tai skaitā – CD ar draiveriem Windows 7. |
| 1.1.16. | Operētājsistēma (Academic Open licence) | Windows 7 Professional (x86(32-bit English)) AOL licence vai ekvivalenta. |
| 1.1.17. | Biroja programmatūra (AOL) | MS Office Standard 2010 (32-bit English) licence vai ekvivalenta. |
| 1.1.18. | Latviešu valodas atbalsts | Tildes birojs 2008 (EDU – izglītības iestādēm) ar 1 gadu atjaunināšanu bez papildus maksas. |
| 1.1.19. | Antivīrusu programmatūra | KAV (Kaspersky Anti-Virus)* 2012 (EDU – izglītības iestādēm) vai ekvivalentu, pilnībā savietojama ar operētājsistēmu, ar 1 gada atjaunināšanu bez papildus maksas. |
| 1.1.20. | Programmnodrošinājums | - Diagnostiskās darba stacijas programma CR, DR,CT, MRI, XA, izmeklējumu apstrādei; - DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 3.0 lietotājs; - RIS (Radioloģijas informācijas sistēma) lietotājs; |
| 1.1.21. | Diagnostiskās darba stacijas programmnodrošinājuma uzturēšana un pielāgošana | Garantijas laikā bez papildus maksas tiek veikta Diagnostiskās darba stacijas programmu CR, DR, CT, MRI, XA, izmeklējumu apstrādei, DICOM 3.0 lietotājs, RIS lietotājs uzturēšana un pielāgošana mācību procesa nodrošināšanai. |
| 1.1.22. | Darba stacijas komunikācijas | - DICOM query / retrieve SCU (pieprasīt un saņemt attēlus no servera); - DICOM Store SCU/SCP (saņemt un nosūtīt attēlus no/uz medicīnas iekārtām); - DICOM Print (attēlu printēšana uz DICOM printera darbību simulācijai); - DICOM attēlu printēšana uz Windows printera; - Attēlu sūtīšana/saņemšana DICOM formātā izmantojot elektronisko pasta adresi un izmantojot iebūvētu, kompresijas un šifrēšanas algoritmu; - DICOM Worklist SCU (saņemt pacienta datus no reģistratūras - savietojama ar RIS sistēmu); - Darba stacijas programma integrēta ar RIS –atvērt izmeklējumus, izmantojot RIS pacientu sarakstu; - Attēla pēcapstrāde; - Attēla gaišuma, kontrasta, W/L maiņa; - Lauka palielinājums; - Atzīmes, teksti uz attēla; - Attēla rotēšana, invertēšana; - Visu izmeklējuma sēriju automātiska ielāde; - Automātiska ekrāna sadalīšana atbilstoši izmeklējuma sēriju skaitam; - Attēla palielināšana/pārvietošana; - Leņķa mērījumi gan savstarpēji krustotām, gan nekrustotām līnijām, Kobba leņķa mērījumi; - Attēlu eksportēšana DICOM, Jpeg un AVI formātos; - Attēlu importa modulis ar iespēju veidot DICOM izmeklējumus no attēliem Jpeg, Bmp formātos, kā arī no TWAIN savietojama skenera; - Distances mērījumi, distances mērījumu kalibrēšana; - MPR (Multiplanārās rekonstrukcijas); - VRT (Volume Rendering) 3D rekonstrukcijas; - MIP (Maksimālās intensitātes projekcijas); - SSD(Surface Shaded Display); - Attēlu ierakstīšana CD/ DVD DICOM, Jpeg formātā; - Programma attēlu apskatīšanai WINDOWS vidē; - Lietotāja interfeiss - latviešu valodā; - Programmas interfeiss - latviešu valodā. |
| 1.1.23. | Darbības drošums | Sistēmbloks nodrošina vienlaicīgu darbību 2 (divām) video kartēm 2 (divu) diagnostisko medicīnisko melnbalto monitoru un viena krāsu LCD monitora vienlaicīgai darbināšanai; |
| 1.1.24. | Preces gatavība darbam | Viss programmnodrošinājums piegādes brīdī ir uzstādīts uz darbstacijām. |
| 1.1.25. | Iekārtas apkope un remonts | Iekārtas garantijas laikā jānodrošina bezmaksas apkope ne retāk kā vienu reizi gadā un remonts, kā arī apkopes un remontu materiāli. Iekārtu apkopi veic pie pasūtītāja. |
| 1.1.26. | Iekārtas apkopes ietvaros veicamie darbi | - Tīrīšana no putekļiem un kontaktu pārbaude; - Ventilatoru darba režīma pārbaude; - Sistēmas komponenšu jaunāko programmnodrošinājumu instalācija; - Citi darbi, kurus iekārtas ražotājs noteicis veikt iekārtas apkopju laikā. |
| 1.1.27. | Garantijas laiks | 2 (divu) gadu garantija |
| 1.1.28. | Garantijas serviss | Iekārtām garantijas servisa nodrošinājums Rīgā vai Jūrmalas pilsētā. Norādīt autorizētā servisa adresi un/vai Web saiti. |

* Minētā preču zīme ar piezīmi „ekvivalents” ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku standartu.

  - Monitors Nr.1, skaits – 2 gab.

| Nr. | Parametrs | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1. | LCD paneļa veids | 21,5”, bez atspīduma, matēts (antiglare), (ekvivalents Acer P225HQbd)*. |
| 1.2.2. | Spilgtums | 300 cd/m2 |
| 1.2.3. | Kontrasta koeficents (DCR) | 50 000:1 |
| 1.2.4. | Redzes leņķis grādos Horizontāls/Vertikāls | 160/160 |
| 1.2.5. | Ieejas | 1 x VGA, 1xDVI, 1xHDMI |
| 1.2.6. | Reakcijas laiks | 5ms |
| 1.2.7. | Izšķirtspēja | 1920x1080 punkti |
| 1.2.8. | Monitora pieļaujamo bojāto krāsu punktu (pikseļu) skaits | 3 pikseļi (melns vai balts), vai 5-6 (krāsaini) bojāti pikseļi preces piegādes brīdī |
| 1.2.9. | Enerģijas patēriņš | Ieslēgtajā režīma 35W |
| 1.2.10. | Savienojošie kabeļi | Kabeļi visiem monitora savienojuma veidiem |
| 1.2.11. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem | Atbilst MK 2004.gada 17.augusta noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”, tās jaunākajā redakcijā. Piedāvātā monitora modelis ir iekļauts Microsoft Windows 7 Hardware Compability List (https://winqual.microsoft.com/hcl/) TCO’5.0 – pievienot sertifikāta kopiju vai citu norādi. |
| 1.2.12. | Garantijas serviss | Iekārtām garantijas servisa nodrošinājums Rīgā vai Jūrmalas pilsētā. Norādīt autorizētā servisa adresi un/vai Web saiti. |
| 1.2.13. | Garantijas laiks | 2 (divu) gadu garantija |

*Minētā preču zīme ar piezīmi „ekvivalents” ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku standartu.

  - Monitors Nr.2, skaits – 4 gab.

| Nr. | Parametrs | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Diagnostikas medicīniskais (medicīniski sertificēts) LCD melnbaltais monitors | 3 MP, 20.8” melnbalts (greyscale) LCD monitors. Paredzēts radiogrāfijas un citu modalitāšu attēlu aprakstīšanai. (ekvivalents Nio 3MP (E-3620MA))* |
| 1.3.2. | Spilgtums (DICOM calibr. ULT off) | 500 cd/m2 |
| 1.3.3. | Kontrasta koeficents | 900:1 |
| 1.3.4. | Izšķirtspēja | 2048x1536 punkti |
| 1.3.5. | Redzes leņķis grādos Horizontāls/Vertikāls | 170/170 |
| 1.3.6. | Kalibrēšana | Programmnodrošinājums kalibrēšanas veikšanai un palīgierīces |
| 1.3.7. | Savietojamība | Piedāvātā monitora modelis atbalsta Microsoft Windows 7 32/64 |
| 1.3.8. | Savienojošie kabeļi | Kabeļi visiem monitora savienojuma veidiem |
| 1.3.9. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem | Atbilst MK 2004.gada 17.augusta noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”, tās jaunākajā redakcijā. TCO’5.0 – pievienot sertifikāta kopiju vai citu norādi. |
| 1.3.10. | Garantijas serviss | Iekārtām garantijas servisa nodrošinājums Rīgā vai Jūrmalas pilsētā. Norādīt autorizētā servisa adresi un/vai Web saiti. |
| 1.3.11. | Garantijas laiks | 2 (divu) gadu garantija |

*Minētā preču zīme ar piezīmi „ekvivalents” ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku standartu.

- Tehniskās prasības darba stacijām ar diviem 5MP diagnostiskas medicīnas monitoriem un vienu LCD krāsu monitoru

  - Sistēmbloks Nr.2, skaits – 2 gab.

| Nr. | Parametrs | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Procesors ar pamatplati (mainbord) | Procesora veiktspēja ekvivalenta Intel Core i5-2400 3.10 GHz SandyBridge un atbilstošu pamatplati (SandyBridge B3 stepping plate)*. Procesors izpildīts 32 nm tehnoloģijā. |
| 2.1.2. | Operatīvā atmiņa | 4Gb DDR3-1333MHz vai lielāka Non-ECC, paplašināma līdz 8 GB |
| 2.1.3. | Cietais disks | 500 GB SATA2 (7200rpm) |
| 2.1.4. | Optiskā iekārta | Iebūvēta CD/DVD+/-RW DL |
| 2.1.5. | Tīkla karte | Integrēta 10/100/1000 Mbit/s, ASF 2.0, savietojamība ar Windows RIS |
| 2.1.6. | Videokarte | Realizēta kā atsevišķa karte ar pasīvu dzesēšanas sistēmu un paredzēta darbam ar zemāk minēto krāsu LCD monitoru. Atbalsta DirectX 10. 1. |
| 2.1.7. | Videokarte | Paredzēta darbam ar diviem zemāk minētajiem diagnostikas medicīniskiem LCD melnbaltajam monitoram (ar divām pieslēgvietām, multi-monitoru apskates stacijām). Grafiskā karte ar PCI Express savienojumu (ekvivalents MXRT-5450 (1GB))*. |
| 2.1.8. | Skaņas karte | Balss ierakstīšanas un diktēto tekstu audio noklausīšanos nodrošināšana. Integrēta (ekvivalents Intel HD Audio) vai labāka; Mikrofona ieeja un austiņu izeja korpusa priekšpusē; Audio ieeja un izeja korpusa aizmugurē. |
| 2.1.9. | Korpuss | MidiATX, Ventilācijas atverēm jābūt izvietotām korpusa priekšā un aizmugurē tādā veidā, lai netiktu traucēta sistēmbloka komponenšu dzesēšana, ja sistēmbloks ievietots mēbelēs cieši pieguļoši sānu malām. |
| 2.1.10. | Barošanas bloks | Ar pietiekošu jaudu, lai nodrošinātu visu komponenšu stabilu darbību. Barošanas bloks aprīkots ar sistēmu, kas nodrošina temperatūras kontroli pret pārkaršanu. Barošanas blokam vai visai sistēmai jādarbojas ar vismaz 80% efektivitāti ( jābūt 80 Plus sertificētam). Paredzēta vieta monitora elektrobarošanas kabeļa pievienojumam. |
| 2.1.11. | Tastatūra (keyboard) | USB, ar QWERTY taustiņu izvietojumu, LAT |
| 2.1.12. | Datorpele | USB, lāzera ar 2 taustiņiem un rullīti, (ekvivalents Logitech LS1 Laser Mouse)*, (krāsu saskaņo pirms piegādes). |
| 2.1.13. | Integrēti porti un sloti (bez papildus kartēm vai adapteriem) | 4 x USB 2.0 (2 USB porti korpusa priekšā), 1 x RJ-45, 2xPCIe |
| 2.1.14. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem | Atbilst MK 2004.gada 17. augusta noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”, tās jaunākajā redakcijā; Sistēmbloka trokšņu līmenis gan pie 100% procesora noslodzes, gan darbojoties cietajam diskam (abos gadījumos pie nestrādājošas optiskās DVD-RW iekārtas) nepārsniedz 30dB pie maksimālās telpas temperatūras +24,5°C pēc LVS EN ISO 7779 standarta. |
| 2.1.15. | Datora komponenšu programmatūra | Atjaunošanas programmatūra datora komponentēm – Pasūtītājs tiek nodrošināts ar datoru komponenšu atjaunošanas programmatūras instalācijas datu nesēju (kompaktdisku) komplektu tai skaitā – CD ar draiveriem Windows 7. |
| 2.1.16. | Operētājsistēma (Academic Open licence) | Windows 7 Professional (x86(32-bit English)) AOL licence vai ekvivalenta. |
| 2.1.17. | Biroja programmatūra (AOL) | MS Office Standard 2010 (32-bit English) licence vai ekvivalenta. |
| 2.1.18. | Latviešu valodas atbalsts | Tildes birojs 2008 (EDU – izglītības iestādēm) ar 1 gadu atjaunināšanu bez papildus maksas. |
| 2.1.19. | Antivīrusu programmatūra | KAV 2012 (EDU – izglītības iestādēm) vai ekvivalenta, pilnībā savietojama ar operētājsistēmu, ar 1 gada atjaunināšanu bez papildus maksas. |
| 2.1.20. | Programmnodrošinājums | - Diagnostiskās darba stacijas programma CR, DR,CT, MRI, XA, izmeklējumu apstrādei; - DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 3.0 lietotājs; - RIS (Radioloģijas informācijas sistēma) lietotājs; |
| 2.1.21. | Diagnostiskās darba stacijas programmnodrošinājuma uzturēšana un pielāgošana | Garantijas laikā bez papildus maksas tiek veikta Diagnostiskās darba stacijas programmu CR, DR, CT, MRI, XA, izmeklējumu apstrādei, DICOM 3.0 lietotājs, RIS lietotājs uzturēšana un pielāgošana mācību procesa nodrošināšanai. |
| 2.1.22. | Darba stacijas komunikācijas | - DICOM query / retrieve SCU (pieprasīt un saņemt attēlus no servera); - DICOM Store SCU/SCP (saņemt un nosūtīt attēlus no/uz medicīnas iekārtām); - DICOM Print (attēlu printēšana uz DICOM printera darbību simulācijai); - DICOM attēlu printēšana uz Windows printera; - Attēlu sūtīšana/saņemšana DICOM formātā izmantojot elektronisko pasta adresi un izmantojot iebūvētu, kompresijas un šifrēšanas algoritmu; - DICOM Worklist SCU (saņemt pacienta datus no reģistratūras - savietojama ar RIS sistēmu); - Darba stacijas programma integrēta ar RIS –atvērt izmeklējumus, izmantojot RIS pacientu sarakstu; - Attēla pēcapstrāde; - Attēla gaišuma, kontrasta, W/L maiņa; - Lauka palielinājums; - Atzīmes, teksti uz attēla; - Attēla rotēšana, invertēšana; - Visu izmeklējuma sēriju automātiska ielāde; - Automātiska ekrāna sadalīšana atbilstoši izmeklējuma sēriju skaitam; - Attēla palielināšana/pārvietošana; - Leņķa mērījumi gan savstarpēji krustotām, gan nekrustotām līnijām, Kobba leņķa mērījumi; - Attēlu eksportēšana DICOM, Jpeg un AVI formātos; - Attēlu importa modulis ar iespēju veidot DICOM izmeklējumus no attēliem Jpeg, Bmp formātos, kā arī no TWAIN savietojama skenera; - Distances mērījumi, distances mērījumu kalibrēšana; - MPR (Multiplanārās rekonstrukcijas); - VRT (Volume Rendering) 3D rekonstrukcijas; - MIP (Maksimālās intensitātes projekcijas; - SSD(Surface Shaded Display); - Attēlu ierakstīšana CD/ DVD DICOM, Jpeg formātā; - Programma attēlu apskatīšanai WINDOWS vidē; - Lietotāja interfeiss - latviešu valodā; - Programmas interfeiss - latviešu valodā |
| 2.1.23. | Darbības drošums | Sistēmbloks nodrošina vienlaicīgu darbību 2 (divām) video kartēm 2 (divu) diagnostisko medicīnisko melnbalto monitoru un viena krāsu LCD monitora vienlaicīgai darbināšanai; |
| 2.1.24. | Preces gatavība darbam | Viss programmnodrošinājums piegādes brīdī ir uzstādīts uz darbstacijām |
| 2.1.25. | Iekārtas apkope un remonts | Iekārtas garantijas laikā jānodrošina bezmaksas apkope ne retāk kā vienu reizi gadā un remonts, kā arī apkopes un remontu materiāli. Iekārtu apkopi veic pie pasūtītāja. |
| 2.1.26. | Iekārtas apkopes ietvaros veicamie darbi | - Tīrīšana no putekļiem un kontaktu pārbaude; - Ventilatoru darba režīma pārbaude; - Sistēmas komponenšu jaunāko programmnodrošinājumu instalācija; - Citi darbi, kurus iekārtas ražotājs noteicis veikt iekārtas apkopju laikā. |
| 2.1.27. | Garantijas laiks | 2 (divu) gadu garantija |
| 2.1.28. | Garantijas serviss | Iekārtām garantijas servisa nodrošinājums Rīgā vai Jūrmalas pilsētā. Norādīt autorizētā servisa adresi un/vai Web saiti. |

* Minētā preču zīme ar piezīmi „ekvivalents” ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku standartu.

  - Monitors Nr.3, skaits – 2 gab.

| Nr. | Parametrs | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1. | LCD paneļa veids | 21,5”, bez atspīduma, matēts (antiglare), (ekvivalents Acer P225HQbd)*. |
| 2.2.2. | Spilgtums | 300 cd/m2 |
| 2.2.3. | Kontrasta koeficents (DCR) | 50 000:1 |
| 2.2.4. | Redzes leņķis grādos Horizontāls/Vertikāls | 160/160 |
| 2.2.5. | Ieejas | 1 x VGA, 1xDVI, 1xHDMI |
| 2.2.6. | Reakcijas laiks | 5ms |
| 2.2.7. | Izšķirtspēja | 1920x1080 punkti |
| 2.2.8. | Monitora pieļaujamo bojāto krāsu punktu (pikseļu) skaits | 3 pikseļi (melns vai balts), vai 5-6 (krāsaini) bojāti pikseļi preces piegādes brīdī |
| 2.2.9. | Enerģijas patēriņš | Ieslēgtajā režīma 35W |
| 2.2.10. | Savienojošie kabeļi | Kabeļi visiem monitora savienojuma veidiem |
| 2.2.11. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem | Atbilst MK 2004.gada 17.augusta noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”, tās jaunākajā redakcijā. Piedāvātā monitora modelis ir iekļauts Microsoft Windows 7 Hardware Compability List (https://winqual.microsoft.com/hcl/) TCO’5.0 – pievienot sertifikāta kopiju vai citu norādi. |
| 2.2.12. | Garantijas serviss | Iekārtām garantijas servisa nodrošinājums Rīgā vai Jūrmalas pilsētā. Norādīt autorizētā servisa adresi un/vai Web saiti. |
| 2.2.13. | Garantijas laiks | 2 (divu) gadu garantija |

*Minētā preču zīme ar piezīmi „ekvivalents” ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku standartu.

  - Monitors Nr.4, skaits – 4 gab.

| Nr. | Parametrs | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Diagnostikas medicīniskais (medicīniski sertificēts) LCD melnbaltais monitors | 5 MP, 21.0” melnbalts (greyscale) LCD monitors. Paredzēts radiogrāfijas un citu modalitāšu attēlu aprakstīšanai. (Nio 5MP (MDNG-6121))* |
| 2.3.2. | Spilgtums (DICOM calibr. ULT off) | 500 cd/m2 |
| 2.3.3. | Kontrasta koeficents | 1000:1 |
| 2.3.4. | Izšķirtspēja | 2800x2100 punkti |
| 2.3.5. | Kalibrēšana | Programmnodrošinājums kalibrēšanas veikšanai un palīgierīces |
| 2.3.6. | Savietojamība | Piedāvātā monitora modelis atbalsta Microsoft Windows 7 32/64 |
| 2.3.7. | Savienojošie kabeļi | Kabeļi visiem monitora savienojuma veidiem |
| 2.3.8. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem | Atbilst MK 2004.gada 17.augusta noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”, tās jaunākajā redakcijā. TCO’5.0 – pievienot sertifikāta kopiju vai citu norādi. |
| 2.3.9. | Garantijas serviss | Iekārtām garantijas servisa nodrošinājums Rīgā vai Jūrmalas pilsētā. Norādīt autorizētā servisa adresi un/vai Web saiti. |
| 2.3.10. | Garantijas laiks | 2 (divu) gadu garantija |

*Minētā preču zīme ar piezīmi „ekvivalents” ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku standartu.

- Digitāla diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju klases diagnostiskā darba stacija ar Radioloģijas Informācijas Sistēmas (RIS) integrāciju

  - Sistēmbloks Nr.3, skaits – 7 gab.

| Nr. | Parametrs | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Procesors ar pamatplati (mainbord) | Procesora veiktspēja ekvivalenta Intel Core i5-2400 3.10 GHz SandyBridge un atbilstošu pamatplati (SandyBridge B3 stepping plate)*. Procesors izpildīts 32 nm tehnoloģijā. |
| 3.1.2. | Operatīvā atmiņa | 4Gb DDR3-1333MHz vai lielāka Non-ECC, paplašināma līdz 8 GB |
| 3.1.3. | Cietais disks | 500 GB SATA2 (7200rpm) |
| 3.1.4. | Optiskā iekārta | Iebūvēta CD/DVD+/-RW DL |
| 3.1.5. | Tīkla karte | Integrēta 10/100/1000 Mbit/s, ASF 2.0, savietojamība ar Windows RIS |
| 3.1.6. | Videokarte | Realizēta kā atsevišķa karte ar pasīvu dzesēšanas sistēmu un paredzēta darbam ar zemāk minēto krāsu LCD monitoru. Atbalsta DirectX 10. 1. |
| 3.1.7. | Skaņas karte | Balss ierakstīšanas un diktēto tekstu audio noklausīšanos nodrošināšana. Integrēta (ekvivalents Intel HD Audio) vai labāka; Mikrofona ieeja un austiņu izeja korpusa priekšpusē; Audio ieeja un izeja korpusa aizmugurē. |
| 3.1.8. | Korpuss | MidiATX, Ventilācijas atverēm jābūt izvietotām korpusa priekšā un aizmugurē tādā veidā, lai netiktu traucēta sistēmbloka komponenšu dzesēšana, ja sistēmbloks ievietots mēbelēs cieši pieguļoši sānu malām. |
| 3.1.9. | Barošanas bloks | Ar pietiekošu jaudu, lai nodrošinātu visu komponenšu stabilu darbību. Barošanas bloks aprīkots ar sistēmu, kas nodrošina temperatūras kontroli pret pārkaršanu. Barošanas blokam vai visai sistēmai jādarbojas ar vismaz 80% efektivitāti ( jābūt 80 Plus sertificētam). Paredzēta vieta monitora elektrobarošanas kabeļa pievienojumam. |
| 3.1.10. | Tastatūra (keyboard) | USB, ar QWERTY taustiņu izvietojumu, LAT |
| 3.1.11. | Datorpele | USB, lāzera ar 2 taustiņiem un rullīti, (ekvivalents Logitech LS1 Laser Mouse)*, (krāsu saskaņo pirms piegādes). |
| 3.1.12. | Integrēti porti un sloti (bez papildus kartēm vai adapteriem) | 4 x USB 2.0 (2 USB porti korpusa priekšā), 1 x RJ-45, 2xPCIe |
| 3.1.13. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem | Atbilst MK 2004.gada 17. augusta noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”, tās jaunākajā redakcijā; Sistēmbloka trokšņu līmenis gan pie 100% procesora noslodzes, gan darbojoties cietajam diskam (abos gadījumos pie nestrādājošas optiskās DVD-RW iekārtas) nepārsniedz 30dB pie maksimālās telpas temperatūras +24,5°C pēc LVS EN ISO 7779 standarta. |
| 3.1.14. | Datora komponenšu programmatūra | Atjaunošanas programmatūra datora komponentēm – Pasūtītājs tiek nodrošināts ar datoru komponenšu atjaunošanas programmatūras instalācijas datu nesēju (kompaktdisku) komplektu tai skaitā – CD ar draiveriem Windows 7. |
| 3.1.15. | Operētājsistēma (Academic Open licence) | Windows 7 Professional (x86(32-bit English)) AOL licence vai ekvivalenta. |
| 3.1.16. | Biroja programmatūra (AOL) | MS Office Standard 2010 (32-bit English) licence vai ekvivalenta. |
| 3.1.17. | Latviešu valodas atbalsts | Tildes birojs 2008 (EDU – izglītības iestādēm) ar 1 gada atjaunināšanu bez papildus maksas. |
| 3.1.18. | Antivīrusu programmatūra | KAV 2012 (EDU – izglītības iestādēm) vai ekvivalenta, pilnībā savietojama ar operētājsistēmu, ar 1 gada atjaunināšanu bez papildus maksas. |
| 3.1.19. | Programmnodrošinājums | Diagnostiskās darba stacijas programma CR, DR,CT, MRI, XA, izmeklējumu apstrādei; |
| 3.1.20. | Diagnostiskās darba stacijas programmnodrošinājuma uzturēšana un pielāgošana | Garantijas laikā bez papildus maksas tiek veikta Diagnostiskās darba stacijas programmu CR, DR, CT, MRI, XA, izmeklējumu apstrādei uzturēšana un pielāgošana mācību procesa nodrošināšanai. |
| 3.1.21. | Darba stacijas komunikācijas | - Attēlus pieprasīšana un saņemšana no servera ar gan bez attēla datu kompresijas; - DICOM Print (attēlu printēšana uz DICOM printera); - DICOM attēlu printēšana uz Windows printera - Darba stacijas programma integrēta ar RIS; - Attēla pēcapstrādes iespējas; - Attēla gaišuma, kontrasta, W/L maiņa; - Lauka palielinājums; - Vairāku izmeklējumu salīdzināšana; - Attēla rotēšana, invertēšana; - Visu izmeklējuma sēriju automātiska ielāde apskates laikā; - Automātiska ekrāna sadalīšana atbilstoši izmeklējuma sēriju skaitam; - Attēla palielināšana/ pārvietošana; - Leņķa mērījumi gan savstarpēji krustotām, gan nekrustotām līnijām; - Attēlu importa modulis ar iespēju ielādēt DICOM izmeklējumus servera datubāzē; - Distances mērījumi, distances mērījumu kalibrēšana. |
| 3.1.22. | Preces gatavība darbam | Viss programmnodrošinājums piegādes brīdī ir uzstādīts uz darbstacijām |
| 3.1.23. | Iekārtas apkope un remonts | Iekārtas garantijas laikā jānodrošina bezmaksas apkope ne retāk kā vienu reizi gadā un remonts, kā arī apkopes un remontu materiāli. Iekārtu apkopi veic pie pasūtītāja. |
| 3.1.24. | Iekārtas apkopes ietvaros veicamie darbi | - Tīrīšana no putekļiem un kontaktu pārbaude; - Ventilatoru darba režīma pārbaude; - Sistēmas komponenšu jaunāko programmnodrošinājumu instalācija; - Citi darbi, kurus iekārtas ražotājs noteicis veikt iekārtas apkopju laikā. |
| 3.1.25. | Garantijas laiks | 2 (divu) gadu garantija |
| 3.1.26. | Garantijas serviss | Iekārtām garantijas servisa nodrošinājums Rīgā vai Jūrmalas pilsētā. Norādīt autorizētā servisa adresi un/vai Web saiti. |

* Minētā preču zīme ar piezīmi „ekvivalents” ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku standartu.

  - Monitors Nr.5, skaits – 7 gab.

| Nr. | Parametrs | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1. | LCD paneļa veids | 21,5”, bez atspīduma, matēts (antiglare), (ekvivalents Acer P225HQbd)*. |
| 3.2.2. | Spilgtums | 300 cd/m2 |
| 3.2.3. | Kontrasta koeficents (DCR) | 50 000:1 |
| 3.2.4. | Redzes leņķis grādos Horizontāls/Vertikāls | 160/160 |
| 3.2.5. | Ieejas | 1 x VGA, 1xDVI, 1xHDMI |
| 3.2.6. | Reakcijas laiks | 5ms |
| 3.2.7. | Izšķirtspēja | 1920x1080 punkti |
| 3.2.8. | Monitora pieļaujamo bojāto krāsu punktu (pikseļu) skaits | 3 pikseļi (melns vai balts), vai 5-6 (krāsaini) bojāti pikseļi preces piegādes brīdī |
| 3.2.9. | Enerģijas patēriņš | Ieslēgtajā režīma 35W |
| 3.2.10. | Savienojošie kabeļi | Kabeļi visiem monitora savienojuma veidiem |
| 3.2.11. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem | Atbilst MK 2004.gada 17.augusta noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”, tās jaunākajā redakcijā. Piedāvātā monitora modelis ir iekļauts Microsoft Windows 7 Hardware Compability List (https://winqual.microsoft.com/hcl/) TCO’5.0 – pievienot sertifikāta kopiju vai citu norādi. |
| 3.2.12. | Garantijas serviss | Iekārtām garantijas servisa nodrošinājums Rīgā vai Jūrmalas pilsētā. Norādīt autorizētā servisa adresi un/vai Web saiti. |
| 3.2.13. | Garantijas laiks | 2 (divu) gadu garantija |

*Minētā preču zīme ar piezīmi „ekvivalents” ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku standartu.

- Digitāla diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju klases Radioloģijas Informācijas Sistēmas (RIS) vienlaicīgās lietošanas 15 licences nodrošina

  - Radioloģijas Informācijas Sistēma

|  | Funkcionalitāte | - Autorizēta piekļuve datiem ar katram lietotājam vai to grupai specifiski noteiktām tiesībām, no jebkuras lokālam tīklam pieslēgtas darbavietas vai nepieciešamības gadījumā – no darbavietas izmantojot Interneta tīklu; - Ambulatoro un stacionāro pacientu apmeklējumu un radioloģisko izmeklējumu datorizēta uzskaite, kabinetu/iekārtu darba laika plānošana; - Radiologu un radiologu asistentu darba laika plānošana; - Nosūtījuma uz radioloģisku izmeklējumu veidošana, pacienta personas datu, nosūtītāja, apdrošināšanas datu, apmaksas veida datu ievade, steidzamības (4 gradācijas līmeņi), izmeklējuma indikāciju un diagnozes ievade, stacionāra un ambulatoro slimnieku plūsmu, kā arī līgumorganizācijām nosūtīto un no tiem saņemto pacientu plūsmu sadalīšana; - Automātiska pacientu saraksta nosūtīšana uz radiologa asistenta darbavietu (pacientu reģistrācijas un kvalitātes kontroles stacijām) izmantojot DICOM modality worklist; - Automātiska pacientam veikto izmeklējumu izsaukšana no Radioloģijas informācijas sistēmas un attēlošana; - Materiālu uzskaite, izmeklējumos izmantoto preparātu un kontrastvielu uzskaite; - Izmeklējumu veicēju uzskaite, sistēmas lietotāju dalības veidu izmeklējumā reģistrēšana; - Automātiska pacientam veikto izmeklējumu attēlu izsaukšana no Radioloģijas Informācijas Sistēmas attēlošanai attēlu apskates programmā; - Automātiska pacientam iepriekš veikto izmeklējumu atrašana un attēlošana radiologam brīdi, kad tiek veidots izmeklējuma apraksts; izmeklējumu manuāla meklēšana un attēlošana pēc pacienta datiem, ārsta datiem, veiktajiem izmeklējumiem, to datumiem u.c.; - Pacientu saraksta izdrukāšana reģistrācijas žurnāla noformēšanai; - Pacientu saraksta (atskaites) izdrukāšana ar saņemto pacienta devu atbildīgai institūcijai par uzskaiti; - Pacientam veikto uzņēmumu reģistrēšana (iekārta, manipulācija, ķermeņa daļa, pozīcija, projekcija, pacienta saņemtā jonizējošā starojuma devas automātisks aprēķins, apstarojuma datu automātiska ievade no DAP iekārtām, u.c.); - Pacientam veikto manipulāciju uzskaite, talona automātiska veidošana un izdruka; - Rēķinu formēšana, izmantojot iepriekš sagatavotus apmaksas plānu veidņus (neierobežots skaits veidņu jebkuram pakalpojumam) par pacientam sniegtajiem pakalpojumiem, vienā rēķinā ir jānodrošina iespēja iekļaut vairākus – (visus, vai kādu noteiktu daļu) no pacientam veiktajiem izmeklējumiem; rēķina apmaksas reģistrācija izmantojot maksājumu kartes, skaidru naudu, internetbanku; - Jānodrošina iespēja ārstiem – klīnicistiem un radiologiem pieteikt un saņemt konsultācijas, nosūtot informāciju par izmeklējumiem un interpretējamos attēlus no jebkuras vietas attālināti, izmantojot Radioloģijas informācijas sistēmas Web saskarni un Interneta tīklu; - Izmeklējuma rezultātu (atbildes) ievadīšana iepriekš sagatavotā atbildes veidnī (neierobežots skaits veidņu jebkuram izmeklējumam); - Izmeklējumu rezultātu (atbildes) ievadīšana izmantojot teksta sagataves, iespēja pievienot jaunas teksta sagataves atbildes ievades brīdī (neierobežots skaits sagatavju jebkuram izmeklējumam); - Izmeklējumu atbilžu nosūtīšanai ārstējošajam ārstam sagatavošana, kā arī pacientam (ja nepieciešams tai skaitā elektroniski); - Izmeklējumu rezultātus ieraksts brīvā formā, kā arī noteikta tipa grafiskus šablonus izstrādāšana un izmantošana noteikta tipa izmeklējumu veidiem; - Atbilžu izdruka uz printera; - Izmeklējumu un atbilžu saglabāšana (arhivēšana); - Jānodrošina papīra formātā esošas informācijas digitalizēšana, pievienošana informācijai, kas tiek saglabāta par izmeklējumu un attēlošana; - Atskaišu un datu sagatavošana apdrošinātājiem, VNC; - Atskaišu par radiologu un radiologu asistentu paveikto noteiktā laika periodā sagatavošana; - Radioloģijas nodaļas statistisko pārskatu sagatavošana; - Radioloģijas Informācijas Sistēmas lietotāja saskarne latviešu valodā |
| --- | --- | --- |

- Digitāla diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju serveris

  - Sistēmbloks Nr.4, skaits – 1 gab.

| Nr. | Parametrs | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1. | Procesors ar pamatplati (mainbord) | Pamatplate - atbalsta ne mazāk kā divus četrkodolu procesorus (ekvivalents Intel Xeon E5640)*. Procesors – 2 (divi) x86 arhitektūras procesori ar četriem kodoliem, ar 64-bitu skaitļošanas atbalstu, ne mazāk kā 8MB kešatmiņu, ar veiktspējas ekvivalentu 2.6 GHz darbības ātrumu, L3 cache 8 MB (ekvivalents HP ProLiant DL380G7)* |
| 5.1.2. | Operatīvā atmiņa | 16Gb ECC DDR3-1333MHz, paplašināma līdz 32 GB |
| 5.1.3. | Cietais disks | RAID 5 masīvs ar sākotnējo kopējo disku masīva ietilpību 3TB SAS (HOT PLUG) HDD un ar iespēju palielināt arhīva ietilpību. Kopējais iespējamais disku pieslēgumu apjoms 8 gab., ar brīvām ne mazāk kā 2 (HOT PLUG) HDD pieslēguma vietām |
| 5.1.4. | RAID kontrolieris | RAID kontrolieris atbalsta RAID 0/1/1+0/5/5+0 (ekvivalents HP Smart Array P410i/256 MB Controller)* |
| 5.1.5. | Optiskā iekārta | Iebūvēta CD/DVD+/-RW DL |
| 5.1.6. | Tīkla karte | ne mazāk kā divi Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseT, RJ-45., ASF 2.0, savietojamība ar Windows RIS |
| 5.1.9. | Videokarte | Integrēta 64MB |
| 5.1.10. | Korpuss | montējams 19” statnī (RACK MOUNT 2U); |
| 5.1.11. | Barošanas bloks | 2 (divi) barošanas bloki (Hot Swap). Katra barošanas avota jaudai jābūt pilnībā pietiekošai servera stabilai darbībai ar pieslēgtiem 8 diskiem; Barošanas bloks aprīkots ar sistēmu, kas nodrošina temperatūras kontroli pret pārkaršanu. Barošanas blokam vai visai sistēmai jādarbojas ar vismaz 80% efektivitāti ( jābūt 80 Plus sertificētam). |
| 5.1.12. | Dzesēšanas ventilatori | Karsti aizvietojami (Hot Swap), redundanti (N+1) |
| 5.1.13. | Tastatūra (keyboard) | USB, ar QWERTY taustiņu izvietojamu, LAT |
| 5.1.14. | Datorpele | USB, lāzera ar 2 taustiņiem un rullīti, (ekvivalents Logitech LS1 Laser Mouse), (krāsu saskaņo pirms piegādes). |
| 5.1.15. | Integrēti porti un sloti (bez papildus kartēm vai adapteriem) | 4 x USB 2.0 (2 USB porti korpusa priekšā), 2 x RJ-45, 1 x DVI, 1 x VGA. |
| 5.1.16. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem | Atbilst MK 2004.gada 17. augusta noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”, tās jaunākajā redakcijā; Sistēmbloka trokšņu līmenis gan pie 100% procesora noslodzes, gan darbojoties cietajam diskam (abos gadījumos pie nestrādājošas optiskās DVD-RW iekārtas) nepārsniedz 30dB pie maksimālās telpas temperatūras +24,5°C pēc LVS EN ISO 7779 standarta. |
| 5.1.17. | Datora komponenšu programmatūra | Atjaunošanas programmatūra - Pasūtītājs tiek nodrošināts ar datoru komponenšu un programmatūras instalācijas datu nesēju (kompaktdisku) komplektu tai skaitā – CD/DVD ar draiveriem. |
| 5.1.18. | Operētājsistēma (Academic Open licence) | Windows Server 2008 Standard Edition vai ekvivalents, SP2, Win32, English, ar 15 lietotāju licencēm. |
| 5.1.19. | Programmnodrošinājums | - DICOM 3.0 pilnā protokola funkcionalitāte ar ne mazāk kā 15 lietotāju pieslēgumiem; - PACS serveris ar ne mazāk kā 15 vienlaicīgiem lietotāju pieslēgumiem; - RIS simulācijas serveris ar ne mazāk kā 15 vienlaicīgiem lietotāju pieslēgumiem; - Web klientu nodrošinājums ar attēlu apstrādes iespējam gan no lokālā tīkla, gan ārējā tīkla (Internets). |
| 5.1.20. | Programmnodrošinājuma uzturēšana un pielāgošana | Garantijas laikā bez papildus maksas veic uzturēšanu un pielāgošanu mācību procesa nodrošināšanai programmnodrošinājumam: - DICOM 3.0 pilnā protokola funkcionalitāte ar ne mazāk kā 15 lietotāju pieslēgumiem; - PACS serveris ar ne mazāk kā 15 vienlaicīgiem lietotāju pieslēgumiem; - RIS simulācijas serveris ar ne mazāk kā 15 vienlaicīgiem lietotāju pieslēgumiem; - Web klientu nodrošinājums ar attēlu apstrādes iespējam gan no lokālā tīkla, gan ārējā tīkla (Internets). |
| 5.1.21. | Antivīrusu programmatūra | KAV 2011 (EDU – izglītības iestādēm) vai ekvivalenta, pilnībā savietojama ar operētājsistēmu, ar ne mazāk kā 1 servera un 11 lietotāju licencēm, ar 1 gadu atjaunināšanu bez papildus maksas. |
| 5.1.22. | Iekārtu un procesu menedžmenta programmatūra | - Diagnostikas iespējas, neapstādinot sistēmu (online diagnostics); - Automātiska iekārtas pašdiagnostika un diagnostikas rezultātu, kā arī ziņojumu par darbības traucējumiem nosūtīšanu uz iepriekš definētu e-pasta adresi / īsziņu uz mobilā tālruņa numuru; - Visu kopējās iekārtas procesu monitorings; - Web bāzēta iekārtas iestatīšanas un kontroles lietotāj saskarsme; - Lietotāju piekļuves privilēģijas kontrole un piešķiršana izmeklējumu datiem; - Attālināta iekārtas administrēšana, darbības uzraudzība, un programmnodrošinājuma atjauninājumu uzstādīšana; - Nodrošināt tūlītēju programmatūras servisu pieslēdzoties no attāluma tās bojājuma gadījumā; - Automātiska klienta atjaunināšanās, ja ir pieejama jaunāka klienta programmatūra uz servera; - Visu iekārtu un datu bāzes bezmaksas uzturēšana garantijas laikā. - Visu iekārtu ražotāju un izstrādātāju programmnodrošinājuma uzlabojumu instalācija un konfigurēšana bez papildus maksas garantijas laikā. |
| 5.1.23. | Sistēmas vadība | Sistēmas pārvaldības nodrošināšanai paredzēta programmatūra ar sekojošu funkcionalitāti: - grafiskā konsole attālinātai servera vadībai; - paredzēta tehnoloģija savienojuma drošībai visos režīmos; - iespēja veikt attālinātu operētājsistēmas instalāciju; - novērot iekārtu darbības elektriskos un vides parametrus (spriegumu, temperatūru) un brīdināt par to pārmaiņām; nosūtīt kļūmju brīdinājumus uz e-pastu. |
| 5.1.24. | Servera komunikācijas | - izmeklējumu rezerves kopiju ieraksts, izmantojot iebūvētu CD/DVD rakstītāju; - izmeklējumus imports un eksports no/uz CD/DVD diskiem; - DICOM attēlu saglabāšana dažādos attēlu standartos (JPEG; TIFF utt.); - DICOM query / retrieve SCU/SCP (pieprasīt un saņemt attēlus no servera); - DICOM Store SCU/SCP (saņemt un nosūtīt attēlus no/uz medicīnas iekārtām); - DICOM Storage Commitment SCP (nosūtīt apstiprinājumu par datu saņemšanu); - Automātiska attēlu pārsūtīšanas iestatīšana uz citām DICOM 3.0 protokolu uzturošām iekārtām (ārstu darba stacijām, citu arhivēšanas serveri) atbilstoši iepriekš noteiktiem kritērijiem, piemēram: izmeklējuma laikam, nosūtījušā ārsta vārdam, attēla veidam un ieguves avotam; - Automātiska arhivēto izmeklējumu sinhronizēšanu: sarakstu salīdzināšana un trūkstošo izmeklējumu saņemšana/nosūtīšana; - Vairāku virtuālu arhīva sadaļu veidošana, ar piekļuves tiesību kontroli gan DICOM pieslēgumiem, gan Web lietotājiem. |
| 5.1.25. | Papildus prasības | - Informācijas sistēmas licencēm jābūt piesaistītām pie vienlaicīgo lietotāju skaita, nevis darba staciju skaitam; - Datu apmaiņa ar darba stacijām notiek izmantojot DICOM modality worklist service un XML; - Katrs programmatūras lietotājs ir ar savu lietotāja vārdu un drošu identifikācijas mehānismu (piem., paroli); - Lietojot programmatūru, netiek pārkāpta spēkā esošā likumdošana par autortiesību un intelektuālā īpašuma aizsardzību. |
| 5.1.26. | Darbības drošums | - Iekārtai jānodrošina nepārtraukta darbība viena cietā diska bojājuma gadījumā; - Iekārtai jānodrošina nepārtraukta darbība viena barošanas bloka bojājuma gadījumā; - Programmu un datu aizsardzība pret datorvīrusiem. |
| 5.1.27. | Iekārtas gatavība darbam | Viss programmnodrošinājums piegādes brīdī ir uzstādīts uz servera. |
| 5.1.28. | Komplektācija | Sistēma pilnībā salikta, konfigurēta un gatava tūlītējai izmantošanai. Iekļauts Latvijā izmantojams strāvas pieslēgšanas kabelis, viens piegādājamās programmatūras instalācijas disku komplekts CD-ROM/DVD formātos. Komplektā iekļautas sliedes un citi nepieciešami komponenti servera montāžai 19” statnē. |
| 5.1.29. | Iekārtas apkope un remonts | Iekārtas garantijas laikā jānodrošina bezmaksas apkope ne retāk kā vienu reizi gadā un remonts, kā arī apkopes un remontu materiāli. Iekārtu apkopi veic pie pasūtītāja. |
| 5.1.30. | Iekārtas apkopes ietvaros veicamie darbi | - Tīrīšana no putekļiem un kontaktu pārbaude. Ventilatoru darba režīma pārbaude; - Sistēmas komponenšu jaunāko programmnodrošinājumu instalācija; - Citi darbi, kurus iekārtas ražotājs noteicis veikt iekārtas apkopju laikā. |
| 5.1.31. | Garantijas laiks | 2 (divu) gadu garantija |
| 5.1.32. | Garantijas serviss | Iekārtām garantijas servisa nodrošinājums Rīgā vai Jūrmalas pilsētā. Norādīt autorizētā servisa adresi un/vai Web saiti. |

*Minētā preču zīme ar piezīmi „ekvivalents” ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku standartu.

  - Monitors Nr.6, skaits – 1 gab.

| Nr. | Parametrs | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1. | LCD paneļa veids | 21,5”, bez atspīduma, matēts (antiglare), (ekvivalents Acer P225HQbd)*. |
| 5.2.2. | Spilgtums | 300 cd/m2 |
| 5.2.3. | Kontrasta koeficents (DCR) | 50 000:1 |
| 5.2.4. | Redzes leņķis grādos Horizontāls/Vertikāls | 160/160 |
| 5.2.5. | Ieejas | 1 x VGA, 1xDVI, 1xHDMI |
| 5.2.6. | Reakcijas laiks | 5ms |
| 5.2.7. | Izšķirtspēja | 1920x1080 punkti |
| 5.2.8. | Monitora pieļaujamo bojāto krāsu punktu (pikseļu) skaits | 3 pikseļi (melns vai balts), vai 5-6 (krāsaini) bojāti pikseļi preces piegādes brīdī. |
| 5.2.9. | Enerģijas patēriņš | Ieslēgtajā režīma 35W. |
| 5.2.10. | Savienojošie kabeļi | Kabeļi visiem monitora savienojuma veidiem. |
| 5.2.11. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem | Atbilst MK 2004.gada 17.augusta noteikumiem Nr. 723 „Noteikumi par ķīmisko vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”, tās jaunākajā redakcijā. Piedāvātā monitora modelis ir iekļauts Microsoft Windows 7 Hardware Compability List (https://winqual.microsoft.com/hcl/) TCO’5.0 – pievienot sertifikāta kopiju vai citu norādi. |
| 5.2.12. | Garantijas serviss | Iekārtām garantijas servisa nodrošinājums Rīgā vai Jūrmalas pilsētā. Norādīt autorizētā servisa adresi un/vai Web saiti. |
| 5.2.13. | Garantijas laiks | 2 (divu) gadu garantija |

*Minētā preču zīme ar piezīmi „ekvivalents” ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku standartu.

- Nepārtrauktās barošanas bloks

  - Nepārtrauktās barošanas bloks (Nr.1) serverim, skaits – 1 gab.

| Nr. | Parametrs | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1. | Tips | On-line tipa nepārtrauktās barošanas bloks, industriālā standarta 19” statnē montējama un stiprināma iekārta, maksimālais augstums ne lielāks kā 2U standarta. |
| 6.1.2. | Izvadstrāvas parametri | Kapacitāte ne mazāk kā 1.6 kW/2200VA; nominālais spriegums 230V; sprieguma kropļojumi mazāk kā 5% pie maksimālas slodzes; Sine wave signāla forma; nodrošināmā frekvence 50Hz nomināli. |
| 6.1.3. | Baterijas tips | Bez apkalpošanas nepieciešamības, noplūdes droša. |
| 6.1.4. | Komunikāciju/vadības porti | Ne mazāk kā 1 gab. RS-232, USB un 1gab. RJ-45 UTP |
| 6.1.5. | Attālināta kontrole | Caur LAN portu |
| 6.1.6. | UPS kontrole | Skaņas un gaismas signalizācija par darbības režīmiem - darbojas/nedarbojas, strāvas padeve no baterijām, bateriju stāvoklis, pārslodze. |
| 6.1.7. | Strāvas padeves pieslēgumi | Strāvas padeves pieslēgumam ne mazāk kā 8 gab. |
| 6.1.8. | Komplektācija | Viss nepieciešamais, lai nodrošinātu iekārtas darbību atbilstoši tehniskajai specifikācijai, elementi montāžai 19’’ statnē, tajā skaitā Latvijā izmantojams strāvas pieslēgšanas kabelis, divi strāvas pieslēgšanai starp iekārtu un serveri kabeļi, iekārtas vadības un diagnostikas programmatūras instalācijas disku komplekts CD-ROM/DVD formātos un lietotāja rokasgrāmata. |
| 6.1.9. | Garantijas laiks | 2 (divu) gadu garantija |
| 6.1.10. | Garantijas serviss | Iekārtām garantijas servisa nodrošinājums Rīgā vai Jūrmalas pilsētā. Norādīt autorizētā servisa adresi un/vai Web saiti. |

  - Nepārtrauktās barošanas bloks (Nr.2) sistēmblokam ar diviem Diagnostikas medicīniskiem LCD monitoriem, skaits – 4 gab.

| Nr. | Parametrs | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 6.2.1. | Tips | Line interactive tipa nepārtrauktās barošanas bloks |
| 6.2.2. | Izvadstrāvas parametri | Kapacitāte ne mazāk kā 450W/750VA; nominālais spriegums 230V; sprieguma kropļojumi mazāk kā 5% pie maksimālas slodzes; Sine wave signāla forma; nodrošināmā frekvence 50Hz nomināli. |
| 6.2.3. | Baterijas tips | Bez apkalpošanas nepieciešamības, noplūdes droša. |
| 6.2.4. | Komunikāciju/vadības porti | Ne mazāk kā 1 gab. RS-232, USB |
| 6.2.5. | UPS kontrole | Skaņas un gaismas signalizācija par darbības režīmiem - darbojas/nedarbojas, strāvas padeve no baterijām, bateriju stāvoklis, pārslodze. |
| 6.2.6. | Strāvas padeves pieslēgumi | Strāvas padeves pieslēgumam ne mazāk kā 4 gab. |
| 6.2.7. | Komplektācija | Viss nepieciešamais, lai nodrošinātu iekārtas darbību atbilstīgi tehniskajai specifikācijai, tajā skaitā Latvijā izmantojams strāvas pieslēgšanas kabelis, četri kabeļi strāvas pieslēgšanai starp iekārtu un 3 monitoriem un vienu datoru, iekārtas vadības un diagnostikas programmatūras instalācijas disku komplekts CD-ROM/DVD formātos un lietotāja rokasgrāmata. |
| 6.2.8. | Garantijas laiks | 2 (divu) gadu garantija |
| 6.2.9. | Garantijas serviss | Iekārtām garantijas servisa nodrošinājums Rīgā vai Jūrmalas pilsētā. Norādīt autorizētā servisa adresi un/vai Web saiti. |

6.3.Nepārtrauktās barošanas bloks (Nr.3) sistēmblokam ar vienu LCD monitoru, skaits – 7 gab.

| Nr. | Parametrs | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 6.3.1. | Tips | Line interactive tipa nepārtrauktās barošanas bloks; |
| 6.3.2. | Izvadstrāvas parametri | Kapacitāte ne mazāk kā 240W/450VA; nominālais spriegums 230V; sprieguma kropļojumi mazāk kā 5% pie maksimālas slodzes; Sine wave signāla forma; nodrošināmā frekvence 50Hz nomināli |
| 6.3.3. | Baterijas tips | Bez apkalpošanas nepieciešamības, noplūdes droša. |
| 6.3.4. | Komunikāciju/vadības porti | Ne mazāk kā 1 gab. RS-232, USB |
| 6.3.5. | UPS kontrole | Skaņas un gaismas signalizācija par darbības režīmiem - darbojas/nedarbojas, strāvas padeve no baterijām, bateriju stāvoklis, pārslodze. |
| 6.3.6. | Strāvas padeves pieslēgumi | Strāvas padeves pieslēgumam ne mazāk kā 2 gab. |
| 6.3.7. | Komplektācija | Viss nepieciešamais, lai nodrošinātu iekārtas darbību atbilstīgi tehniskajai specifikācijai, tajā skaitā Latvijā izmantojams strāvas pieslēgšanas kabelis, četri kabeļi strāvas pieslēgšanai starp iekārtu un 3 monitoriem un vienu datoru, iekārtas vadības un diagnostikas programmatūras instalācijas disku komplekts CD-ROM/DVD formātos un lietotāja rokasgrāmata. |
| 6.3.8. | Garantijas laiks | 2 (divu) gadu garantija |
| 6.3.9. | Garantijas serviss | Iekārtām garantijas servisa nodrošinājums Rīgā vai Jūrmalas pilsētā. Norādīt autorizētā servisa adresi un/vai Web saiti. |

- Tīkla komutācijas ierīce

  - Tīkla komutācijas ierīce, skaits – 1 gab.

| Nr. | Parametrs | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1. | Tips | Tīkla komutācijas ierīce (ekvivalents HP 2520-24G PoE)* |
| 7.1.2. | Veiktspēja | Ne mazāk kā 12.8 Gbps. |
| 7.1.3. | Datortīkla pieslēgums | 10/100/1000 BaseT Ethernet ar auto MDIX. |
| 7.1.4. | Protokolu nodrošinājums | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.1x |
| 7.1.5. | Pieslēgumvietas, porti | 24 gab. RJ-45 LAN porti, vadībai viens RS-232 vai USB. Ne mazāk kā diviem 1 Gigabit WAN portiem ar 2 optiskiem Gbic moduļiem (2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x console - RJ-45 - management ¦ 2 x SFP (mini-GBIC)) |
| 7.1.6. | Indikācija | Gaismas indikācija: ierīcei – ieslēgts, katram portam savienojums/aktivitāte. |
| 7.1.7. | Vadība | - WEB bāzēts vadības interfeiss, - Komandrindas interfeiss, - Nodrošina portā bāzētu VLAN, - Dinamiska tīkla adrešu piešķiršana (DHCP), - Tag. bāzētu VLAN, - Trunking, port mirroring, - QoS, - Portu bāzētu veiktspējas ierobežošanu, SNMP, LACP, - RTSP (Real time streaming protcol), - Uztur vadības programmatūras jaunāko versiju augšupielādēšanu. - Pie atslēgšanas no strāvas ierīce saglabā visus uzstādījumus. |
| 7.1.8. | Stiprinājuma veids | Industriālā standarta 19” statnē montējama un stiprināma iekārta. Augstums ne lielāks kā 1U standarta |
| 7.1.9. | Komplektācija | Iekļauts Latvijā izmantojams strāvas pieslēgšanas kabelis un lietotāja instrukcijas. |
| 7.1.10. | Garantijas laiks | 2 (divu) gadu garantija |
| 7.1.11. | Garantijas serviss | Iekārtām garantijas servisa nodrošinājums Rīgā vai Jūrmalas pilsētā. Norādīt autorizētā servisa adresi un/vai Web saiti. |

* Minētā preču zīme ar piezīmi „ekvivalents” ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku standartu.

- Grīdas 19’’ servera skapis

  - Servera skapis, skaits – 1 gab.

| Nr. | Parametrs | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 8.1.1. | Tips | Grīdas 19’’ serveru skapis (900x900x 2000 mm) |
| 8.1.2. | Durvis, sānu paneļi | Serveru skapis ar slēdzamām priekšējām stikla durvīm, noņemamiem sānu paneļiem un slēdzamām aizmugures metāla durvīm. Kabeļu ievada iespēja no skapja jumta. Skapja korpusa apakšdaļa novietojama uz kājiņām. |
| 8.1.3. | Ventilācija | Skapja jumtā jābūt ventilatoru blokam (ar ne mazāk kā 2 gab. ventilatoriem, 230V, ar termostatu) un ventilācijas atverēm. |
| 8.1.4. | Monitora montāžas elementi | LCD 21’’ monitora montāžas elementi (plaukts) stiprināšanai (novietošanai) statnī ar stiprinājuma elementiem. |
| 8.1.5. | Tastatūra (keyboard) | Montāžas elementi tastatūras novietošanai statnī ar izbīdāmo plauktu un stiprinājuma elementiem. |
| 8.1.6. | Ienākošo kabeļu komutācija | Ienākošo CAT6 UTP kabeļu komutāciju ( Patch) 24 ligzdu panelis ar aizsardzību pret pārspriegumu. Paneļi ir nokomplektēti ar ‘’lead-frame’’ RJ45 ligzdām. |
| 8.1.7. | Kabeļu turētājs | Kabeļu turētājs statnī (brīvo kabeļu posmu ievietošanai starp kabeļu komutācijas paneli un datortīkla komutatoru 1 horizontālais un 1 vertikālais). |
| 8.1.8. | Elektropievads | Komutācijas skapim jābūt aprīkotam ar 1 (vienu) 19” elektrības sadales paneli ar vismaz 8 pieslēguma vietām, kas nodrošina strāvas stiprumu - vismaz 16A uz barošanas paneli un barošanas panelim jābūt ar iespēju to pieslēgt pie UPS (nepārtrauktās barošanas bloks) Komutācijas skapim jābūt aprīkotam ar 1 (vienu) 19” elektrības sadales paneli ar vismaz 4 pieslēguma vietām ar zemējumu, kas nodrošina strāvas stiprumu - vismaz 16A uz barošanas paneli pieslēgšanai elektropievadam. |
| 8.1.9. | Komplektācija | Nodošanas brīdī servera skapis samontēts. |
| 8.1.10. | Garantijas laiks | 2 (divu) gadu garantija. |
| 8.1.11. | Garantijas serviss | Iekārtām garantijas servisa nodrošinājums Rīgā vai Jūrmalas pilsētā. Norādīt autorizētā servisa adresi un/vai Web saiti. |

- Drukas iekārta

  - Tīkla lāzerprinteris, skaits – 1 gab.

| Nr. | Parametrs | Tehniskās/funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- |
| 9.1.1. | Tips | Melnbaltais lāzerprinteris (ekvivalents HP LaserJet P2055dn)*. |
| 9.1.2. | Drukas izšķirtspēja | 1200x1200 dpi |
| 9.1.3. | Dokumenta izmērs | A4, A5, A6, B5, aploksne |
| 9.1.4. | Drukas ātrums | 28 (melnbaltas A4 lapas minūtē) 14 (automātiskā abpusēja drukāšanas režīmā, melnbaltas, A4 lapas minūtē) |
| 9.1.5. | Abpusēja drukāšana | Automātiska |
| 9.1.6. | Iebūvētā atmiņa | 64 MB, paplašināma |
| 9.1.7. | Savienojamība | USB, LAN 10/100/1000 standarta RJ45 tipa pieslēgums. |
| 9.1.8. | Savietojamība | Piedāvātā printera modelis ir iekļauts Microsoft Windows 7 (32/64 bit) Hardware Compability List (https://winqual.microsoft.com/hcl/) – pievienot apstiprinošu izdruku. |
| 9.1.9. | Pieļaujamā noslodze mēnesī | 20000 lapas |
| 9.1.10. | Komplektācija | Printera kabelis USB 2.0 ar garumu vismaz 1,8m; Papildus toneris vismaz 2000 lapu izdrukai. |
| 9.1.11. | Garantijas laiks | 2 (divu) gadu garantija |
| 9.1.12. | Garantijas serviss | Iekārtām garantijas servisa nodrošinājums Rīgā vai Jūrmalas pilsētā. Norādīt autorizētā servisa adresi un/vai Web saiti. |

* Minētā preču zīme ar piezīmi „ekvivalents” ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku standartu.

Papildus prasības, sagatavotot piedāvājumu:

- Piedāvājumā pretendentam jānorāda precīzs tehnikas modelis, produkta kods (ja tāds eksistē), ražotājs.

- Iekārtu un ierīču krāsu saskaņošana pirms piegādes.

- Iekārtu programmnodrošinājumam garantijas laikā tiek veikti programmu atjauninājumi (software update, maintenance), jaunāko versiju un funkcionālo uzlabojumu uzstādījumi, kā arī problēmu novēršana programmatūrā (kļūdu labojums) bez maksas.

- Radioloģijas informācijas sistēmas dati glabājas vienotā datubāzē.

- Diagnostiskā slēdziena saglabāšana DICOM 3.0 formātā.

- Tiek nodrošināta sistēmas uzstādīšana un konfigurācija.

- Tiek garantēta sistēmas darbība atbilstoši tās tehniskās dokumentācijas nosacījumiem un bez maksas veikti nepieciešamie labojumi, ja atklājas neatbilstības, kas traucē sistēmas izmantošanu.

- Elektroierīcēm jābūt ar visiem nepieciešamajiem savienojumu vadiem.

- Iekļauts komplektā Latvijā izmantojams elektrības pieslēgšanas kabelis.

- Jāveic lietotāju apmācība 5 cilvēkiem 100 stundu apjomā iekārtu un programmnodrošinājuma lietošanā.

- Jāveic lietotāju bezmaksas konsultēšana iekārtu un programmnodrošinājuma lietošanā garantijas laikā.

Nenodefinētās prasības:

- Ja tehniskajās specifikācijās kāda preču tehniskā prasība nav nodefinēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem (Europe CE standartam).

- Ja preces ar specificēto funkcionālo līmeni vairs nav pārdošanā, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa preces.

  - pielikums atklātā konkursa

„Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai”, identifikācijas Nr. LU PSK 2012/1 ERAF, nolikumam

DIGITĀLĀ DIAGNOSTISKĀS RADIOLOĢIJAS ATTĒLA APSTRĀDES SIMULĀCIJU KLASES DIAGNOSTISKĀS DARBA STACIJAS AR 3D APSTRĀDES IESPĒJĀM UN RIS INTEGRĀCIJU KOMPLEKTĀCIJA

| Darba stacijas ar diviem 3MP diagnostiskas medicīnas monitoriem un vienu LCD krāsu monitoru |  |
| --- | --- |
| 1.1. Sistēmbloks Nr.1 | 2 gab. |
| 1.2. Monitors Nr.1 | 2 gab. |
| 1.3. Monitors Nr.2 | 4 gab. |
| 6.2. Nepārtrauktās barošanas bloks Nr.2 | 2 gab. |
| Darba stacijas ar diviem 5MP diagnostiskas medicīnas monitoriem un vienu LCD krāsu monitoru |  |
| 2.1. Sistēmbloks Nr.2 | 2 gab. |
| 2.2. Monitors Nr.3 | 2 gab. |
| 2.3. Monitors Nr.4 | 4 gab. |
| 6.2. Nepārtrauktās barošanas bloks Nr.2 | 2 gab. |
| Diagnostiskā darba stacija ar Radioloģijas Informācijas Sistēmas (RIS) integrāciju |  |
| 3.1. Sistēmbloks Nr.3 | 7 gab. |
| 3.2. Monitors Nr.5 | 7 gab. |
| 6.3. Nepārtrauktās barošanas bloks Nr.3 | 7 gab. |
| Attēla apstrādes simulāciju serveris |  |
| 5.1. Sistēmbloks Nr.4 | 1 gab. |
| 5.2. Monitors Nr.6 | 1 gab. |
| 6.1. Nepārtrauktās barošanas bloks Nr.1 | 1 gab. |
| 7.1. Tīkla komutācijas ierīce | 1 gab. |
| 8.1. Grīdas 19’’ servera skapis | 1 gab. |
| 9.1. Drukas iekārta - Tīkla lāzerprinteris | 1 gab. |

  - pielikums atklātā konkursa

„Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai”, identifikācijas Nr. LU PSK 2012/1 ERAF, nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Pretendenta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | /nosaukums/ |  |
| /reģistrācijas numurs/ |  |  |  |
| tā |  |  | persona, |
| /pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds/ |  |  |  |

tehniskais piedāvājums.

- Tehniskās prasības darba stacijām ar diviem 3MP diagnostiskas medicīnas monitoriem un vienu LCD krāsu monitoru

  - Sistēmbloks Nr. 1, skaits – 2 gab.

| Nr. | Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |  |
| 1.1.1. | Procesors ar pamatplati (mainbord) |  |  |
| 1.1.2. | Operatīvā atmiņa |  |  |
| 1.1.3. | Cietais disks |  |  |
| 1.1.4. | Optiskā iekārta |  |  |
| 1.1.5. | Tīkla karte |  |  |
| 1.1.6. | Videokarte |  |  |
| 1.1.7. | Videokarte |  |  |
| 1.1.8. | Skaņas karte |  |  |
| 1.1.9. | Korpuss |  |  |
| 1.1.10. | Barošanas bloks |  |  |
| 1.1.11. | Tastatūra (keyboard) |  |  |
| 1.1.12. | Datorpele |  |  |
| 1.1.13. | Integrēti porti un sloti (bez papildus kartēm vai adapteriem) |  |  |
| 1.1.14. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem |  |  |
| 1.1.15. | Datora komponenšu programmatūra |  |  |
| 1.1.16. | Operētājsistēma (Academic Open licence) |  |  |
| 1.1.17. | Biroja programmatūra (AOL) |  |  |
| 1.1.18. | Latviešu valodas atbalsts |  |  |
| 1.1.19. | Antivīrusu programmatūra |  |  |
| 1.1.20. | Programm-nodrošinājums |  |  |
| 1.1.21. | Diagnostiskās darba stacijas programm-nodrošinājuma uzturēšana un pielāgošana |  |  |
| 1.1.22. | Darba stacijas komunikācijas |  |  |
| 1.1.23. | Darbības drošums |  |  |
| 1.1.24. | Preces gatavība darbam |  |  |
| 1.1.25. | Iekārtas apkope un remonts |  |  |
| 1.1.26. | Iekārtas apkopes ietvaros veicamie darbi |  |  |
| 1.1.27. | Garantijas laiks |  |  |
| 1.1.28. | Garantijas serviss |  |  |

  - Monitors Nr.1, skaits – 2 gab.

| Nr. | Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |  |
| 1.2.1. | LCD paneļa veids |  |  |
| 1.2.2. | Spilgtums |  |  |
| 1.2.3. | Kontrasta koeficents (DCR) |  |  |
| 1.2.4. | Redzes leņķis grādos Horizontāls/ Vertikāls |  |  |
| 1.2.5. | Ieejas |  |  |
| 1.2.6. | Reakcijas laiks |  |  |
| 1.2.7. | Izšķirtspēja |  |  |
| 1.2.8. | Monitora pieļaujamo bojāto krāsu punktu (pikseļu) skaits |  |  |
| 1.2.9. | Enerģijas patēriņš |  |  |
| 1.2.10. | Savienojošie kabeļi |  |  |
| 1.2.11. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem |  |  |
| 1.2.12. | Garantijas serviss |  |  |
| 1.2.13. | Garantijas laiks |  |  |

  - Monitors Nr.2, skaits – 4 gab.

| Nr. | Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |  |
| 1.3.1. | Diagnostikas medicīniskais (medicīniski sertificēts) LCD melnbaltais monitors |  |  |
| 1.3.2. | Spilgtums (DICOM calibr. ULT off) |  |  |
| 1.3.3. | Kontrasta koeficents |  |  |
| 1.3.4. | Izšķirtspēja |  |  |
| 1.3.5. | Redzes leņķis grādos Horizontāls/ Vertikāls |  |  |
| 1.3.6. | Kalibrēšana |  |  |
| 1.3.7. | Savietojamība |  |  |
| 1.3.8. | Savienojošie kabeļi |  |  |
| 1.3.9. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem |  |  |
| 1.3.10. | Garantijas serviss |  |  |
| 1.3.11. | Garantijas laiks |  |  |

- Tehniskais piedāvājums darba stacijām ar diviem 5MP diagnostiskas medicīnas monitoriem un vienu LCD krāsu monitoru

  - Sistēmbloks Nr.2, skaits – 2 gab.

| Nr. | Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |  |
| 2.1.1. | Procesors ar pamatplati (mainbord) |  |  |
| 2.1.2. | Operatīvā atmiņa |  |  |
| 2.1.3. | Cietais disks |  |  |
| 2.1.4. | Optiskā iekārta |  |  |
| 2.1.5. | Tīkla karte |  |  |
| 2.1.6. | Videokarte |  |  |
| 2.1.7. | Videokarte |  |  |
| 2.1.8. | Skaņas karte |  |  |
| 2.1.9. | Korpuss |  |  |
| 2.1.10. | Barošanas bloks |  |  |
| 2.1.11. | Tastatūra (keyboard) |  |  |
| 2.1.12. | Datorpele |  |  |
| 2.1.13. | Integrēti porti un sloti (bez papildus kartēm vai adapteriem) |  |  |
| 2.1.14. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem |  |  |
| 2.1.15. | Datora komponenšu programmatūra |  |  |
| 2.1.16. | Operētājsistēma (Academic Open licence) |  |  |
| 2.1.17. | Biroja programmatūra (AOL) |  |  |
| 2.1.18. | Latviešu valodas atbalsts |  |  |
| 2.1.19. | Antivīrusu programmatūra |  |  |
| 2.1.20. | Programm-nodrošinājums |  |  |
| 2.1.21. | Diagnostiskās darba stacijas programm-nodrošinājuma uzturēšana un pielāgošana |  |  |
| 2.1.22. | Darba stacijas komunikācijas |  |  |
| 2.1.23. | Darbības drošums |  |  |
| 2.1.24. | Preces gatavība darbam |  |  |
| 2.1.25. | Iekārtas apkope un remonts |  |  |
| 2.1.26. | Iekārtas apkopes ietvaros veicamie darbi |  |  |
| 2.1.27. | Garantijas laiks |  |  |
| 2.1.28. | Garantijas serviss |  |  |

  - Monitors Nr.3, skaits – 2 gab.

| Nr. | Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |  |
| 2.2.1. | LCD paneļa veids |  |  |
| 2.2.2. | Spilgtums |  |  |
| 2.2.3. | Kontrasta koeficents (DCR) |  |  |
| 2.2.4. | Redzes leņķis grādos Horizontāls/ Vertikāls |  |  |
| 2.2.5. | Ieejas |  |  |
| 2.2.6. | Reakcijas laiks |  |  |
| 2.2.7. | Izšķirtspēja |  |  |
| 2.2.8. | Monitora pieļaujamo bojāto krāsu punktu (pikseļu) skaits |  |  |
| 2.2.9. | Enerģijas patēriņš |  |  |
| 2.2.10. | Savienojošie kabeļi |  |  |
| 2.2.11. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem |  |  |
| 2.2.12. | Garantijas serviss |  |  |
| 2.2.13. | Garantijas laiks |  |  |

  - Monitors Nr.4, skaits – 4 gab.

| Nr. | Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |  |
| 2.3.1. | Diagnostikas medicīniskais (medicīniski sertificēts) LCD melnbaltais monitors |  |  |
| 2.3.2. | Spilgtums (DICOM calibr. ULT off) |  |  |
| 2.3.3. | Kontrasta koeficents |  |  |
| 2.3.4. | Izšķirtspēja |  |  |
| 2.3.5. | Kalibrēšana |  |  |
| 2.3.6. | Savietojamība |  |  |
| 2.3.7. | Savienojošie kabeļi |  |  |
| 2.3.8. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem |  |  |
| 2.3.9. | Garantijas serviss |  |  |
| 2.3.10. | Garantijas laiks |  |  |

- Digitāla diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju klases diagnostiskā darba stacija ar Radioloģijas Informācijas Sistēmas (RIS) integrāciju

  - Sistēmbloks Nr.3, skaits – 7 gab.

| Nr. | Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |  |
| 3.1.1. | Procesors ar pamatplati (mainbord) |  |  |
| 3.1.2. | Operatīvā atmiņa |  |  |
| 3.1.3. | Cietais disks |  |  |
| 3.1.4. | Optiskā iekārta |  |  |
| 3.1.5. | Tīkla karte |  |  |
| 3.1.6. | Videokarte |  |  |
| 3.1.7. | Skaņas karte |  |  |
| 3.1.8. | Korpuss |  |  |
| 3.1.9. | Barošanas bloks |  |  |
| 3.1.10. | Tastatūra (keyboard) |  |  |
| 3.1.11. | Datorpele |  |  |
| 3.1.12. | Integrēti porti un sloti (bez papildus kartēm vai adapteriem) |  |  |
| 3.1.13. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem |  |  |
| 3.1.14. | Datora komponenšu programmatūra |  |  |
| 3.1.15. | Operētājsistēma (Academic Open licence) |  |  |
| 3.1.16. | Biroja programmatūra (AOL) |  |  |
| 3.1.17. | Latviešu valodas atbalsts |  |  |
| 3.1.18. | Antivīrusu programmatūra |  |  |
| 3.1.19. | Programm-nodrošinājums |  |  |
| 3.1.20. | Diagnostiskās darba stacijas programm-nodrošinājuma uzturēšana un pielāgošana |  |  |
| 3.1.21. | Darba stacijas komunikācijas |  |  |
| 3.1.22. | Preces gatavība darbam |  |  |
| 3.1.23. | Iekārtas apkope un remonts |  |  |
| 3.1.24. | Iekārtas apkopes ietvaros veicamie darbi |  |  |
| 3.1.25. | Garantijas laiks |  |  |
| 3.1.26. | Garantijas serviss |  |  |

  - Monitors Nr.5, skaits – 7 gab.

| Nr. | Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |  |
| 3.2.1. | LCD paneļa veids |  |  |
| 3.2.2. | Spilgtums |  |  |
| 3.2.3. | Kontrasta koeficents (DCR) |  |  |
| 3.2.4. | Redzes leņķis grādos Horizontāls/ Vertikāls |  |  |
| 3.2.5. | Ieejas |  |  |
| 3.2.6. | Reakcijas laiks |  |  |
| 3.2.7. | Izšķirtspēja |  |  |
| 3.2.8. | Monitora pieļaujamo bojāto krāsu punktu (pikseļu) skaits |  |  |
| 3.2.9. | Enerģijas patēriņš |  |  |
| 3.2.10. | Savienojošie kabeļi |  |  |
| 3.2.11. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem |  |  |
| 3.2.12. | Garantijas serviss |  |  |
| 3.2.13. | Garantijas laiks |  |  |

- Digitāla diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju klases Radioloģijas Informācijas Sistēmas (RIS) vienlaicīgās lietošanas 15 licences nodrošina

  - Radioloģijas Informācijas Sistēma

| Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |
| Funkcionalitāte |  |  |

- Digitāla diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju serveris

  - Sistēmbloks Nr.4, skaits – 1 gab.

| Nr. | Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |  |
| 5.1.1. | Procesors ar pamatplati (mainbord) |  |  |
| 5.1.2. | Operatīvā atmiņa |  |  |
| 5.1.3. | Cietais disks |  |  |
| 5.1.4. | RAID kontrolieris |  |  |
| 5.1.5. | Optiskā iekārta |  |  |
| 5.1.6. | Tīkla karte |  |  |
| 5.1.9. | Videokarte |  |  |
| 5.1.10. | Korpuss |  |  |
| 5.1.11. | Barošanas bloks |  |  |
| 5.1.12. | Dzesēšanas ventilatori |  |  |
| 5.1.13. | Tastatūra (keyboard) |  |  |
| 5.1.14. | Datorpele |  |  |
| 5.1.15. | Integrēti porti un sloti (bez papildus kartēm vai adapteriem) |  |  |
| 5.1.16. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem |  |  |
| 5.1.17. | Datora komponenšu programmatūra |  |  |
| 5.1.18. | Operētājsistēma (Academic Open licence) |  |  |
| 5.1.19. | Programm-nodrošinājums |  |  |
| 5.1.20. | Programm-nodrošinājuma uzturēšana un pielāgošana |  |  |
| 5.1.21. | Antivīrusu programmatūra |  |  |
| 5.1.22. | Iekārtu un procesu menedžmenta programmatūra |  |  |
| 5.1.23. | Sistēmas vadība |  |  |
| 5.1.24. | Servera komunikācijas |  |  |
| 5.1.25. | Papildus prasības |  |  |
| 5.1.26. | Darbības drošums |  |  |
| 5.1.27. | Iekārtas gatavība darbam |  |  |
| 5.1.28. | Komplektācija |  |  |
| 5.1.29. | Iekārtas apkope un remonts |  |  |
| 5.1.30. | Iekārtas apkopes ietvaros veicamie darbi |  |  |
| 5.1.31. | Garantijas laiks |  |  |
| 5.1.32. | Garantijas serviss |  |  |

  - Monitors Nr.6, skaits – 1 gab.

| Nr. | Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |  |
| 5.2.1. | LCD paneļa veids |  |  |
| 5.2.2. | Spilgtums |  |  |
| 5.2.3. | Kontrasta koeficents (DCR) |  |  |
| 5.2.4. | Redzes leņķis grādos Horizontāls/ Vertikāls |  |  |
| 5.2.5. | Ieejas |  |  |
| 5.2.6. | Reakcijas laiks |  |  |
| 5.2.7. | Izšķirtspēja |  |  |
| 5.2.8. | Monitora pieļaujamo bojāto krāsu punktu (pikseļu) skaits |  |  |
| 5.2.9. | Enerģijas patēriņš |  |  |
| 5.2.10. | Savienojošie kabeļi |  |  |
| 5.2.11. | Atbilstība standartiem un normatīvajiem aktiem |  |  |
| 5.2.12. | Garantijas serviss |  |  |
| 5.2.13. | Garantijas laiks |  |  |

- Nepārtrauktās barošanas bloks

  - Nepārtrauktās barošanas bloks (Nr.1) serverim, skaits – 1 gab.

| Nr. | Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |  |

| 6.1.1. | Tips |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2. | Izvadstrāvas parametri |  |  |
| 6.1.3. | Baterijas tips |  |  |
| 6.1.4. | Komunikāciju/vadības porti |  |  |
| 6.1.5. | Attālināta kontrole |  |  |
| 6.1.6. | UPS kontrole |  |  |
| 6.1.7. | Strāvas padeves pieslēgumi |  |  |
| 6.1.8. | Komplektācija |  |  |
| 6.1.9. | Garantijas laiks |  |  |
| 6.1.10. | Garantijas serviss |  |  |

  - Nepārtrauktās barošanas bloks (Nr.2) sistēmblokam ar diviem Diagnostikas medicīniskiem LCD monitoriem, skaits – 4 gab.

| Nr. | Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |  |

| 6.2.1. | Tips |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2. | Izvadstrāvas parametri |  |  |
| 6.2.3. | Baterijas tips |  |  |
| 6.2.4. | Komunikāciju/vadības porti |  |  |
| 6.2.5. | UPS kontrole |  |  |
| 6.2.6. | Strāvas padeves pieslēgumi |  |  |
| 6.2.7. | Komplektācija |  |  |
| 6.2.8. | Garantijas laiks |  |  |
| 6.2.9. | Garantijas serviss |  |  |

  - Nepārtrauktās barošanas bloks (Nr.3) sistēmblokam ar vienu LCD monitoru, skaits – 7 gab.

| Nr. | Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |  |

| 6.3.1. | Tips |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2. | Izvadstrāvas parametri |  |  |
| 6.3.3. | Baterijas tips |  |  |
| 6.3.4. | Komunikāciju/vadības porti |  |  |
| 6.3.5. | UPS kontrole |  |  |
| 6.3.6. | Strāvas padeves pieslēgumi |  |  |
| 6.3.7. | Komplektācija |  |  |
| 6.3.8. | Garantijas laiks |  |  |
| 6.3.9. | Garantijas serviss |  |  |

- Tīkla komutācijas ierīce

  - Tīkla komutācijas ierīce, skaits – 1 gab.

| Nr. | Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |  |
| 7.1.1. | Tips |  |  |
| 7.1.2. | Veiktspēja |  |  |
| 7.1.3. | Datortīkla pieslēgums |  |  |
| 7.1.4. | Protokolu nodrošinājums |  |  |
| 7.1.5. | Pieslēgumvietas, porti |  |  |
| 7.1.6. | Indikācija |  |  |
| 7.1.7. | Vadība |  |  |
| 7.1.8. | Stiprinājuma veids |  |  |
| 7.1.9. | Komplektācija |  |  |
| 7.1.10. | Garantijas laiks |  |  |
| 7.1.11. | Garantijas serviss |  |  |

- Grīdas 19’’ servera skapis

  - Servera skapis, skaits – 1 gab.

| Nr. | Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |  |
| 8.1.1. | Tips |  |  |
| 8.1.2. | Durvis, sānu paneļi |  |  |
| 8.1.3. | Ventilācija |  |  |
| 8.1.4. | Monitora montāžas elementi |  |  |
| 8.1.5. | Tastatūra (keyboard) |  |  |
| 8.1.6. | Ienākošo kabeļu komutācija |  |  |
| 8.1.7. | Kabeļu turētājs |  |  |
| 8.1.8. | Elektropievads |  |  |
| 8.1.9. | Komplektācija |  |  |
| 8.1.10. | Garantijas laiks |  |  |
| 8.1.11. | Garantijas serviss |  |  |

- Drukas iekārta

  - Tīkla lāzerprinteris, skaits – 1 gab.

| Nr. | Parametrs | Piedāvātās preces tehnisko/funkcionālo parametru apraksts | Piedāvājuma lappuses nr., kurā iekļauta iekārtas tehniskā dokumentācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelis: ______, Produkta kods: ________, Ražotājs: ________ |  |  |  |
| 9.1.1. | Tips |  |  |
| 9.1.2. | Drukas izšķirtspēja |  |  |
| 9.1.3. | Dokumenta izmērs |  |  |
| 9.1.4. | Drukas ātrums |  |  |
| 9.1.5. | Abpusēja drukāšana |  |  |
| 9.1.6. | Iebūvētā atmiņa |  |  |
| 9.1.7. | Savienojamība |  |  |
| 9.1.8. | Savietojamība |  |  |
| 9.1.9. | Pieļaujamā noslodze mēnesī |  |  |
| 9.1.10. | Komplektācija |  |  |
| 9.1.11. | Garantijas laiks |  |  |
| 9.1.12. | Garantijas serviss |  |  |

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - pielikums atklātā konkursa

„Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai”, identifikācijas Nr. LU PSK 2012/1 ERAF, nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pretendenta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | /nosaukums/ |  |
| /reģistrācijas numurs/ |  |  |  |
| tā |  |  | personā, |
| /pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds/ |  |  |  |

finanšu piedāvājums.

| Nr. | Preces nosaukums |  |  | Vienību skaits, gab. | Vienības cena, LVL bez PVN | Vienību summa, LVL bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Sistēmbloks Nr.1 |  |  | 2 |  |  |
| 1.2. | Monitors Nr.1 |  |  | 2 |  |  |
| 1.3. | Monitors Nr.2 |  |  | 4 |  |  |
| 2.1. | Sistēmbloks Nr.2 |  |  | 2 |  |  |
| 2.2. | Monitors Nr.3 |  |  | 2 |  |  |
| 2.3. | Monitors Nr.4 |  |  | 4 |  |  |
| 3.1. | Sistēmbloks Nr.3 |  |  | 7 |  |  |
| 3.2. | Monitors Nr.5 |  |  | 7 |  |  |
| 4.1. | Radioloģijas Informācijas Sistēma |  |  | 1 |  |  |
| 5.1. | Sistēmbloks Nr.4 |  |  | 1 |  |  |
| 5.2. | Monitors Nr.6 |  |  | 1 |  |  |
| 6.1. | Nepārtrauktās barošanas bloks Nr.1 |  |  | 1 |  |  |
| 6.2. | Nepārtrauktās barošanas bloks Nr.2 |  |  | 4 |  |  |
| 6.3. | Nepārtrauktās barošanas bloks Nr.3 |  |  | 7 |  |  |
| 7.1. | Tīkla komutācijas ierīce |  |  | 1 |  |  |
| 8.1. | Servera skapis |  |  | 1 |  |  |
| 9.1. | Tīkla lāzerprinteris |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Piedāvājuma cena, LVL bez PVN |  |  |  |
|  |  |  | PVN 22% |  |  |  |
|  |  | Piedāvājuma summa, LVL ar PVN |  |  |  |  |

Mūsu piedāvājuma kopējā līgumcena ir: _______________________________ (___,___) LVL (bez PVN 22%).

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - pielikums atklātā konkursa

„Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai”, identifikācijas Nr. LU PSK 2012/1 ERAF, nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Jūrmalā							    2012. gada ________________

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”, tās direktores Ilgas Eriņas personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Pircējs, no vienas puses, un _________________________________, tā ______________________________ personā, kurš rīkojas uz ________________ pamata, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Pārdevējs, no otras puses, abi kopā saukti - Puses un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz ERAF projekta „Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” telpu un iekārtu modernizēšana”, vienošanās Nr. 2010/0128/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/017, ietvaros rīkotā atklātā konkursa „Digitālā diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplekta iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju programmas „Radiologa asistents” simulācijas klases ierīkošanai”, identifikācijas Nr. LU PSK 2012/1 ERAF, turpmāk šī līguma tekstā saukts – atklāts konkurss, rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā - līgums, par sekojošo:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt, pārdot un uzturēt garantijas laikā digitālās diagnostiskās radioloģijas attēla apstrādes simulāciju iekārtu komplektu, bet Pircējs apņemas pasūtīt saskaņā ar savām finanšu iespējām, pieņemt un pirkt __________ (līguma __. pielikums), kas atbilst Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam atklātā konkursā, turpmāk šī līguma tekstā saukta – Prece.

  - Līguma priekšmets ietver Preces, kuras atbilst Pārdevēja iesniegtajam tehniskās specifikācijas piedāvājumam:

    - Piegādi pēc pasūtīšanas Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā.

    - Uzstādīšanu un konfigurāciju Pircēja norādītās telpās un secībā.

    - Programmnodrošinājuma pielāgošanu un uzturēšanu atbilstoši mācību procesam Preces garantijas laikā.

    - Apmācību darbam ar Preci 5 (piecus) Pircēja darbiniekus apjomā, ko paredzējis Preces ražotājs un uzturētājs atbilstoši to izstrādātajai apmācību programmai.

    - Preces (datortehnikas) apkopi ne mazāk kā 1 (vienu) reizi gadā garantijas laikā.

    - Garantijas apkalpošanu Precei, ja Pircējs ievēro Preces ekspluatācijas noteikumus atbilstoši Precei pievienotajiem garantijas noteikumiem un šī līguma nosacījumiem.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā summa par preci bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir Ls ______________ (____________ lati, ____ santīmi), PVN ___% sastāda Ls _____ (_____________ lati, ____ santīmi), kopējā līguma summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir Ls __________ (____________ lati, ___ santīmi).

  - Līguma summā ir ietvertas izmaksas, kas saistītas ar Preču iepakojumu, transporta izdevumiem, piegādi, nodokļiem, nodevām un atļaujām no trešajām personām, muitas u.c. maksājumiem.

  - Līgumcenu Pircējs samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc piegādes, uzstādīšanas un konfigurācijas pieņemšanas – nodošanas akta un pavadzīmes abpusējas parakstīšanas, pārskaitot naudu Pārdevēja norādītajā bankas kontā.

  - Ja Pircējs neveic samaksu par Preci laikā, tad Pircējs maksā līgumsodu 0,01% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.

- PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI

  - Pircēja pilnvarotā persona _______, tālruņa numurs ___________, e-pasts ________________ pasūta Preci un Pārdevējs bez maksas piegādā to Pircējam atbilstošā iepakojumā (ar attiecīgu norādi par tā saturu) un saskaņā ar citiem Līguma noteikumiem.

  - Pārdevējs piegādā un uzstāda Preci, kā arī veic Preces konfigurāciju Vidus prospektā 36/38, Jūrmalā, atbilstoši līguma 1. punktā minētajam pasūtījumam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.

  - Pircējs ir tiesīgs pasūtīt Preci kā pilnā apjomā, tā vairākās daļās.

  - Pārdevējs apņemas garantēt Preces cenu ne augstāku, kas norādīta Pārdevēja piedāvājumā visā Līguma darbības laikā.

  - Vienlaicīgi ar Preces nodošanu pēc piegādes, uzstādīšanas un konfigurācijas Pārdevējs nodod Pircējam Preces tehnisko un apmācības programmas dokumentāciju latviešu valodā un Pārdevēja pilnvarotā pārstāvja (10.5.punkts) parakstītu Preces piegādes, uzstādīšanas un konfigurācijas Preces pieņemšanas – nodošanas aktu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Preces vai tās daļas pilnīgu un atbilstošu piegādi, uzstādīšanu un konfogurāciju Pušu pilnvarotās personas (Līguma 10.4., 10.5. punkts) apliecina, parakstot piegādes, uzstādīšanas un konfigurācijas pieņemšanas – nodošanas aktu un preču pavadzīmi – rēķinu.

  - Ja Pārdevējs noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, uzstādījis un nokonfigurējis, tad Pārdevējs maksā līgumsodu 0,01% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.

  - Gadījumā, ja Preces piegādes, uzstādīšanas un konfigurācijas pieņemšanas – nodošanas laikā tiek konstatēts Preces defekts, tad Preces piegādes, uzstādīšanas un konfigurācijas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

  - Pircēja pilnvarotā persona, konstatējot saņemtās Preces neatbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai Līgumā noteiktajām prasībām (kvalitātes, kvantitātes u.c. neatbilstības), nosūta Pārdevēja pilnvarotajai personai rakstisku pretenziju.

  - Pārdevējs novērš piegādātās Preces trūkumus ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pretenzijas saņemšanas brīža un piegādā Pircējam atbilstošu Preci.

  - Preces kvalitātes trūkumu gadījumā to novēršana ir nekvalitatīvās Preces nomaiņa pret citu līdzvērtīgu, bet kvalitatīvu Preci.

  - Gadījumā, ja Pārdevējs neievēro Līgumā 3.10.punktā noteikto nekvalitatīvās Preces trūkumu novēršanas termiņu, Pircējs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0.01% (viena procenta) apmērā no piegādātās nekvalitatīvās Preces vērtības par katru nekvalitatīvās Preces apmaiņas nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāšanas risku līdz tās nodošanai Pircējam.

- APMĀCĪBA

  - Pēc Preces piegādes, uzstādīšanas un konfigurācijas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas Pārdevējs nodrošina 5 (piecu) Pircēja darbinieku apmācību darbam ar piegādāto Preci Pušu saskaņotā termiņā, tādā apjomā, ko paredzējis Preces ražotājs un uzturētājs atbilstoši Preces ražotāja un uzturētāja izstrādātajai apmācību programmai.

  - Gadījumā, ja Pārdevējs neievēro Līgumā 4.1.punktā noteikto Pircēja darbinieku apmācību nodrošināšanu, Pušu saskaņotajā termiņā, vai tā neatbilst Preces ražotāja un uzturētāja izstrādātajai apmācību programmai, Pircējs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 10% apmērā no līguma kopējās summas.

- KVALITĀTE UN GARANTIJA

  - Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visām Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

  - Visām piegādātajām Precēm ir noteiktās garantijas, kas minētas Precēm pievienotajos garantijas noteikumos. Garantijas laiku sāk skaitīt ar Līguma 3.5.punktā noteiktā piegādes, uzstādīšanas un konfigurācijas pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

  - Preces garantijas laiks tiek noteikts ____ (__________) mēneši no Preces piegādes, uzstādīšanas un konfigurācijas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ja tā tiek izmantota saskaņā ar tehniskās dokumentācijas prasībām.

  - Preces garantijas laikā jānodrošina bezmaksas apkope Precei ne retāk kā vienu reizi gadā un remonts, kā arī apkopes un remontu materiāli.

  - Preces apkopi veic pie Pircēja sekojošā apjomā:

    - Tīrīšana no putekļiem un kontaktu pārbaude.

    - Ventilatoru darba režīma pārbaude.

    - Sistēmas komponenšu jaunāko programmnodrošinājumu instalācija.

    - Citi darbi, kurus Preces ražotājs noteicis veikt iekārtas apkopju laikā.

  - Garantijas laikā Pārdevējs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

- PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

  - Pārdevēja saistības:

    - Pārdevējs apņemas veikt savlaicīgu Preces piegādi, uzstādīšanu, konfigurāciju, programmnodrošinājuma uzturēšanu un pielāgošanu apmācības procesam, kā arī Preces tehnisko apkalpošanu garantijas laikā Pircēja telpās darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst 16.00, vai pēc Pircēja pieprasījuma citā laika posmā.

    - Pārdevējs veic Preces piegādi, uzstādīšanu un konfigurāciju Pircēja uzraudzībā iepriekš saskaņotā termiņā.

    - Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

    - Pārdevējs apņemas Preces piegādi, uzstādīšanas un konfigurācijas darbus veikt Pircēja darbiniekiem izdevīgā darba laikā.

    - Pārdevējs apmāca darbam ar Preci Pircēja darbiniekus Pircēja darbiniekiem izdevīgā darba laikā.

    - Pārdevējs nodrošina programmnodrošinājuma pielāgošanu un uzturēšanu atbilstoši mācību procesam Preces garantijas laikā. Veicamo darbu apjomu Puses saskaņo par katru mācību dekādi. Pārdevējs veic pielāgošanas pasākumus ne ilgāk kā 7 dienu laikā.

    - Gadījumā, ja Pārdevējs neievēro Līgumā 6.1.6.punktā noteikto programmnodrošinājuma pielāgošanu un uzturēšanu atbilstoši mācību procesam Preces garantijas laikā, Pušu saskaņotajā termiņā, Pircējs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 10% apmērā no līguma kopējās summas.

    - Pārdevējs apņemas Preces piegādes, uzstādīšanas, konfigurācijas, programmnodrošinājuma uzturēšanas un pielāgošanas apmācību procesam laikā, kā arī apmācības laikā, strādājot Pircēja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.

    - Pārdevējs nodrošina Pircēja darbiniekus ar informatīvu atbalstu (konsultācijām) par jautājumiem, kas saistīti ar Preces lietošanu saskaņā ar preces tehnisko dokumentāciju pēc 6.1.5. punkta izpildes nepieciešamības gadījumā. Pārdevējs sniedz Pircēja tehnisko atbalstu, kurš pieejams darba dienās, laikā no plkst. 9.00 līdz 17.00 un kurš tiek nodrošināts ar tālruņa nr.:___________, faksa nr.:___________, e-pasta: _______________ palīdzību, pa kuru pieteikt Preču trūkumus un bojājumus, kā arī saņemt konsultācijas par Preču ekspluatāciju. Faksogramma uzskatāma par saņemtu ar tās nosūtīšanas brīdi.

  - Pircēja saistības:

    - Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

    - Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei un uzstādīšanai un konfigurācijai.

    - Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās, uzstādītās un nokonfigurētās Preces pieņemšanu.

    - Pircējs nepieciešamības gadījumā uzdod pārdevējam veikt programmnodrošinājuma pielāgošanu un uzturēšanu atbilstoši mācību procesam Preces garantijas laikā. Veicamo darbu apjomu Puses saskaņo par katru mācību dekādi.

    - Pircējs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās lietošanas noteikumu prasībām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieka, kā arī šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjās neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību izpildes.

  - Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek atlīdzināti.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

  - Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Ja Pārdevējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav nodevis Preci, Pircējs ir tiesīgs vienpusēji nekavējoties izbeigt līgumu, paziņojot par to Pārdevējam. Šādā gadījumā Pārdevējam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas apmaksāt aprēķināto līgumsodu.

- STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā.

  - Gadījumā, ja Puses nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Puse, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- CITI NOTEIKUMI

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pilnīgai abu Pušu saistību izpildei.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz ___ (_____) lapām, tai skaitā 1. pielikums „Tehniskais piedāvājums” un 2. pielikums „Finanšu piedāvājums”, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs – pie Pārdevēja.

  - Pircējs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē ___________, tālruņa numurs ___________, e-pasts ________________.

  - Pārdevējs par pilnvaroto pārstāvi līguma izpildes laikā nozīmē ___________________, tālruņa numurs ___________.

  - Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par preces pieņemšanas – nodošanas organizēšanu, preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši līguma prasībām, savlaicīgu pavadzīmju iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu. Pilnvarotajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līgumā vai tā pielikumos.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Puses pārstāvis nekavējoties rakstiski paziņo par to otrās Puses pārstāvim. Ja kāda no Pusēm neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pircējs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010 Reģ.nr. 90000031813 Tālr.nr. 67752507 Faksa nr. 67752214 Norēķinu konts: LV61TREL9150234009000 Valsts kase, kods TRELLV22 Direktore |  |  |  | Pārdevējs: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.V. | Ilga Eriņa |  |  | Z.V. |  |